**Техническое задание**

**Объект закупки:** Поставка технических средств реабилитации в 2023 году для лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: подгузники для взрослых.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара, номер вида ТСР (изделий) (при наличии)\*** | **Наименование и код позиции КТРУ** | **Функциональные, технические и качественные характеристики Товара** |
| **Наименование характеристики** | **Значения, которые не могут изменяться** | **Минимальные (или) максимальные, изменяемые значения Товара (точное значение устанавливает участник закупки)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подгузники для взрослых размер S объём талии/бёдер до 90 см, с полным влагопоглощением не менее 1000 г.22-01-06 | Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | не более 90 см |
| Полное влагопоглощение |  | не менее 1000 г |
| Обратная сорбция |  | не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 2 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 1300 г.22-01-08 | Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 120 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1300 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 3 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 1500 г.\*\*22-01-08 | Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 120 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1500 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 4 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 1800 г.22-01-09 | Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 120 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1800 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 5 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 2100 г.\*\*22-01-09 | Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 120 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2100 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 6 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 2310 г.\*\*22-01-09 | Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 120 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2310 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 7 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 2350 г.\*\*22-01-09 | Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 120 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2350 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 8 | Подгузники для взрослых размер М объём талии/бёдер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 3600 г.\*\*22-01-09 | Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер  |  | Не более 120 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 3600 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 9 | Подгузники для взрослых размер L объём талии/бёдер до 150 см, с полным влагопоглощением не менее 1450 г.22-01-10 | Подгузники для взрослых17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 150 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1450 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 10 | Подгузники для взрослых размер L объём талии/бёдер до 150 см, с полным влагопоглощением не менее 2000 г.22-01-11 | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 150 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2000 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 11 | Подгузники для взрослых размер L объём талии/бёдер до 150 см, с полным влагопоглощением не менее 2100 г.\*\*22-01-11 | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 150 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2100 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 12 | Подгузники для взрослых размер L объём талии/бёдер до 150 см, с полным влагопоглощением не менее 2350 г.\*\*22-01-11 | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 150 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2350 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 13 | Подгузники для взрослых размер ХL объём талии/бёдер до 175 см, с полным влагопоглощением не менее 1450 г.22-01-12 | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 175 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 1450 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 14 | Подгузники для взрослых размер ХL объём талии/бёдер до 175 см, с полным влагопоглощением не менее 2700 г.\*\*22-01-12 | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 175 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2700 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |
| 15 | Подгузники для взрослых размер ХL объём талии/бёдер до 175 см, с полным влагопоглощением не менее 2800 г.22-01-13 | Подгузники для взрослых 17.22.12.130-00000001 | Описание | Многослойное впитывающее изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов преимущественно древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие вещества (суперабсорбенты) |  |
| Вид |  | Готовые трусы или раскрой трусов с фиксирующими элементами |
| Назначение | Для использования мужчинами и женщинами |  |
| Верхний покровный слой | Из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи |  |
| Впитывающий слой | Из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель |  |
| Нижний покровный слой | Из нетканого непромокаемого материала с функцией паропроницаемости (дышащий) по всей площади поверхности подгузника |  |
| Боковые бортики, защищающие от протекания жидкости по бокам | наличие |  |
| Фиксирующие элементы | Застежки-липучки многократного использования |  |
| Индикатор наполнения подгузника |  | Присутствует или отсутствует |
| Объём талии/бёдер |  | Не более 175 см |
| Полное влагопоглощение |  | Не менее 2800 г |
| Обратная сорбция |  | Не более 4,4 г |
| Скорость впитывания |  | Не менее 2,3 см. куб. в секунду |

*\*Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 05.03.2021 №107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями»*

*\*\*Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологий на основании п.2 ч.1 ст. 33 Федерального закона №44-ФЗ:*

*В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утв. постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286, территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации осуществляют обеспечение застрахованных лиц, пострадавших при исполнении трудовых обязанностей в результате несчастных случаев и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации на основании заявления и программы реабилитации пострадавшего.*

*Обеспечение подгузниками для взрослых, размер М (объём талии/бёдер до 120 см) с полным влагопоглощением не менее 1500, 2100 г, 2310 г, 2350 г, 3600 г, подгузниками для взрослых, размер L (объём талии/бёдер до 150 см) с полным влагопоглощением не менее 2100 г, 2350 г., подгузниками для взрослых, размер ХL (объём талии/бёдер до 175 см) с полным влагопоглощением не менее 2700 г. производится в соответствии с программами реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний (далее – ПРП), составленных застрахованным бюро медико-социальной экспертизы.*

*ПРП разрабатывается с учетом особенностей состояния каждого застрахованного и дальнейшего прогноза развития заболевания или последствия полученной травмы. Так, при определении нуждаемости в обеспечении подгузниками для взрослых бюро медико-социальной экспертизы указывает конкретный показатель – впитываемость. Таким образом, Заказчиком при разработке технического задания для аукциона и описании показателей объекта закупки – подгузников для взрослых, учитывались показатели, предусмотренные в ПРП застрахованных.*

**Требования к качеству, безопасности, маркировке, упаковке и транспортированию Товара**

Классификация подгузников для взрослых представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Товар, передаваемый Получателям, надлежащего качества и соответствует требованиям Национальных стандартов Российской Федерации: ГОСТ Р ИСО 15621-2012 «Средства для впитывания мочи. Общее руководство по оценке», ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на Товар имеются действующие регистрационные удостоверения.

Материалы, из которых изготовлено белье, имеющие прямой и/или опосредованный контакт с пользователем, удовлетворяют требованиям ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска».

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 15621-2012 «Средства для впитывания мочи. Общее руководство по оценке» при использовании Товар соответствует факторам:

* отсутствие протекания (п.5.2.);
* отсутствие запаха (п.5.3.);
* здоровое состояние кожи (п.5.4.);
* комфорт и пригодность (п.5.5.);
* незаметность (п.5.6).

Маркировка достоверная, проверяемая и читаемая. Маркировка нанесена на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировка нанесена любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается (п. 5.11.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Маркировка на потребительской упаковке подгузников содержит:

- наименование страны-изготовителя;

- наименование и местонахождение изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование подгузника, товарную марку (при наличии), вид подгузника в зависимости от назначения (степени недержания мочи), группу, размеры подгузника (по обхвату талии/бёдер), номер подгузника (при наличии);

- правила по применению подгузника (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации подгузника: слова "Не бросать в канализацию" и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики подгузника в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- обозначение ГОСТ Р 55082-2012;

- штриховой код (при наличии).

Допускается дополнение маркировки другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), нанесение в виде графических символов и рисунков, поясняющие потребительские свойства белья и их применение и др.

Допускается дополнительное нанесение основной информации о белье (товарную марку, обозначение группы и др.) на нижний покровной слой подгузника, а при его отсутствии - на защитный слой подгузника.

Не допускается нанесение информации о специальных свойствах белья, например: «защищает кожу от раздражения», «поглощает запах», «воздухопроницаемый», «экологически чистый» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.

Маркировка нанесена на русском языке (п.п. 5.11.2 - 5.11.5 ГОСТ Р 55082-2012).

Подгузники в количестве, определяемом производителем, упакованы в пакеты из полимерной пленки или пачки по ГОСТ 12303, или коробки по ГОСТ 12301, или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении.

Швы в пакетах из полимерной пленки заварены.

В один пакет, пачку или коробку упакованы подгузники одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника (п 5.12.1 ГОСТ Р 55082-2012).

Транспортирование - по ГОСТ 6658 (раздел 3) любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта (п 8.1 ГОСТ Р 55082-2012).

**Гарантия качества Товара**

Остаточный срок годности Товара составляет не менее 12 месяцев.

**Срок поставки Товара:** не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика реестра получателей Товара.

**Место поставки Товара:** адресная доставка до места жительства Получателей на территории г. Челябинска и Челябинской области.