**Техническое задание**

**на поставку специальных средств при нарушении функций выделения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта закупки(далее – Товар) | Описание объекта закупки | Единица измерения характеристики | Объем закупки (шт.) | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. | Дополнительная информация |
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| 1 | Повязка перистомная/околораневая 32.50.50.000-00000274(Крем защитный в тубе, не менее 60 мл) | Функциональные, технические и качественные характеристики | Водоотталкивающий крем для защиты кожи вокруг стомы от раздражения, вызванного воздействием кишечного отделяемого, мочи, гноя для увлажнения сухой раздраженной кожи и восстановления нормального рН кожи, содержит циклометикон.Крем защитный в тубе соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | - | 1 800 | 491,67 | 885 006,00 | ОКПД 2 - 32.50.50.190 КОЗ – 01.28.21.01.31 |
| 2 | Покрытие жидкое из синтетического полимера для создания защитной пленки, нестерильное 32.50.50.000-00000303(Защитная пленка в форме салфеток,не менее 30 шт.) | Функциональные, технические и качественные характеристики | Защитная пленка - прозрачная жидкость, при нанесении на кожу и высыхании образующая на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды, усиливающую адгезивные свойства кало-/уроприемников. Защитная пленка нанесена на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке, показана для защиты кожи вокруг стомы или свища от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений. Защитная пленка в форме салфеток соответствует требованиям ГОСТ Р 58235-2022 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация». | - | 40 000 | 23,67 | 946 800,00 | ОКПД 2 - 32.50.50.190КОЗ – 01.28.21.01.34 |
| **ИТОГО** | - | 41 800 | - | 1 831 806,00 | - |

**Объем закупки:** 41800 шт.

**Начальная (максимальная) цена** составляет 1 831 806 (Один миллион восемьсот тридцать одна тысяча восемьсот шесть) рублей 00 копеек.

**Требования к упаковке, поставке товаров (продукции):** упаковка должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.

**Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги:** данный товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества на Товар не устанавливается.

**Место поставки товара:** г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя, по месту нахождения пунктов выдачи).

**Срок поставки товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «01» ноября 2024.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.