ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование объекта закупки:

Поставка специальных средств при нарушениях функций выделения.

- Начальная (максимальная) цена контракта:

1 170 840,00 рублей (один миллион сто семьдесят тысяч восемьсот сорок рублей 00 копеек).Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Описание объекта закупки:

Количество специальных средств при нарушениях функций выделения (далее - Товар) – 22000 штуки.

| № п/п | Наименование Товара | Технические (функциональные), качественные характеристики, потребительские свойства Товара | Кол-во Товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора 21-01-20) | Одноходовый безбаллонный урологический катетер покрытый снаружи гидрофильным лубрикатом с гладким атравматичным наконечником прямого типа Нелатон с двумя боковыми отверстиями. Поставщик должен иметь возможность поставить все размеры в диапазоне от CH 08 по CH 18, в зависимости от потребности Получателей. | 22000 | 53,22 | 1 170 840,00 |
| ИТОГО: | 22000 | - | 1 170 840,00 |

Требования к безопасности, экологической безопасности и качеству товара

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц. При поставке Товара Поставщик не должен нарушать права третьих лиц (Инвалидов).

Материалы, применяемые для изготовления специальных средств при нарушениях функции выделения должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации.

При использовании Товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Товара по назначению не должно причинять вред имуществу инвалида при его эксплуатации.

Также Товар не должен содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должен воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Товара при его нормальной эксплуатации.

В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам  на данные виды Товара:

Катетер для самокатетеризации лубрицированный должен соответствовать ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация» (3.44, п.4.2 класс 09 подкласс 24 группа 06);

Поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения подлежат обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии») или декларацию соответствия (в случае если специальные средства при нарушениях функций выделения входят в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии), выданные в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

Маркировка, упаковка Товара должна осуществляться с соблюдением требований: до 01.12.2021 года - ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4, 4.11.5), после 01.12.2021 года - ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4, 4.11.5).

Транспортирование и хранение Товара должны осуществляться с соблюдением требований: до 01.12.2021 года - Транспортирование и хранение Товара должны осуществляться с соблюдением требований - ГОСТ 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4), после 01.12.2021 года - ГОСТ 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.11.4).

Примечание: если заменен ссылочный стандарт, на который дана ссылка, то рекомендуется использовать действующую  версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений.

Требования к остаточному сроку годности Товара, сроку безвозмездной замены некачественного Товара

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, является новым (не был ранее в употреблении), не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации Товара в обычных условиях. На Товаре не должно быть механических повреждений.

Остаточный срок годности поставляемых специальных средств при нарушении функции выделения должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Инвалидом Акта приема-передачи Товара или получения Товара Инвалидом посредством службы доставки (почтовым отправлением).

Срок осуществления замены Товара не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней со дня обращения Инвалида к Поставщику.

Поставщик обеспечивает возможность замены Товара по фактическому месту проживания Инвалида  с последующей доставкой Товара до Инвалида по указанному адресу с подъемом на этаж.

- Место доставки Товара: Российская Федерация, Забайкальский край.

Поставка осуществляется инвалидам  или  их законным представителям, или представителям по доверенности   либо   на  основании  иного  документа,  подтверждающего  их полномочия,  по направлениям на получение либо изготовление технических   средств   реабилитации,   протезов,   протезно-ортопедических изделий,  оформленным  Заказчиком  в  соответствии  с  формой, утвержденной приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального развития Российской Федерации  от  21 августа 2008 г. N 439н "Об утверждении форм уведомления о постановке  на  учет  по  обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо   изготовление,   специального   талона  и  именного  направления  для бесплатного  получения  проездных документов для проезда к месту нахождения организации,    обеспечивающей    техническими   средствами   реабилитации, протезами,  протезно-ортопедическими изделиями".

Предоставить Инвалидам в пределах административных границ Забайкальского края, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи.

Поставщик обязан организовать стационарные пункты выдачи Товара, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

- Срок  поставки товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «31» июля 2022 года.

До момента доставки Товара Инвалидам Поставщик осуществляет Поставку Товара в  Забайкальский  край, в соответствии с  календарным планом:

Календарный план

|  | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год | Количество товара (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер для самокатетеризации лубрицированный (Наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 2347-р»: значение классификатора 21-01-20) | В течение 30 дней с даты заключения Государственного Контракта. | 22000 |
| ИТОГО: | 22000 |

Поставка товара Инвалидам осуществляется после проведения Заказчиком выборочной проверки поставленного в соответствии с календарным планом Товара и подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка товара Инвалидам осуществляется на основании переданного Заказчиком Поставщику Реестра получателей Товара. Реестр получателей Товара передается Поставщику в течение 2 рабочих дней после дня подписания Заказчиком Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Поставка Товара Инвалидам не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Инвалидов из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Поставщик обязан:

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Инвалидами (представителями Инвалидов) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям (инвалидам), включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Инвалидом (представителем Инвалида) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Осуществлять еженедельное предоставление Заказчику информации о движении Товара на складе Поставщика, сформированной посредством программного продукта, применяемого для складского учета, а также обеспечить мониторинг за перемещением поставляемого Товара с предоставлением по требованию Заказчика информации, подтверждающей перемещение Товара.

При приеме-передаче Товара осуществлять по согласованию с Инвалидом (представителем Инвалида) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Инвалида, за исключением случаев, если доставка Товара Инвалиду осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Провести инструктаж Инвалида (представителя Инвалида) об условиях и требованиях к эксплуатации Товара, а также передать с Товаром инструкцию для пользователя Товара на русском языке. Осуществлять фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Инвалиду (представителю Инвалида) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.