**Требования к срокам и месту поставки товара:**

**Сроки поставки товара:** поставка Товара в Архангельскую область осуществляется по наименованию, в количестве и в сроки, определенные календарным планом. Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара, но не позднее 30.06.2023г. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место поставки товара:** Архангельская область. Поставка Товара Получателю, указанному в направлении, осуществляется по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя; в пунктах выдачи Товара.

**Место и порядок передачи товара получателю:**

Поставщик осуществляет поставку инвалидам или их законным представителям, или представителям по доверенности либо на основании иного документа, подтверждающего их полномочия (далее соответственно - Получатель, представитель Получателя), следующих технических средств реабилитации: специальные средства при нарушении функции выделения (далее – Товар), предусмотренных техническим заданием и спецификацией в Архангельскую область в соответствии с календарным планом, по направлениям.

Поставщик передает Товар Получателю (представителю Получателя) на основании акта приема-передачи Товара при предъявлении им паспорта и направления, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю, осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением) с последующим предоставлением Поставщику документа, подписанного Получателем (уведомление о вручении), подтверждающего факт доставки Товара Получателю.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

При приеме-передаче Товара Поставщик обязан осуществлять по согласованию с Получателем (представителем Получателя) его распаковку, сборку (при необходимости), определять соответствие Товара антропометрическим показателям Получателя, за исключением случаев, если доставка Товара Получателю осуществлялась службой доставки (почтовым отправлением).

Поставщик осуществляет фото-/видеофиксацию факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Поставщик ведет аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара.

Поставщик предоставляет Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Архангельской области право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Описание объекта закупки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик\* | Кол-во,  (шт.) |
| Обязательное наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), выдаваемое в установленном порядке.  Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:  - ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»;  - ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;  - ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;  - ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;  - ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». | | |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс должен быть предназначен для калоприемников  и уроприемников, применяемый для дополнительной фиксации двухкомпонентных калоприемников и уроприемников. Пояс должен быть изготовлен  из натуральных гипоаллергенных материалов, должен иметь возможность регулировки длины. | 24 |
| Анальный тампон | Анальный тампон должен быть изготовлен из полиуретана, покрыт биодеградирующей пленкой, должен иметь форму и размер анальной свечи.  Шнур для извлечения анального тампона должен быть изготовлен из нейлона.  Размер в раскрытом состоянии должен быть не менее 37 мм – малый. | 360 |
| Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | Абсорбирующее средство должно быть в виде пакетиков-маше, которые размещаются внутри сборного мешка калоприемника и преобразовывают содержимое мешка в гель.  Средство должно минимизировать неприятные запахи, а также должно уменьшать профиль мешка для более незаметного ношения под одеждой. | 180 |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Адгезивная пластина-полукольцо должна применяться для дополнительной фиксации пластин калоприемника (уроприемника), должна быть гиппоаллергенная, эластичная, гидроколлоидная, должна обладать памятью материала. | 480 |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Защитное кольцо для кожи вокруг стомы должно иметь состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо должно быть прочное, должно легко моделироваться и плотно прилегать к стоме, позволять герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник) должен легко наклеиваться поверх кольца, кольцо должно удаляться вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). | 180 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Гипоаллергенная паста-герметик должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в тубе.  Объем пасты-герметика в тубе должен составлять не менее 60 г. | 1000 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Гипоаллергенная паста-герметик должна быть предназначена для защиты кожи, герметизации калоприемника, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, в полосках. | 700 |
| Крем защитный в тубе | Крем защитный должен быть предназначен для защиты сухой кожи, профилактики и заживления раздражений, вызванных воздействием кишечного отделяемого или мочи. Крем должен быть водоотталкивающим, должен увлажнять и смягчать кожу, должен предохранять ее от повреждений.  Объем крема защитного в тубе должен составлять не менее 60 мл. | 850 |
| Защитная пленка во флаконе | Пленка защитная во флаконе должна быть предназначена для защиты кожи от механических повреждений и агрессивного действия мочи.  Общий объем очищающего средства во флаконе должен составлять не менее 50 мл. | 125 |
| Очиститель для кожи во флаконе | Очищающее средство должно быть предназначено для кожи вокруг стомы, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезивов и других средств ухода за кожей.  Объем очищающего средства во флаконе должен составлять не менее 180 мл. | 1600 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Пудра (порошок) абсорбирующая должна быть предназначена для лечения раздражения в перистомальной области, в тубе.  Объем пудры (порошка) абсорбирующей в тубе должен составлять не менее 25 г. | 345 |

\* На основании пункта 5 постановления Правительства РФ от 08.02.2017г. №145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее «КТРУ»), Заказчиком по позициям, включенным в КТРУ и обязательными для применения, внесена в описание объекта закупки дополнительная информация, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), поскольку указанные описание объекта закупки не предусмотрены в позиции каталога.

Прописывая данные технические характеристики, Заказчик исходит из необходимости определения качества поставляемого товара, его соответствия установленным стандартам качества и подтверждения качества поставляемого товара, необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.