Приложение №1

к Извещению об электронном аукционе

**Описание объекта закупки**

 **Выполнение работ по обеспечению ортезами (бандажами)**

**Требования к качеству работ.**

Ортезы (бандажи) должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»

**Требования к техническим характеристикам.**

Ортезы (бандажи) должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2021 Часть 1 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro. ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия.

**Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделий**

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При необходимости отправка ортезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» (п.4.11.).

**Требование к результатам работ.**

Работы по обеспечению инвалидов ортезами (бандажами) следует считать эффективно исполненными, если у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов ортезами (бандажами) должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ**

 Гарантийный срок с момента передачи Получателю должен составлять не менее 6 месяцев на:

 - бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы

 Гарантийный срок с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев на:

 -бандаж на лучезапястный сустав

 -бандаж на запястье

 -бандаж на локтевой сустав

 -бандаж на тазобедренный сустав

 -бандаж на голеностопный сустав

 -бандаж на коленный сустав (наколенник)

 -бандаж компрессионный на нижнюю конечность

 -бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей. В том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота при ослабление мышц брюшной стенки, опущение органов, после операции на органах брюшной полости.

**Место, условия и сроки выполнения работ**: Производить замеры по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым. Выдать Изделие непосредственно Получателям по месту жительства или, по согласованию с Получателями, на территории Республики Крым, в течение 60 календарных дней с даты получения Реестров Исполнителем, на основании Направления Заказчика.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Функциональные характеристики изделия | Количество, Усл.ед. |
| Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы | **Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы. Материал должен быть гипоалергенным, дышащим, эластичным. Фиксация на плече или к бретели бюстгальтера, или с помощью ремня через туловище или с помощью резинки на силиконовой основе или комбинированный. Бандаж ортопедический на верхнюю конечность применяется с целью создания компрессии на отечную руку и улучшения лимфовенозного оттока. Размер в зависимости от антропометрических данных получателя.**Назначение - лечебно-профилактическое.Гарантийный срок должен составлять не менее 6 месяцев со дня передачи Изделия Получателю. | 1 |
| Бандаж на лучезапястный сустав | **Бандаж на лучезапястный сустав** предназначен **для поддержания, иммобилизации поврежденного сустава, а также при растяжении связок или их надрыве в запястном тунельном синдроме, после травм и операций на лучезапястном суставе.****Бандаж на лучезапястный сустав** должен быть изготовлен из эластичных материалов, в зависимости от потребности получателя, с учетом антропометрических параметров получателя.Фиксация должна позволять регулировать уровень компрессии с возможностью подбора изделия с частичным или полным охватом сустава. **Крепление должно осуществляться с помощью ленты «контакт» или липучки (застежки) или с помощью резинки на силиконовой основе или с помощью бесшовной технологии.** Назначение –лечебно-профилактическое.Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи Изделия Получателю. | 1 |
| Бандаж на запястье | **Бандаж на запястье** предназначен **для поддержания, фиксации и иммобилизации поврежденного сустава, а также при растяжениях связок и мышц, после травм и операций в области запястно-лучевого сустава.****Бандаж на запястье** должен быть изготовлен из эластичных материалов, в зависимости от потребности получателя, с учетом антропометрических параметров получателя.Фиксация должна позволять регулировать уровень компрессии с возможностью подбора изделия с частичным или полным охватом сустава. **Крепление должно осуществляться с помощью ленты «контакт» или липучки (застежки) или с помощью резинки на силиконовой основе или с помощью бесшовной технологии.** Назначение –лечебно-профилактическое.Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи Изделия Получателю. | 1 |
| Бандаж на локтевой сустав | **Бандаж на локтевой сустав** предназначен **для поддержания, фиксации и иммобилизации поврежденного сустава, а также для удержания сустава в физиологическом положении при растяжениях связок и мышц, после травм и операций в области локтевого сустава.****Бандаж на локтевой сустав** должен быть изготовлен из эластичных материалов, в зависимости от потребности получателя, с учетом антропометрических параметров получателя.Фиксация должна позволять регулировать уровень компрессии с возможностью изменения угла сгибания руки.**Крепление должно осуществляться с помощью ленты «контакт» или липучки (застежки), или с помощью резинки на силиконовой основе, или с помощью бесшовной технологии.** Назначение –лечебно-профилактическое.Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи Изделия Получателю. | 1 |
| Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав предназначен для стабилизации, улучшения кровообращения в мышцах; создания компрессии и уменьшения болевых ощущений в тазобедренном после повреждений связочно-мышечного аппарата, перегрузки, воспаления сухожилий, связок, а также предупреждения травм. Бандаж должен представлять собой конструкцию, обхватывающую бедро и талию.Бандаж на тазобедренный сустав должен быть изготовлен из эластичных материалов, в зависимости от потребности получателя, с учетом антропометрических параметров получателя, с возможностью одевания как на левую, так и на правую сторону.**Крепление с помощью ленты «контакт» или липучки (застежки), или с помощью бесшовной технологии.** Назначение –лечебно-профилактическое.Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи Изделия Получателю. | 1 |
| Бандаж на голеностопный сустав | **Бандаж на** голеностопный **сустав** предназначен **для поддержания, фиксации и иммобилизации поврежденного голеностопного сустава.****Бандаж на голеностопный сустав** должен быть изготовлен из эластичных материалов, в зависимости от потребности получателя, с учетом антропометрических параметров получателя.Фиксация должна позволять регулировать уровень компрессии. **Крепление с помощью ленты «контакт» или липучки (застежки) или с помощью резинки на силиконовой основе или с помощью бесшовной технологии.** Назначение –лечебно-профилактическое.Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи Изделия Получателю. | 1 |
| Бандаж на коленный сустав (наколенник)  | **Бандаж на коленный сустав применяется при травмах нижних конечностей, в реабилитационном периоде после травм и операций коленного сустава, при легкой нестабильности коленного сустава, артрозо - артритах, бурситах, сановитах, при умеренно выраженной варусной и вальгусной девиации голени, рекурвации в коленном суставе, менисцитах, лигаментитах и после артроскопического воздействия.** **Бандаж на коленный сустав должен быть изготовлен из эластичных материалов, в зависимости от потребности получателя (с учетом антропометрических параметров получателя).****Назначение - постоянное.****Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи Изделия Получателю.** | 1 |
| Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | **Бандаж компрессионный на нижнюю конечность предназначен для поддержания мягких мышечных тканей при лечении локальной венозной недостаточности, посттравматических осложнениях (гематомах, ушибах и д.р.), в послеоперационный период, при мышечных болях.****Бандаж компрессионный на нижнюю конечность должен быть изготовлен из эластичных материалов, размер в зависимости от потребности получателя (с учетом антропометрических параметров получателя).** **Назначение – постоянное, лечебно-профилактическое****Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня передачи Изделия Получателю.** | 1 |
| Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе, бандажи-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж- панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости  | **Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий должен быть изготовлен из эластичных материалов, в том числе, бандажи-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на область живота используются при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операции на органах брюшной полости.** **Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий должен быть изготовлен в зависимости от потребности получателя (с учетом антропометрических параметров получателя).** **Назначение - лечебно-профилактическое.****Гарантийный срок должен составлять не менее 6 месяцев со дня передачи Изделия Получателю.** | 1 |