Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии ), для обеспечения  в 2024г.

Cроки выполнения работ: Срок изготовления  в адрес получателей – в течение 30 дней следующих за днем получения Исполнителем  Направления, выданного Заказчиком Получателю.

Место выполнения работ —По месту нахождения исполнителя по индивидуальному заказу получателя.

Общие требования работы

Исполнитель обязуется выполнить работы по обеспечению Получателей  -  выполнение работ по обеспечению получателей  протезами нижних конечностей.

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  протезы ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно- связочного аппарата и других функций организма.

Требования к техническим характеристикам

Срок службы на протезно-ортопедические изделия должен быть установлен в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107Н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».                                                                                                                Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632 - 2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний", Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Работы (комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей с помощью протезов), проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничений жизнедеятельности; сохранения индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функционально-косметических способностей.

Работы по изготовлению протезно-ортопедических изделий должны производиться с учетом медицинских показаний Получателей.

Выполнение работ предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку, выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопедических изделий за счет Исполнителя.

# Требования к результатам работ

Выполнение работ по обеспечению получателей  протезами нижних конечностей считаются эффективно исполненными, если у получателя полностью, частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации, благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению протезов выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Исполнитель обязан составить в соответствии с требованиями пункта 4.6.ГОСТ Р 59542-2021 заключение о проведенном курсе обучения и достигнутом медицинском реабилитационном эффекте в трех экземплярах -один экземпляр передается получателю ,второй экземпляр остается у исполнителя ,третий экземпляр  передается заказчику с актом приема -передачи изделия получателю.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию Изделий.

Исполнитель гарантирует, что Изделия являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Исполнитель обязан при выдаче изделия получателю предоставить гарантийные талоны, дающие получателям право в период действия гарантийного срока осуществлять гарантийное обслуживание изделия.В гарантийных талонах должны быть указаны адреса и режим работы пунктов приема получателей (специализированных мастерских или сервисных служб) по вопросам гарантийного обслуживания изделия .

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.

Гарантийный срок – не менее 12 месяцев.

| Наименование вида тср по квассификатору | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик Кол-во | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная диагностическая гильза из термопластичных листовых материалов. Постоянная несущая приемная гильза индивидуальная изготавливается по жидкофазной технологии вакуумным методом и состоит из слоистых полиармированных композиционных материалов на основе акриловых смол с усилением участков давления угольными тканевыми элементами. Вкладной элемент из вспененных полимеров. Крепление протеза вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Коленный модуль полицентрический с пневматическим контролем фазы переноса, с функцией отключения замка, с обеспечением контролируемого и стабильного сгибания под нагрузкой, с функцией укорочения протеза при прохождении поворотов. Стопа шарнирная с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. Косметическая оболочка модульная пенополиуретановая. Протез укомплектован набором чехлов, необходимых пациенту на весь срок пользования изделием. | 1шт. |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Приемная диагностическая гильза из термопластичных листовых материалов. Постоянная несущая приемная гильза индивидуальная изготавливается по жидкофазной технологии вакуумным методом и состоит из слоистых полиармированных композиционных материалов на основе акриловых смол с усилением участков давления угольными тканевыми элементами. Вкладной элемент из вспененных полимеров. Крепление протеза вакуумное. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу пациента. Одноосный коленный модуль облегченный с ручным замком для фиксации шарнира в разогнутом состоянии с разблокировкой посредством тяги фиксатора. Стопа шарнирная с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. Косметическая оболочка модульная пенополиуретановая. Протез укомплектован набором чехлов, необходимых пациенту на весь срок пользования изделием. | 1шт. |

ИТОГО                                                                                                            2шт.