Техническое задание

на поставку технических средств реабилитации (специальных средств при нарушении функций выделения – нейтрализатора запаха) для обеспечения ими инвалидов в 2022 году

| № п/п | Наименование технического средства реабилитации | Технические характеристики | Кол-во, штук | Цена за ед. (руб). | Сумма (руб). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл | Нейтрализатор запаха должен представлять собой концентрированную жидкость, эффективно нейтрализующую запах внутри стомного мешка, что позволяет применять минимальное количество нейтрализатора для устранения запаха в течение нескольких часов. Форма выпуска - флакон не менее 50 мл. | 7920 | 294,43 | 2 331 885,60 |
| ИТОГО |  | 7920 |  | 2 331 885,60 |

Требования к качеству товара.

В технических средствах реабилитации - специальных средств при нарушении функций выделения средств по уходу за стомой не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.).

Требования к безопасности товара.

Технические средства реабилитации - специальные средства при нарушении функций выделения (средства по уходу за стомой) должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования", ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТР 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТР 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Маркировка упаковки должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при 	 наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления и срок годности;

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Срок годности - на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.

Место поставки: согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ Иркутской области.

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «20» мая 2022 года. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.