Техническое задание

На поставку технических средств реабилитации - тростей опорных для обеспечения в 2024 году

Наименование товара

Трости опорные, не регулируемые по высоте, с устройством противоскольжения, трости трехопорные, регулируемые по высоте, с устройством противоскольжения, трости четырехопорные, регулируемые по высоте, с устройством противоскольжения, трости опорные с анатомической ручкой, регулируемые по высоте, с устройством противоскольжения; трости трехопорные регулируемые по высоте без устройства противоскольжения, трости четырехпорные регулируемые по высоте без устройства противоскольжения, трости трехопорные не регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, трости трехопорные с анатомической ручкой, регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, трости четырехопорные с анатомической ручкой, регулируемые по высоте, без устройства противоскольжения.

Трости опорные – предназначены для облегчения самостоятельного передвижения инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Трость обеспечивает увеличение площади опоры и вертикальной устойчивости пользователя, а также снижает нагрузку на поврежденную сторону. Способствует симметричности девиации тела при ходьбе.

Трости многоопорные предназначены для дополнительной опоры и облегчения передвижения людей имеющих травмы и заболевания нижних конечностей. Помогает сохранять равновесие пациентам с малой и средней степенью нарушения координации движений.

Трости трехопорные обеспечивают три точки контакта с поверхностью, оказывает более надежную поддержку при ходьбе, чем обычные трости с одноопорным основанием.

Трости четырехопорные обеспечивают четыре точки контакта с поверхностью, оказывает более надежную поддержку при ходьбе, чем обычные трости с одноопорным основанием.

Требования к качеству, безопасности, функциональным характеристикам товара

Трости опорные, трости многоопорные должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

В соответствии с п. 6.4.3 ГОСТ Р 58281-2023 «Костыли и трости опорные. Технические условия» металлические части тростей опорных изготовлены из      коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или            защитно-декоративными покрытиями.

Лакокрасочное покрытие тростей опорных, тростей многоопорных должно быть ровным, без пузырей и отслаиваний. На окрашенных поверхностях не должно быть трещин, пятен, морщин, наплывов, не прокрашенных участков.

Рукоятка трости должна быть изготовлена из материала обладающего низкой теплопроводностью.

Верхняя и нижняя часть должны быть соединены накидной гайкой с уплотнением.

Трости опорные, трости многоопорные должны выдерживать нагрузки при неправильном обращении и случайном падении на твердую поверхность с высоты до 1 м.

Наконечник тростей опорных, тростей многоопорных должен быть упругим, прочным и иметь высокий коэффициент трения с поверхностью. Конструкция тростей опорных, тростей многоопорных, должна позволять потребителю самостоятельно менять наконечник по мере его износа.

Трости опорные, трости многоопорные  должны быть вибpоycтойчивы, yдаpопpочны пpи экcплyатации и тpанcпоpтиpовке.

Рукоятка, наконечники, тростей опорных, тростей многоопорных, должны быть надежно закреплены.

Складывающиеся и регулирующие механизмы ТСР должны надежно запираться (стопориться) в любой фиксированной позиции (п.п.4.8.28 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Материалы, из которых изготавливаются трости опорные, трости многоопорные, не должны изменять цвет кожи пользователя, одежды либо поверхности пола в процессе  нормальной  эксплуатации.

Способ разборки ТСР (в случае необходимости) для хранения и транспортирования должен быть безопасным (п.п. 4.6.3 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Доступные для пользователя поверхности должны быть сглажены и освобождены от заусенцев.

Конструкция тростей опорных обеспечивает очистку и не способствует удержанию пыль, жидких и (или) загрязняющих материалов (п. 6.3.14 ГОСТ Р 58281-2023).

Если предусмотрена разборка тростей опорных, тростей многоопорных  для хранения или транспортирования, то крепления, ослабляемые (освобождаемые) или удаляемые при разборке, не должны быть одноразового использования.

Рукоятка у тростей опорных, тростей многоопорных, должна иметь форму, которая обеспечивает прочность ее захвата рукой и отсутствие скольжения при захвате.

Рукоятки опорных тростей,  контактирующие с выделениями тканей человека, устойчивы к воздействию биологической жидкости- пота (п.6.4.2 ГОСТ Р 58281-2023).

Механизм регулировки высоты должен иметь отчетливые отметки с указанием максимально допустимого удлинения, установленного изготовителем.

В ходе исполнения Государственного Контракта Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (в случае, если Товар подлежит регистрации), и (или) действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации.

Требование к маркировке, упаковке, транспортировке товара

Упаковка ТСР должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. (п.4.11.5 ГОСТа Р51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

На изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия-изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделия. При этом каждое  изделие должно быть уложено в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений при транспортировке и хранении.

Транспортировка осуществляется любым крытым транспортом, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на  данном транспорте.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев момента передачи Товара Получателю (Участник закупки может указать гарантийный срок, превышающий минимально установленный заказчиком. Отсутствие гарантийного срока в заявке участника не является основанием для отклонения заявки участника закупки).

Доставка товара для устранения недостатков и возврат товара инвалиду осуществляется силами и за счет Поставщика или силами инвалида с последующей компенсацией инвалиду понесенных им расходов, связанных с доставкой или возвратом товара Поставщиком.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении товаром осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту поставки товара

Оренбургская область. Поставка осуществляется: по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи Поставщика, расположенных на территории города Оренбурга. При этом в иных населенных пунктах на территории   Оренбургской области могут располагаться дополнительные пункты выдачи.

Выбор места получения технического средства реабилитации осуществляется Получателем самостоятельно.

В случае выдачи товара по месту жительства Получателя, Поставщик обязан уведомить Получателя о дате и времени выдачи товара по месту жительства Получателя. При этом время ожидания товара Получателем по месту жительства не должно превышать 6 часов со времени назначенного Поставщиком.

В случае выбора Получателем в качестве места получения технического средства пункт выдачи, выдача технических средств реабилитации должна осуществляться непосредственно в пунктах выдачи, в месте их нахождения.

Пункты выдачи должны быть организованны в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

В пунктах выдачи изделий должна быть реализована возможность бесперебойного обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в течение не менее 8 часов в сутки, при этом в течение всего времени, в соответствии с режимом работы, в пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам изделий и подбора изделий с учетом индивидуальных особенностей каждого конкретного инвалида.

Пункты выдачи Товара должны быть оборудованы средствами связи.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Требования к сроку поставки товара

Поставка Товара Получателем не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Срок поставки товара с даты подписания государственного контракта  по 30.08.2024 года.

Обоснование использования показателей, требований, условных обозначений и терминологии

Понятия, показатели, требования, условные обозначения и терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №  342н от 27 апреля 2023г. "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации", Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федеации от 30 декабря 2005 г. N 2347-Р» и ИПРА (ИПР) инвалидов.

| Наименование и код объекта закупки по КТРУ | Наименование объекта закупки и номер вида ТСР по классификации | Требования к техническим характеристикам | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Трость опорная, 32.99.21.120-00000005 | Трости опорные, регулируемые по высоте без устройства противоскольжения, 6-01-01 | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 900 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Телескопические элементы должны иметь свободный ход. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 2 |
| Трость опорная, 32.99.21.120-00000005 | Трости опорные, регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, 6-01-02 | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 935 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Телескопические элементы должны иметь свободный ход. Трость должна иметь резиновый наконечник. Трости должны быть снабжены устройством противоскольжения внутреннего типа – выдвижной штырь. Штырь трости должен быть металличеcкий. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 1036 |
| Трость опорная, 32.99.21.120-00000005 | Трости опорные, не регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, 6-01-04 | Трость опорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Высота трости должна быть не менее 85 см. не более 95 см. Трости должны быть не менее 3-х типоразмеров Трости опорные должны быть снабжены устройством противоскольжения внутреннего типа – выдвижной штырь. Штырь трости должен быть металличеcкий. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 9 |
| Трость опорная, 32.99.21.120-00000005 | Трости опорные с анатомической ручкой, регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, 6-01-06 | Трость опорная с анатомической ручкой предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 900 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Телескопические элементы должны иметь свободный ход. Трости должны быть снабжены устройством противоскольжения внутреннего типа – выдвижной штырь. Штырь трости должен быть металличеcкий. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Рукоятка должна иметь анатомическую форму. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 20 |
| Трость многоопорная, 32.99.21.120-00000004 | Трости трехопорные регулируемые по высоте без устройства противоскольжения, 6-01-09 | Трость трехопорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 965 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 30 |
| Трость многоопорная, 32.99.21.120-00000004 | Трости трехопорные регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, 6-01-10 | Трость трехопорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 955 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Трости должны быть снабжены устройством противоскольжения. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 50 |
| Трость многоопорная, 32.99.21.120-00000004 | Трость трехопорные не регулируемая по высоте, без устройства противосколжения 06-01-11 | Трость трехопорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны быть по высоте не более 955 мм Трости должны быть не менее 3-х типоразмеров. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг.. | 11 |
| Трость многоопорная, 32.99.21.120-00000004 | Трости трехопорные не регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, 6-01-12 | Трость трехопорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Высота трости должна быть не менее 85 см. не более 95 см Трости должны быть не менее 3-х типоразмеров. Трости должны быть снабжены устройством противоскольжения. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 1 |
| Трость опорная, 32.99.21.120-00000004 | Трости трехопорные с анатомической ручкой, регулируемые по высоте без устройством противоскольжения, 06-01-13 | Трость трехопорная с анатомической ручкой предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 900 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Телескопические элементы должны иметь свободный ход. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Рукоятка должна иметь анатомическую форму. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 1 |
| Трость опорная, 32.99.21.120-00000004 | Трости трехопорные е с анатомической ручкой, регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, 6-01-14 | Трость трехопорная с анатомической ручкой предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 900 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Телескопические элементы должны иметь свободный ход. Трости должны быть снабжены устройством противоскольжения внутреннего типа – выдвижной штырь. Штырь трости должен быть металличеcкий. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Рукоятка должна иметь анатомическую форму. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 5 |
| Трость многоопорная, 32.99.21.120-00000004 | Трости четырехопорные, регулируемые по высоте без устройства противоскольжения, 6-01-17 | Трость четырехопорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 980 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 20 |
| Трость многоопорная, 32.99.21.120-00000004 | Трости четырехопорные регулируемые по высоте с устройством противоскольжения, 6-01-18 | Трость четырехопорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 865 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Трости должны быть снабжены устройством противоскольжения. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 41 |
| Трость многоопорная, 32.99.21.120-00000004 | Трости четырехопорные с анатомической ручкой, регулируемые по высоте без устройства противоскольжения, 6-01-21 | Трость четырехопорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 980 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Рукоятка должна иметь анатомическую форму. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг. | 2 |
| Трость многоопорная, 32.99.21.120-00000004 | Трости четырехопорные с анатомической ручкой, регулируемые по высоте с устройства противоскольжения 06-01-22 | Трость четырехопорная предназначена для дополнительной опоры при ходьбе. Трости должны регулироваться по высоте (максимальная высота не менее 980 мм). Устройство регулировки высоты не должно саморазблокировываться при использовании трости. Трости должны быть снабжены устройством противоскольжения внутреннего типа – выдвижной штырь. Штырь трости должен быть металличеcкий Трость должна иметь резиновый наконечник. Форма и материал рукоятки должны обеспечивать отсутствие скольжения руки при захвате. Рукоятка должна иметь анатомическую форму. Трости должны выдерживать нагрузку не менее 100кг | 7 |
| Итого: |  | 1235 шт. |  |