Техническое задание на поставку в 2022 году специальных средств

при нарушениях функций выделения

| Наименование изделия | Описание технических и функциональных характеристик | Количест-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге КТРУ: 32.50.13.190-00006909 | - изготовлен из эластичного, износостойкого и гипоаллергенного нейлона, предназначенные для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) на ноге, регулируемые по длине. | 300 |
| Катетер для самокатетеризации лубрицированный 32.50.13.190 | - изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ), стерильные, одноразовые, мужские, женские, детские. Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН6, СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18) | 3 000 |
| Наборы-мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации 32.50.13.190 | - набор стерильный в индивидуальной упаковке. Комплект набора состоит из: - катетера – 1 шт.; - мешка для сбора мочи (объем не менее 500 мл) - 1 шт. Катетер для самокатетеризации лубрицированный мужской, женский изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ). Размер подбирается по заявке Государственного заказчика в зависимости от потребности получателей (СН 8, СН 10, СН 12, СН 14, СН 16, СН 18). | 2 000 |
| Адгезивная пластина- полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников 32.50.13.190 | - эластичная гидроколлоидная пластина-полукольцо с истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника (уроприемника). Размер наружного диаметра кольца не менее 14 см. | 440 |
| Тампон для стомы КТРУ: 32.50.13.190-00006914 | - изготовлен из полиуретана, покрыт растворимой пленкой. Тампон установлен на круглую клеевую пластину. Длина тампона не более 35 мм, диаметр не менее 20 мм и не более 35 мм | 840 |
| ИТОГО | 6 580 |

Способ проведения закупки:

Аукцион в электронной форме

НМЦК:

1 262 593 (Один миллион двести шестьдесят две тысячи пятьсот девяносто три) рубля 20 коп.

Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ (оказываемых услуг), единицы измерения:

6 580 шт.

ГОСТы

ГОСТ Р 51632 – 2021 (разделы 4,5), ГОСТ Р 58235 – 2018, ГОСТ Р 58237 – 2018.

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области)

Планируемый срок (периодичность) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

- Срок поставки Товара в регион: до 11.03.2022 г., - Срок поставки Товара с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 16.09.2022 г.

Планируемый срок начала осуществления закупки/окончание исполнения контракта (месяц, год):

январь 2022 г.- сентябрь 2022 г

Требования к гарантийному сроку товаров, выполнения работ, оказания услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товаров, к расходам на эксплуатацию товаров, к обязательности осуществления монтажа и наладки товаров, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товаров:

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Остаточный срок годности Товара должен составлять не менее года от даты его передачи инвалиду.

Наименование документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

Обеспечение инвалидов изделиями должно осуществляться в соответствии с действующими регистрационными удостоверениями, выданными федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификатами соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо декларациями о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).

* Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии"