**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку в 2023 году пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве, проживающим на территории Красноярского края, подгузников для взрослых с непосредственной доставкой до получателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| 1 | 22-01-07 Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер S (объем талии/бедер до 90 см), с полным влагопоглощением не менее 1400 г. | 2 520 |
| 2 | 22-01-08 Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер M (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1300 г. | 6 840 |
| 3 | 22-01-09 Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, для тяжелой степени недержания, размер M (объем талии/бедер до 120 см), с полным влагопоглощением не менее 1800 г. | 12 240 |
| 4 | 22-01-10 Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер L (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 1450 г. | 7 220 |
| 5 | 22-01-11 Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, для тяжелой степени недержания, размер L (объем талии/бедер до 150 см), с полным влагопоглощением не менее 2000 г. | 8 640 |
| 6 | 22-01-13 Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер XL (объем талии/бедер до 175 см), с полным влагопоглощением не менее 2800 г. | 3 960 |
| **Итого:** | **41 420** |

Классификация подгузников для взрослых в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9999-2019  «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология».

Подгузники для взрослых должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия».

1. Подгузники для взрослых – специальные многослойные впитывающие изделия разового использования с абсорбирующим слоем. Внутренняя поверхность подгузника должна быть из нетканого материала, пропускающего влагу в одном направлении и обеспечивающего сухость кожи. Наружный слой подгузника должен быть из специального «дышащего» многослойного материала, препятствующего проникновению влаги наружу, два впитывающих слоя («8» - формы) из распушенной целлюлозы с суперабсорбентом, содержащим вещество, нейтрализующее запах. Подгузники должны иметь специальный распределяющий слой, волокна которого приводят к быстрой дистрибьюции жидкости по большой поверхности. Абсорбирующий слой должен быть размещен в центральной части впитывающего вкладыша между внешним и внутренним материалом. Подгузники должны иметь индикатор влагонасыщения, боковые бортики, препятствующие протеканию (не менее одной резинки на внутреннем бортике и не менее трех резинок – на внешнем бортике). Эластичные элементы не должны содержать латекса.

Крепление должно включать не менее двух застежек-липучек с каждой стороны (справа и слева) многократного использования (не менее 20 раз). Боковые бедренные части должны быть из «дышащего» нетканого материала. Подгузники должны быть оснащены водонепроницаемыми защитными барьерами по бокам. Обязательно наличие эластичной поясной резинки спереди и сзади, либо спереди, либо сзади. Форма подгузника должна соответствовать развертке нижней части торса тела человека с дополнительным увеличением площади на запах боковых частей. Впитывающий слой подгузника должен иметь форму, дающую возможность использования подгузников мужчинами и женщинами, состоять из распушенной целлюлозы с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель.

Подгузники анатомические должны быть «дышащие», без дополнительных «крыльев», опоясывающих бедра. Наружный слой должен быть из «дышащего» ламината, двух впитывающих слоев («8» - формы) из распушенной целлюлозы с суперабсорбентом, содержащим вещество, нейтрализующее запах. Должны иметь специальный распределяющий слой, волокна которого приводят к быстрой дистрибьюции жидкости по большой поверхности. Слой должен быть размещен в центре, на верхнем слое впитывающего вкладыша, непосредственно под верхним нетканым материалом. Должны иметь индикатор влагонасыщения, боковые бортики, препятствующие протеканию. Крепятся при помощи эластичных трусиков-фиксаторов.

1. В подгузниках не допускаются внешние дефекты - механические повреждения (разрыв краев, разрезы, повреждения фиксирующих элементов и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом. Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

Сырье и материалы, применяемые для изготовления подгузников для взрослых, должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали изделия при его нормальной эксплуатации.

Упаковка подгузников для взрослых должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности подгузника.

Условия перевозки и хранения подгузников для взрослых в транспортной упаковке в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Подгузники для взрослых должны быть зарегистрированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации. Должны быть действующие регистрационные удостоверения, декларации о соответствии, а также дополнительно – наличие документа от производителя, устанавливающего и подтверждающего впитывающую способность изделий.

Срок адресной доставки товара получателям – не более 30 календарных дней с даты получения поставщиком реестра получателей от заказчика, но не позднее 05 декабря 2023 года.

Подгузники для взрослых являются продукцией разового использования, в связи с чем сроки предоставления гарантии качества не устанавливаются.

Срок годности подгузников для взрослых – на момент выдачи товара должен быть не менее 12 месяцев.

Не позднее чем через 10 дней после заключения контракта поставщик обязан представить заказчику изделия, подлежащие поставке, на проверку качества и соответствия техническим характеристикам, указанным в контракте.