Приложение №1

к Извещению

Техническое задание

на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в 2023 году.

- Способ определения поставщика: аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: поставка технических средств реабилитации инвалидам в 2023 году. Специальное устройство для оптической коррекции слабовидения: Электронный стационарный видеоувеличитель.

| Наименование изделия, функциональные характеристики и технические требования | Цена за ед. (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) обеспечивает слабовидящим пользователям с остротой зрения от 0,03 до 0,2 возможность чтения плоскопечатных текстов, рассматривания иллюстраций и мелких объектов, письма и выполнения других ручных работ со зрительным контролем. ЭСВУ используются как стационарное рабочее место для слабовидящих людей. Электронный стационарный видеоувеличитель выполнен в виде единого конструктивного блока, содержащего монитор, видеокамеру, панель управления, передвижной столик и осветитель. Прибор должен иметь следующие технические характеристики и режимы: - Цветная камера с точной стеклянной оптикой; - Подвижный столик с возможностью перемещения вперед/назад и вправо/влево; - Возможность выбора комфортных для зрения пользователя контрастных режимов отображения; - Режим фиксации фокусировки; - Наличие регулировки яркости и контрастности изображения; - Крепление монитора, позволяющее менять высоту и угол наклона экрана; - Крупные, яркие элементы управления; - Расстояние от рабочей поверхности столика до нижнего края монитора не должно превышать 30 см; - Питание от сети переменного тока 220 В, 50-60Гц. Минимальные и максимальные характеристики: Минимальная кратность увеличения изображения 1,8 – 2; Максимальная кратность увеличения изображения 66- 74; Количество режимов отображения 17-30; Высота расположения камеры над столиком 17-21 см.; Диагональ монитора не менее 19 дюймов; Общий вес прибора 14-19 кг Документы по стандартизации, применимые к данному виду изделий: Перечни стандартов к техническим регламентам: ТР ТС 004/2011 Перечень 1, ТР ТС 020/2011 Перечень1. Документы, на соответствие которым проводится обязательное подтверждения соответствия: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Документом, подтверждающим соответствие, является Сертификат соответствия Таможенного Союза Гарантийный срок должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания Получателем Акта сдачи-приемки товара. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 30 (тридцати) рабочих дней. | 136 370,42 | 26 | 3 545 630,92 |
| ИТОГО |  | 26 | 3 545 630,92 |

3. Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 3 545 630 рублей 92 копейки.

5. Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.

6. Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

В цену Контракта включаются расходы по закупке, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и других обязательных платежей, доставке Товара непосредственно до места пребывания Получателя, до специального пункта выдачи и иные расходы, связанные с выполнением настоящего Контракта (в случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта).

7. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Территория Республики Саха (Якутия). После уведомления Заказчика о поставке Товара на территорию ГО «Якутск», и получения от Заказчика реестра получателей Товара, Поставщик производит поставку Товара до Получателей (по месту пребывания, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное по выбору Получателя).

Весь объем товара должен быть поставлен на территорию ГО «Якутск» - в течение 40 (сорока) календарных дней с момента заключения Государственного контракта.

Выдача Товара Получателю, указанному в Реестре получателей Товара, в соответствии с выбранным им способом получения Товара в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Реестра получателей Товара от Заказчика, с предварительным уведомлением Получателя о предстоящей поставке Товара не позднее, чем за два дня до предполагаемой даты поставки, но не позднее «15» сентября 2023 г. Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранности Товар во время перевозки.

Список получателей в разрезе районов Республики Саха (Якутия) указан в приложении №3. Данный список может быть скорректирован в течении периода действия контракт

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата поставленного Товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке, сформированного Поставщиком в единой информационной системе.

9. Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

11. Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.