**Приложение № 1 к извещению**

**об осуществлении закупки**

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**Поставка получателям впитывающих простыней (пеленок)**

**Наименование и описание объекта закупки:**

Общее количество поставляемого товара – **235 200** штук.

**1) Впитывающие простыни (пелёнки) 22-01-01 – 300 штук**

**(17.22.12.130-00000002 - Пеленка впитывающая)**

Размер простыни (пелёнки) (ширина х длина) – не менее 400 х 600 мм

Абсорбционная способность – не менее 400 г.

**2) Впитывающие простыни (пелёнки) 22-01-02 – 6 300 штук**

**(17.22.12.130-00000002 - Пеленка впитывающая)**

Размер простыни (пелёнки) (ширина х длина) – не менее 600 х 600 мм

Абсорбционная способность – не менее 800 г.

**3) Впитывающие простыни (пелёнки) 22-01-03 – 228 600 штук**

**(17.22.12.130-00000002 - Пеленка впитывающая)**

Размер простыни (пелёнки) (ширина х длина) – не менее 600 х 900 мм

Абсорбционная способность – не менее 1200 г.

**Место поставки (доставки, выдачи) товара:**

Поставка товара Получателям осуществляется согласно реестру получателей товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации – Омской области с правом выбора Получателем одного из способов получения товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя, в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных Поставщиком в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 года № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Сроки поставки товара:**

Поставка товара Поставщиком осуществляется с даты получения от Заказчика реестра получателей товара **по 10 мая 2024 года**.

При этом, поставка товара Получателям не должна превышать **30** календарных дней, а в отношении Получателей из числа нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, **7** календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей товара.

Поставка после **10 мая 2024 года** не осуществляется.

**Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам ТСР:**

ТСР должно иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов: «ГОСТ Р 57762-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Белье абсорбирующее. Общие технические условия».

Сырье и материалы для изделий должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

**Требования упаковке и транспортировке ТСР:**

Упаковка впитывающих простыней (пеленок) должна обеспечивать их защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При передаче изделия Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия.

**Гарантии качества ТСР и гарантийные требования:**

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар свободен от прав третьих лиц, не имеет недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления (в том числе скрытые недостатки и дефекты), проявляющихся при должной эксплуатации товара в обычных условиях. На товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует стандартам на данные виды товара, а также требованиям технического задания.

Остаточный срок хранения (срок годности) устанавливается со дня выдачи товара Получателю или получения товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением) и составляет 12 (двенадцать) месяцев.

В случае обнаружения Получателем в течение срока годности товара при его должной эксплуатации несоответствия качества товара (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), поставщиком должна быть осуществлена замена товара на аналогичный товар надлежащего качества.

Срок осуществления замены товара не должен превышать 10 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

При передаче Получателем товара для замены поставщик выдает Получателю документ, подтверждающий получение данного товара Поставщиком.

Поставщик обеспечивает возможность приемки товара для его замены по фактическому месту проживания Получателя с последующей доставкой товара до Получателя по указанному адресу с подъемом на этаж.

Консультант отдела социальных программ №2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.Е.Манько