Приложение №1

К Извещению об электронном аукционе

Описание объекта закупки

Поставка телефонных устройств с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом для инвалидов Республики Крым

| Наименование Товара, модель Товара (при наличии), страна происхождения Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом | Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом (смартфон) предназначено для осуществления беспроводной связи (радиосвязи, видеосвязи), для восстановления способности инвалидов с нарушением слуха к общению, ориентации. Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом (смартфон) должно иметь: - корпус телефонного устройства цельный (моноблок), отдельные функциональные части которого не могут смещаться относительно друг друга; - стандарт применения: GSM 900/1800/1900 МГц; - поддержка стандарта 4G\LTE интернет; - Wi-Fi точка доступа; - возможность поддержки программного обеспечения, позволяющих использовать функцию удаленной видеосвязи с переводчиком русского жестового языка; - голосовое управление; - распознавание речи; - русский синтезатор речи; - клавиатура должна быть с алфавитом на русском языке; - система позиционирования и навигации: GPS и/или Глонасс-приемник; - наличие автофокуса фотокамеры; - наличие встроенной вспышки фотокамеры; - наличие датчика приближения; - автоматическая ориентация изображения (акселерометр) - наличие виброзвонка; - возможность поддержки работы с различными операторами сотовой связи (по выбору пользователя). Телефонное устройство с функцией видеосвязи, навигации и с текстовым выходом (смартфон) должно иметь следующие технические характеристики: - диагональ дисплея должна быть не менее 4,8 дюйма; - количество ядер процессора должно быть не менее 4 ядер; - объем оперативной памяти должен быть не менее 2 Гб; - объем встроенной памяти должен быть не менее 16 Гб; - основная (тыловая) камера должна быть не менее 8 Мпикс; - фронтальная камера должно быть не менее 3 Мпикс; - емкость аккумуляторной батареи должна быть не менее 3000mAh; - технология сенсорного экрана - IPS или Super IPS+ или HD Super AMOLED или TFT. В комплект поставки должны входить: - телефон; - сетевое зарядное устройство; - краткое руководство пользователя (паспорт) на русском языке; - гарантийный талон. Гарантийный срок Товара должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Товар должен отвечать требованиям к безопасности товара в соответствии с Техническими регламентами Таможенного союза: - 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; Техническому регламенту Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» - 020/2011. Товар должен иметь сертификат (декларацию) соответствия Таможенного Союза. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 28594-90 «Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение». | 200 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара.

Поставить Товар на территорию Республики Крым, г. Симферополь, на склад Поставщика или иное помещение, находящееся в его распоряжении или собственности, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка Товара Получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя. Пункт выдачи должен быть организован Поставщиком в г.Симферополе. Дополнительные пункты выдачи могут быть организованы в иных городах Республики Крым по выбору поставщика.

2. Непосредственно по месту жительства Получателя в соответствии с реестром Получателей, сформированного по заявкам инвалидов, в пределах административных границ Республики Крым: г.Симферополь, г.Феодосия, г.Евпатория, г.Белогорск, г.Бахчисарай, г.Судак, г.Саки, г.Ялта, г.Керчь, г.Алушта, г.Армянск, г.Джанкой, г.Красноперекопск, Красногвардейский район, Нижнегорский район, Кировский район, Советский район, Черноморский район, Ленинский район, Раздольненский район, Первомайский район, Симферопольский район, Сакский район, Джанкойский район, Бахчисарайский район.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.