ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставку кресла-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2023 году.

Предмет: поставка кресла-колясок с ручным приводом комнатных, прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения инвалидов в 2023 году.

Место поставки товаров: Астрахань и Астраханская область (доставить товар до Получателя или осуществить передачу Товара Получателю через пункт выдачи Товара. В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: обеспечить передачу Товара Получателям в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи", в том числе с привлечением соисполнителей; установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами).

| Наименование Товара | Описание функциональных и технических характеристик |
| --- | --- |
| Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений. Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии. Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. Маркировка кресла-коляски должна содержать: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; -серийный номер данного кресла-коляски; -рекомендуемую максимальную массу пользователя. Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Документа приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05 марта 2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями». Получатель имеет право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи. Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом комнатная, оснащенная набором инструмента, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте и углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. ширина сиденья: 47 см; глубина сиденья: 44 см; высота подлокотника: 20 см; высота подножки: 38 см; вид спинки: жесткая; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, поясной ремень Количество 1 шт ширина сиденья: 45 см; глубина сиденья: 40 см; высота подлокотника: 22 см; высота подножки: 42 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, нагрудный ремень, поясной ремень Количество 1шт ширина сиденья, см: 42, глубина сиденья, см: 42 высота подножки, см: 40, высота подлокотника,см:23; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: держатели для ног, поясной ремень Количество 1шт ширина сиденья: 42 см; глубина сиденья: 40 см; высота подлокотника: 27 см; высота подножки: 46 см; вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень Количество 1шт ширина сиденья: 38 см, 42см, 42 см, 40см, 38см, 38см глубина сиденья: 40 см, 40см, 40 см, 40см, 40см, 40см высота подлокотника: 25 см, 25см, 25 см,25см, 23см, 25см высота подножки: 45 см, 43см, 45см, 45см, 44см, 44см вид спинки: жесткая; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, поясной ремень Количество 6шт ширина сиденья: 40 см, 38см, 40см глубина сиденья: 50 см, 40см, 40см высота подлокотника: 25 см, 25см, 25см высота подножки: 45 см, 45см, 45см вид спинки: откидная; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, поясной ремень, нагрудный ремень Количество 3шт ширина сиденья: 42 см, 40см, 42см, 42см, 40см, 45см, 47см, 40см глубина сиденья: 40 см, 40см, 42см, 40см, 43см, 50см, 47см, 40см высота подлокотника: 21 см, 23см, 22см, 21см, 21см, 22см, 23см, 25см высота подножки: 42 см, 35см, 40см, 40см, 42см, 45см, 40см, 40см вид спинки: жесткая; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень Количество 8шт ширина сиденья: 40см, глубина сиденья: 40см, высота подножки: 40см, высота подлокотника:22см, вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: поясничный валик, поясной ремень Количество 2 шт ширина сиденья: 40 см, 38см, 50см глубина сиденья: 40 см, 38см, 50см высота подлокотника: 25 см, 22см, 25см, высота подножки: 45 см, 40см, 48см вид спинки: жесткая; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, поясной ремень Количество 3 шт Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом прогулочная, оснащенная набором инструментов и насосом, должна иметь следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна иметь возможность регулировки по высоте. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники могут регулироваться по высоте. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте и углу наклона не менее 10°. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5° до 15°; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. ширина сиденья: 40 см, 38 см, 38 см глубина сиденья: 40 см, 40 см, 40 см высота подлокотника: 25 см, 23 см, 25 см высота подножки: 45 см, 44 см, 45 см вид спинки: жесткая; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, поясной ремень. Количество 3 шт ширина сиденья: 48 см, 44 см, 44 см глубина сиденья: 43 см, 44 см, 40 см высота подлокотника: 20 см, 22 см, 27см высота подножки: 45 см, 35 см, 46 см вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, боковые опоры для тела, поясничный валик, держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень. Количество 3 шт ширина сиденья, см: 45см, 45см, 40см глубина сиденья, см: 45см , 45см, 40см высота подножки, см: 43см, 40см, 35 см высота подлокотника,см: 23см, 23см, 25см вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: держатели для ног, поясной ремень Количество 3 шт ширина сиденья: 50 см, 45см глубина сиденья: 50 см, 40см высота подлокотника: 25 см, 20см высота подножки: 48 см, - вид спинки: жесткая; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, поясной ремень Количество 2 шт ширина сиденья: 40 см; глубина сиденья: 40 см; высота подлокотника: 25 см; высота подножки: 45 см; вид спинки: откидная; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: подголовник, поясничный валик, валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног, поясной ремень Количество 1 шт ширина сиденья: 47 см; глубина сиденья: 40 см; высота подлокотника: 30 см; высота подножки: 40 см; вид спинки: жесткая; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: валик или ремень для сохранения зазора между ногами, держатели для ног Количество 1 шт ширина сиденья: 42 см, 45 см глубина сиденья: 40 см, 45см высота подлокотника: 21 см, 23 см высота подножки: 42 см, 35 см вид спинки: жесткая; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: нагрудный ремень, поясной ремень Количество 2 шт ширина сиденья: 44см, 42см, 40см, 50см, 42см, 45см глубина сиденья: 44см, 40см, 43см, 50см, 42см, 50см высота подлокотника: 22см, 21см, 21см, 23см, 25см, 22 см высота подножки: 40см, 40см, 42см, 40см, 40см, 45см вид спинки: жесткая; вид сиденья: жесткое; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: держатели для ног, нагрудный ремень, поясной ремень Количество 6 шт ширина сиденья, см: 42 см, глубина сиденья, см: 42см, высота подножки, см: 40см, высота подлокотника,см:22см, вид спинки: с регулируемым углом наклона; вид сиденья: с регулируемым углом наклона; вид подлокотника: регулируемые по высоте; подножка: регулирующаяся по высоте; приспособления: поясничный валик, поясной ремень Количество 2 шт |

Требования к качеству поставки: Поставщик гарантирует, что Товар является новым, не будет иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к безопасности товара: регистрационное удостоверение.

Документы, на соответствие которым производится обязательное подтверждение соответствия:

ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний;

ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Документы по стандартизации применимые к данному ТСР:

ГОСТ Р 51632-2021 - Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ ISO 10993-1-2021 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования;

ГОСТ ISO 10993-5-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

ГОСТ ISO 10993-10-2011 - Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия;

ГОСТ Р 52770-2016 - Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.

Требования к гарантии производителя: 12 месяцев.

Требования к гарантийному обслуживанию: не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения.

Срок, на который предоставляется гарантия качества: 12 месяцев.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».