Приложение №1

к извещению о проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки*

ОКПД2: 32.50.22.129 - Приспособления ортопедические прочие.

КТРУ не применяется. Понятия, требования и терминология приведена в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 86 н от 13.02.2018 г. «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых получателю, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р» и ИПРА (ИПР) получателей.

| Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия) |  | Код по КОЗ | Функциональные и технические характеристики изделия | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23-01-01 Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) | 01.28.23.01.01 | Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами). Рама должна быть изготовлена из высокопрочного материала. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой, судно должно быть изготовлено из прочного, легко моющегося материала. Поручни должны быть складные. Стул должен быть оборудован транспортировочными колесами со стояночными тормозами. Ширина сиденья от 450 мм до 550 мм. (не менее 2-размеров по заявке Заказчика). Грузоподъёмность не менее 130 кг. Маркировка кресел-стульев должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - дату изготовления (год, месяц). Кресло-стул должен иметь руководство по эксплуатации. | 200 |
| 2 | 23-01-02 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) | 01.28.23.01.02 | Кресло-стул с санитарным оснащением без колес. Рамная конструкция должны быть изготовлена из тонкостенных стальных труб. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой. Сиденье, ведро и съемная крышка должны быть выполнены из прочного, легко моющегося материала. Ширина сиденья от 450 до 550 мм. (не менее 2-размеров по заявке Заказчика). Грузоподъёмность не менее 130 кг. Маркировка кресел-стульев должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - дату изготовления (год, месяц). Кресло-стул должен иметь руководство по эксплуатации. | 900 |
| 3 | 23-01-03 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | 01.28.23.01.03 | Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес). Рама должна быть изготовлена из высокопрочного материала. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой, судно должно быть изготовлено из прочного, легко моющегося материала. Конструкция кресло - стула должна позволять использовать его со стандартным унитазом. Ширина сидения от 550 мм до 610 мм (не менее 2-размеров по заявке Заказчика). Грузоподъёмность не менее 180 кг. Маркировка кресел-стульев должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - дату изготовления (год, месяц). Кресло-стул должен иметь руководство по эксплуатации. | 30 |
| 4 | 23-01-05 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа | 01.28.23.01.05 | Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа. Рама должна быть изготовлена из высокопрочного материала. Кресло-стул должен быть оснащен съемным судном с крышкой. Сиденье, ведро и съемная крышка должны быть выполнены из прочного, легко моющегося материала. Спинка должна быть съемная. Подлокотники должны быть съемные или откидные. Подножки должны быть съемные или откидные, регулируемые по высоте и оснащены держателем голеней. Ширина сиденья от 450 мм до 550 мм (не менее 2-размеров по заявке Заказчика). Колеса должны быть оснащены цельнолитыми шинами. Два задних колеса должны иметь индивидуальный тормоз. Грузоподъёмность не менее 130 кг. Маркировка кресел-стульев должна содержать: - товарный знак предприятия-изготовителя; - дату изготовления (год, месяц). Кресло-стул должен иметь руководство по эксплуатации. | 5 |

Использование при описании объекта закупки характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,

является необходимостью, обусловленной характером поставляемых товаров, потребностями получателей.

Виды кресло-стульев, представлены в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология.»

Требования к качеству товара

Конструкция кресел-стульев должна обеспечивать комфортное положение пользователей.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресел-стульев при их нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресла-стулья должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении), свободными от прав третьих лиц.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресел-стульев в течение их срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделий. При передаче кресел-стульев Поставщик обязан разъяснить Получателям условия и требования к эксплуатации изделий, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-стуле, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.