**Описание объекта закупки ЭА. 304-22**

**Наименование объекта закупки:** На выполнение работ по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий для инвалидов и отдельных категорий граждан из числа ветеранов в 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование товара, работы, услуги**  | **Показатели товара** | **Единица измерения** |
| Ремонт протеза кисти косметической, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Ремонт протеза кисти косметической, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти:-замена кисти косметической | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья косметического | Ремонт протеза предплечья косметического:-замена гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья косметического | Ремонт протеза предплечья косметического:-замена кисти косметической | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья косметического | Ремонт протеза предплечья косметического:-замена косметической оболочки отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья косметического | Ремонт протеза предплечья косметического:-замена косметической оболочки | Шт. |
| Ремонт протеза плеча косметического | Ремонт протеза плеча косметического:-замена гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза плеча косметического | Ремонт протеза плеча косметического:-замена кисти косметической | Шт. |
| Ремонт протеза плеча косметического | Ремонт протеза плеча косметического:-замена косметической оболочки отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза плеча косметического | Ремонт протеза плеча косметического:-замена бандажа трехтягового на плечо | Шт. |
| Ремонт протеза плеча косметического | Ремонт протеза плеча косметического:-замена узла локоть-предплечье | Шт. |
| Ремонт протеза плеча косметического | Ремонт протеза плеча косметического:-замена косметической оболочки | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья рабочего | Ремонт протеза предплечья рабочего:-замена гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья рабочего | Ремонт протеза предплечья рабочего:-замена узла локоть-предплечье | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья рабочего | Ремонт протеза предплечья рабочего:-замена манжетки кожаной | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья рабочего | Ремонт протеза предплечья рабочего:-замена насадки | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья рабочего | Ремонт протеза предплечья рабочего:-замена настрочки кожаной для шнуровки гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза плеча рабочего | Ремонт протеза плеча рабочего:-замена гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза плеча рабочего | Ремонт протеза плеча рабочего:-замена узла | Шт. |
| Ремонт протеза плеча рабочего | Ремонт протеза плеча рабочего:-замена бандажа трехтягового на плечо | Шт. |
| Ремонт протеза плеча рабочего | Ремонт протеза плеча рабочего:-замена насадки | Шт. |
| Ремонт протеза плеча рабочего | Ремонт протеза плеча рабочего:-замена настрочки кожаной для шнуровки гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья активного (тягового) | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):-замена гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья активного (тягового) | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):-замена кисти пластмассовой | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья активного (тягового) | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):-замена узла локоть-предплечье | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья активного (тягового) | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):-замена косметической оболочки отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья активного (тягового) | Ремонт протеза предплечья активного (тягового):-замена косметической оболочки | Шт. |
| Ремонт протеза плеча активного (тягового) | Ремонт протеза плеча активного (тягового):-замена кисти пластмассовой | Шт. |
| Ремонт протеза плеча активного (тягового) | Ремонт протеза плеча активного (тягового):-замена косметической оболочки отечественного производства  | Шт. |
| Ремонт протеза плеча активного (тягового) | Ремонт протеза плеча активного (тягового):-замена узла | Шт. |
| Ремонт протеза плеча активного (тягового) | Ремонт протеза плеча активного (тягового):-замена гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза плеча активного (тягового) | Ремонт протеза плеча активного (тягового):-замена бандажа трехтягового на плечо | Шт. |
| Ремонт протеза плеча активного (тягового) | Ремонт протеза плеча активного (тягового):-замена косметической оболочки | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:-замена узла локоть-предплечье | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:-замена манжетки кожаной | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:-замена оболочки косметической импортного производства | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:-замена оболочки косметической импортного производства | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:-замена аккумуляторной батареи | Шт. |
| Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза предплечья с микропроцессорным управлением:-замена настрочки кожаной для шнуровки гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:-замена узла | Шт. |
| Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:-замена бандажа трехтягового на плечо | Шт. |
| Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:-замена настрочки кожаной для шнуровки гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:-замена аккумуляторной батареи | Шт. |
| Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:-замена оболочки косметической импортного производства | Шт. |
| Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза плеча с микропроцессорным управлением:-замена оболочки косметической импортного производства | Шт. |
| Ремонт протеза стопы | Ремонт протеза стопы:-замена шины голеностопной | Шт. |
| Ремонт протеза стопы | Ремонт протеза стопы:-замена стопы | Шт. |
| Ремонт протеза стопы | Ремонт протеза стопы:-замена чашки | Шт. |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного:-замена стопы искусственной модульной | Шт. |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного:-замена вертлуга кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного:-замена вертлуга металлического | Шт. |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного:-замена опоры гильзовой | Шт. |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного:-замена гильзы голени индивидуального изготовления | Шт. |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного:-замена несущего модуля отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного:-замена щиколотки | Шт. |
| Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного | Ремонт протеза голени лечебно-тренировочного:-замена капки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного:-замена стопы искусственной модульной | Шт. |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного:-замена вертлуга кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного:-замена вертлуга металлического | Шт. |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного:-замена коленного модуля 1-го уровня активности | Шт. |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного:-замена опоры гильзовой | Шт. |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного:-замена гильзы бедра максимальной готовности | Шт. |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного:-замена гильзы бедра индивидуального изготовления | Шт. |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного:-замена щиколотки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного | Ремонт протеза бедра лечебно-тренировочного:-замена капки | Шт. |
| Ремонт протеза голени для купания | Ремонт протеза голени для купания:- замена силиконового чехла замкового | Шт. |
| Ремонт протеза голени для купания | Ремонт протеза голени для купания:- замена силиконового чехла беззамкового | Шт. |
| Ремонт протеза голени для купания | Ремонт протеза голени для купания:- замена РСУ | Шт. |
| Ремонт протеза голени для купания | Ремонт протеза голени для купания:-замена стопы с решетчатым профилем для купального протеза | Шт. |
| Ремонт протеза голени для купания | Ремонт протеза голени для купания:-замена замка | Шт. |
| Ремонт протеза голени для купания | Ремонт протеза голени для купания:-замена наколенника из сополимерного материала | Шт. |
| Ремонт протеза голени для купания | Ремонт протеза голени для купания:-замена гильзы голени индивидуального изготовления | Шт. |
| Ремонт протеза бедра для купания | Ремонт протеза бедра для купания:-замена силиконового чехла замкового | Шт. |
| Ремонт протеза бедра для купания | Ремонт протеза бедра для купания:-замена силиконового чехла беззамкового | Шт. |
| Ремонт протеза бедра для купания | Ремонт протеза бедра для купания:- замена гильзы бедра максимальной готовности | Шт. |
| Ремонт протеза бедра для купания | Ремонт протеза бедра для купания:-замена опоры гильзовой | Шт. |
| Ремонт протеза бедра для купания | Ремонт протеза бедра для купания:-замена стопы с решетчатым профилем для купального протеза | Шт. |
| Ремонт протеза бедра для купания | Ремонт протеза бедра для купания:-замена коленного модуля влагостойкого | Шт. |
| Ремонт протеза бедра для купания | Ремонт протеза бедра для купания:-замена замка | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена стопы полиуретановой или металлоштампованная | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена вертлуга кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена вертлуга металлического | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена гильзы в протезе голени | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена косметической оболочки | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена косметической оболочки отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена пластины | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена узла | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена уздечки | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена тянки голенооткидной | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена щиколотки | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена пояса кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена ремня подхват 660 | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена шины коленной (манжеты) | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена шины голени | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена чехла шерстяного | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена чехла хлопчатобумажного | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена чашки для приемной гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена заднего кожаного клапана | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена капки | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена клапана коленного шарнира | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена облицовки из пенополиуретана | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена подкладки | Шт. |
| Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза голени немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена штрипки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена стопы полиуретановой или металлоштампованная | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена вертлуга кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена вертлуга металлического | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена гильзы в протезе бедра | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена косметической оболочки отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена пластины | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена узла | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена тянки голенооткидной | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена щиколотки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена пояса кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена ремня подхват 660 | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена шины коленной (манжеты) | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена шины бедра | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена чехла шерстяного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена чехла хлопчатобумажного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена чашки для приемной гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена капки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена клапана коленного шарнира | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена крепления индивидуального | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена настрочки кожаной | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена облицовки из пенополиуретана | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена подкладки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена наконечника | Шт. |
| Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра немодульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена штрипки | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена стопы со стандартным шарниром с пальцами | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена стопы с карбоновыми элементами | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена стопы с повышенными эффективными характеристиками | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена стопы с высокими амортизационными свойствами и улучшенными торсионными характеристиками | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена вертлуга кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена вертлуга металлического | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена опоры гильзовой | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена замка | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена гильзы голени индивидуального изготовления | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена косметической оболочки | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена косметической оболочки отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена наколенника текстильного | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена наколенника из сополимерного материала | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена несущего модуля отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена несущего модуля | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена пластины | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена РСУ для чашки | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена РСУ передвижного (титан) | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена РСУ передвижного (алюминий) | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена РСУ поворотного | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена уздечки | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена тянки голенооткидной | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена щиколотки | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена пояса кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена ремня подхват 660 | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена шины коленной | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена силиконового чехла замкового | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена силиконового чехла замкового мембранного | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена силиконового чехла беззамкового | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена силиконового чехла тонкостенного | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена чехла шерстяного | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена чехла хлопчатобумажного | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена чашки для приемной гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена капки | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена клапана коленного шарнира | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена клапана вакуумного | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена облицовки из пенополиуретана | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена подкладки | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена вспененного вкладыша | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена кожаной манжетки | Шт. |
| Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии | Ремонт протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии:-замена штрипки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена стопы со стандартным шарниром с пальцами | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена стопы с карбоновыми элементами | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена стопы с повышенными эффективными характеристиками | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена стопы с высокими амортизационными свойствами и улучшенными торсионными характеристиками | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена вертлуга кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена вертлуга металлического | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена коленного модуля отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена коленного модуля | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена коленного модуля пневматического отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена коленного модуля пневматического | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена коленного модуля гидравлического при вычленении в коленном суставе | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена коленного модуля гидравлического | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена опоры гильзовой | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена замка | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена гильзы бедра максимальной готовности | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена гильзы бедра индивидуального изготовления | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена косметической оболочки отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена протяжки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена несущего модуля отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена несущего модуля | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена несущего модуля (титан) | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена пластины | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена РСУ для чашки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена РСУ передвижного (титан) | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена РСУ передвижного (алюминий) | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена РСУ поворотного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена тянки голенооткидной | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена щиколотки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена пояса кожаного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена ремня подхват 660 | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена шины коленной | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена силиконового чехла замкового | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена силиконового чехла беззамкового | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена силиконового чехла на культю голени 453D7 | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена дистальной чашки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена чехла шерстяного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена чехла хлопчатобумажного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена чашки для приемной гильзы | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена капки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена клапана коленного шарнира | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена клапана вакуумного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена клапана отечественного производства | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена крепления индивидуального | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена крепления лайнера | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена облицовки из пенополиуретана | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена подкладки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена вспененного вкладыша | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена штрипки. | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена помочи | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии | Ремонт протеза бедра модульного, в том числе при врожденном недоразвитии:-замена бандажного крепления к протезу нижних конечностей | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена РСУ | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена РСУ поворотного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена силиконового чехла замкового | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена силиконового чехла беззамкового | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена силиконового чехла тонкостенного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена поворотного устройства | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена стопы | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена косметической оболочки | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена гильзы бедра индивидуального изготовления | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена клапана вакуумного | Шт. |
| Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением | Ремонт протеза бедра модульного с микропроцессорным управлением:- замена крепления лайнера | Шт. |
| **Итого** | **8 136 296,02** |

# Требования к качеству работ

# Отремонтированные протезы конечностей должны отвечать требованиям Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51632-2021 "Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний".

Работы по ремонту протезов следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по ремонту протезов выполняются с надлежащим качеством и в установленные сроки.

**Исполнитель:**

- назначает работника, ответственного за связь с Заказчиком по вопросам выполнения работ и сообщает сведения Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего контракта, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера телефона и адреса электронной почты;

- оборудует помещение (пункты приема Получателей) для выдачи готовых изделий необходимыми приспособлениями для примерки: кушетками, одноразовыми пеленками и т.п;

- не позднее 7 (семи) календарных дней с даты заключения Контракта обеспечивает начало работы пунктов приема Получателей, информирует Заказчика о месте нахождения и графике работы данных пунктов;

- в пунктах приема Получателей осуществляется прием Получателей не менее 5 (пяти) дней в неделю, при этом, время работы пункта попадает в интервал с 08:00 до 17:00;

- проход в пункт приема и передвижение по нему беспрепятственны для инвалидов, в случае необходимости, пункт приема оборудован пандусами для облегчения передвижения Получателей;

- пункт приема имеет туалетные комнаты, оборудованные для посещения инвалидами, со свободным доступом.

- максимальное время ожидания Получателей в очереди не должно превышать 20 минут.

- выполнение работ в части снятия мерок, примерки, подгонки, других сопутствующих работ, требующих присутствия Получателей, доставки (передачи) Изделий по месту жительства Получателей (Иркутская область, Российской Федерации), либо по согласованию с Получателями в г. Иркутске в организованном пункте (пунктах) приема;

- осуществляет прием Получателей по всем вопросам, связанным с изготовлением и выдачей Изделий, гарантийного ремонта Изделий по месту нахождения пункта (пунктов) приема не менее 3 (трех) дней в неделю.

- обеспечивает (при необходимости) бесплатное размещение инвалидов с сопровождающими их лицами (при наличии) в собственном/арендуемом стационаре.

**Место выполнения работ:**

Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя. Выполнение работ по контракту осуществляется Исполнителем на основании сведений о Получателях, которым Заказчиком выданы Направления **на выполнение работ по ремонту протезов и протезно-ортопедических изделий.** Исполнитель обеспечивает возможность обращения Получателей с Направлениями и получение результата работ (изделий) (т.е. обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу отремонтированных изделий) на территории г. Иркутска и Иркутской области (в регионе проживания Получателей). При невозможности Получателя либо его представителя самостоятельно обратиться к Исполнителю, Исполнитель обязан обеспечить возможность обращения Получателя с направлением, а также выдачу результата работ (изделия) по месту жительства Получателя. Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку изделия каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей. Допускается доставка результатов работ по заявлению Получателя почтой по Иркутской области.

Исполнитель предоставляет гарантию на результат выполненных работ. За счет собственных средств в период гарантийного срока производит гарантийный ремонт Изделия, вышедшего из строя до истечения гарантийного срока. Гарантия качества результата работ распространяется на все составляющие результата работ.

**Гарантийный срок** на выполненные работы должен составлять не менее 14 дней.