Приложение № 1 Описание объекта закупки

Техническое задание

Поставка наборов - мочеприемников для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование товара**  | **Шифр** | **ОКПД2/КТРУ**  | **Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства, комплектность** | **Кол-во****(шт.)** |
|  | Набор для однократной катетеризации уретры для самостоятельного применения, одноразового использования | 21-01-21 | 32.50.13.110 /32.50.13.110-00003237 | Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок-мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации (наименование объекта закупки в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018 №86н). включают:- мешок-мочеприемник, должен быть изготовленный из многослойного, не пропускающего запаха полиэтилена объемом не менее 700 мл с емкостью содержащей раствор хлорида натрия; *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики).*- катетор лубрицированный для самокатетеризации – стерильный мужской катетер с прямым концом, в индивидуальной упаковке, одноразовый, должен иметь специальное зафиксированное покрытие – лубрикант, нанесенное по всей поверхности катетера, которое позволяет легко ввести катетер в уретру без помощи медицинского персонала, длина катетера не менее 400 мм. *(участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики)*, Размер катетера по шкале Шарьер определяется поставщиком в зависимости от конкретных антропометрических данных получателей. *(значение характеристики не может изменяться участником закупки).*Набор-мочеприемник должен быть стерилен и находится в индивидуальной упаковке и предназначается для однократного применения; (*значение характеристики не может изменяться участником закупки)*- емкость с раствором хлорида натрия (наличие). | 8030 |

Требования к качеству товара

Поставляемые товары должны отвечать следующим требованиям: При использовании товара по назначению не должно создавать угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать не цвет поверхности, с которой контактирует те или иные детали товара, при его нормальной эксплуатации; товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления.

Товар должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсилогических испытаний», Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»

ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: in vitro», Межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», товар должен быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

Требования к упаковке и маркировке

Поставляемые товар должны быть в упаковке, обеспечивающей защиту от воздействия механических и климатических факторов согласно ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются законодательством РФ.

Требования к товару

Обеспечение Получателя Товаром должно осуществляться в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

Материалы Товара, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к применению Минздравсоцразвития России.

Порядок и сроки проверки товара

Проверка Товара Заказчиком осуществляется путем проведения выборочной проверки в части соответствия Товара требованиям, установленным настоящим Контрактом. Проверка осуществляется Заказчиком до начала выдачи Товара Получателям. На момент проверки у Поставщика, расположенного на территории г. Волгограда, должно быть 100 (сто) % Товара.

Поставщик не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проверки Товара уведомляет Заказчика (письменно или по телефону) о готовности Товара к проверке с указанием места проверки.

При осуществлении проверки Товара Заказчиком проверяется:

- наличие маркировки на Товаре;

- паспорт Товара, в части подтверждающей соответствие Товара требованиям Контракта.

- наличие следующих документов:

а) действующего регистрационного удостоверения,

б) правил и условий эффективного и безопасного использования Товара на русском языке;

По результатам выборочной проверки Стороны подписывают Акт проверки либо, в случае выявления несоответствия требованиям, установленным настоящим Контрактом, мотивированный отказ от подписания Акта проверки.

В Акте проверки указывается наименование и маркировка Товара, документы, подтверждающие соответствие Товара. Указанный акт оформляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Поставщика.

Выдача Товара Получателю осуществляется только после подписания Акта проверки Товара.

При передаче Товара Получателю оформляется следующие документы:

- Акт сдачи-приемки Товара Получателю, который подписывается Поставщиком и Получателем. Указанный Акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Поставщика, один – у Получателя. В случае наличия у Получателя претензий к Товару Получатель отражает мотивированный отказ в Акте сдачи-приемки Товара Получателю.

Датой поставки товара по настоящему Контракту является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара Получателю.

**Место, условия и сроки поставки Товара.**

Поставка Товара Получателям осуществляется в течение 45 дней по месту нахождения Поставщика или его представителя в г. Волгограде по адресу, указанному Поставщиком (в срок, не более одного дня со дня заключенного Государственного Контракта по средствам интернет связи, отправив оригинал почтой) или при необходимости по месту жительства Получателя на основании Направления, выданного Получателю Заказчиком, при предъявлении им паспорта, но не позднее 02.09.2024 года.

По мере выдачи товара, но не позднее 16.09.2024 года Поставщик передает Заказчику для проверки следующие документы: реестр выдачи товара, акт сдачи-приемки товара Получателю, отрывной талон.

В те же сроки, но не ранее получения Заказчиком вышеперечисленных документов, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя (далее- УКЭП, усиленная электронная подпись), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Результат приемки поставленного товара оформляется путем подписания Заказчиком сформированного в единой информационной системе Поставщиком документа о приемке в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после проверки Заказчиком надлежащим образом оформленных вышеперечисленных документов.

После подписания Заказчиком документа о приемке Поставщик для расчетов передает Заказчику счет.

Оплата производится по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счета и после подписания Заказчиком документа о приемке.

По итогам исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик в течение одного дня с даты получения оплаты за поставленный товар застрахованным лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, передает Заказчику итоговый акт по исполнению государственного контракта в 2 экземплярах (один из которых передается Поставщику после подписания Заказчиком).

Гарантийные обязательства.

Поставщик гарантирует, что Товар соответствуют условиям Контракта, надлежащего качества, не имеют дефектов.

Остаточный срок годности Товара с момента передачи Получателю составляет не менее 1 (одного) года.

Срок действия Контракта.

Контракт вступает в силу с даты подписания и действует по 31.10.2024 года. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств Поставщика по поставке Товара.