*Приложение №2*

*к извещению о проведении электронного аукциона*

**Описание объекта закупки**

**на поставку электронных ручных видеоувеличителей (со встроенным дисплеем) в целях социального обеспечения**

 **граждан в 2024 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2),  | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1. | 13-01-02. Электронный ручной видеоувеличитель (со встроенным дисплеем) | 28.99.39.190-00000282- Видеоувеличитель | Технические и функциональные характеристики Товара:Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем предназначен для чтения плоскопечатного текста лицами с остротой зрения 0,01-0,1.Тип: ручной.Минимальный уровень увеличения, крат: **меньше или равно** 5.Максимальный уровень увеличения, крат: **больше или равно** 10.Наличие экрана.Наличие разъема для наушников.Наличие слота для SD-карты.Размер диагонали экрана, дюйм (25.4 мм): **больше или равно** 3 и меньше 5. Наличие дополнительных функций: хранение изображений, подключение к ПК, стоп кадр, удаленный просмотр, просмотр документа.Количество цветовых режимов больше или равно 8,00 шт.Максимальное время автономной работы от аккумулятора больше или равно 4,00 час.Вес меньше или равно 0,30 кг.Наличие чехла/сумки в комплекте.Наличие сетевого адаптера в комплекте.Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте.Тип питания: от аккумулятора, от сети.Наличие кнопок управления.Регулировка яркость изображения и громкости звуковых сигналов.Комплект поставки:- электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем;- плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководства по эксплуатации;- флэш-карта не менее 2 Гб;- головной телефон (наушники);- сетевой адаптер;- упаковочная коробка.- Гарантийный талон.Электронный ручной видеоувеличитель отвечает требованиям:- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»Согласно ГОСТ Р 51632-2021«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке (ссылка):«Раздел 4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:4.11.5. Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.4.11.6.1. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.»ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия».Требования к качеству:Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).Требования к транспортировке:Транспортировка осуществляется видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспортаТребования к упаковке:Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 30 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год[[4]](#footnote-4) | Количество(шт.) |
| 1 | 13-01-02. Электронный ручной видеоувеличитель (со встроенным дисплеем) | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта | 30 |
| ИТОГО: | 30 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» августа 2024г. Срок действия контракта до «30» сентября 2024г.

Поставка Товара Получателю не превышает 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц или количество дней с даты заключения Контракта), количество Товара.* [↑](#footnote-ref-4)