*Приложение №2*

*к извещению о проведении электронного аукциона*

**Описание объекта закупки**

**на поставку электронных ручных видеоувеличителей (со встроенным дисплеем) в целях социального обеспечения**

**граждан в 2024 году[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (работы, услуги)[[2]](#footnote-2), | позиция КТРУ[[3]](#footnote-3) | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики Товара | Количество, шт. |
| 1. | 13-01-02. Электронный ручной видеоувеличитель (со встроенным дисплеем) | 28.99.39.190-00000282- Видеоувеличитель | Технические и функциональные характеристики Товара:  Электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем предназначен для чтения плоскопечатного текста лицами с остротой зрения 0,01-0,1.  Тип: ручной.  Минимальный уровень увеличения, крат: **меньше или равно** 5.  Максимальный уровень увеличения, крат: **больше или равно** 10.  Наличие экрана.  Наличие разъема для наушников.  Наличие слота для SD-карты.  Размер диагонали экрана, дюйм (25.4 мм): **больше или равно** 3 и меньше 5.  Наличие дополнительных функций: хранение изображений, подключение к ПК, стоп кадр, удаленный просмотр, просмотр документа.  Количество цветовых режимов больше или равно 8,00 шт.  Максимальное время автономной работы от аккумулятора больше или равно 4,00 час.  Вес меньше или равно 0,30 кг.  Наличие чехла/сумки в комплекте.  Наличие сетевого адаптера в комплекте.  Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте.  Тип питания: от аккумулятора, от сети.  Наличие кнопок управления.  Регулировка яркость изображения и громкости звуковых сигналов.  Комплект поставки:  - электронный ручной видеоувеличитель со встроенным дисплеем;  - плоскопечатное (крупным шрифтом) и звуковое (на флэш-карте) руководства по эксплуатации;  - флэш-карта не менее 2 Гб;  - головной телефон (наушники);  - сетевой адаптер;  - упаковочная коробка.  - Гарантийный талон.  Электронный ручной видеоувеличитель отвечает требованиям:  - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования»  - Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»  Согласно ГОСТ Р 51632-2021«Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» предъявляются следующие требования к упаковке (ссылка):  «Раздел 4.11 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение:  4.11.5. Упаковка TCP должна обеспечивать защиту TCP от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.  4.11.6.1. Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения TCP, а также наиболее полное использование грузоподъемности (вместимости) транспортных средств и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.» ГОСТ Р 51264-99 «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия». Требования к качеству:  Поставляемый товар новый (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).  Требования к транспортировке:  Транспортировка осуществляется видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта  Требования к упаковке:  Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации. | 30 |

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара или получения Товара Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом.

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2024 год[[4]](#footnote-4) | Количество  (шт.) |
| 1 | 13-01-02. Электронный ручной видеоувеличитель (со встроенным дисплеем) | В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта | 30 |
| ИТОГО: | | | 30 |

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до «15» августа 2024г. Срок действия контракта до «30» сентября 2024г.

Поставка Товара Получателю не превышает 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Место выдачи Товара получателям:** Вологодская область. По выбору получателя: по месту жительства получателя либо в пункте выдачи Товара.

1. *Закупка включает наименования товара, определенного на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-1)
2. *В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее – ТСР) осуществляется территориальными органами Фонда на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (далее – ИПРА), разрабатываемых федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и определяется Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240. Наименование товара определено на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».* [↑](#footnote-ref-2)
3. *В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 (ред. от 12.04.2018) "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" Заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Указываются периоды (этапы) поставки Товара в субъект Российской Федерации, указанный в пункте 1.1 Контракта, в том числе сроки (число, месяц или количество дней с даты заключения Контракта), количество Товара.* [↑](#footnote-ref-4)