Приложение №3 к извещению

о проведении электронного аукциона

**Наименование и описание объекта закупки**

Предмет закупки: Поставка специальных средств (средств ухода) при нарушениях функций выделения (Адгезивная пластина – полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников) для обеспечения инвалидов в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Вид ТСР Номер вида технического средства реабилитации (изделия) в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Наименование технического средства реабилитации (изделия), в соответствии с Классификацией ТСР (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02. 2018 г. №86н | Описание функциональных и технических характеристик Товара |
| 1 | 21-01-39 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.ОКПД2-32.50.13.190 | Эластичные адгезивные пластины различных форм для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников на теле с гидроколлоидным адгезивом. Количество указано в виде суммы адгезивных пластин-полуколец для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников. |

Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2022 Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация:

1. «Область применения»,

4. «Классификация»,

ГОСТ Р 58237-2022 Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы Характеристики и основные требования. Методы испытаний.

Требования к упаковке и маркировке:

Упаковка медицинского изделия должна содержать информацию на русском языке.

Условия хранения и транспортирования должны быть указаны на упаковке и в эксплуатационной документации. Данная информация может быть указана в виде соответствующих символов.

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о медицинских изделиях и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора медицинского изделия.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование медицинского изделия;

- местонахождение (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), местонахождение (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного медицинского изделия - наименование страны происхождения товара;

- сведения об основных потребительских свойствах медицинского изделия;

- сведения о его назначении, способе и условиях применения, ограничениях (противопоказаниях) для применения, могут быть указаны в инструкции по применению или другой документации, прилагаемой к изделию;

- срок годности, а также сведения о возможных последствиях применения медицинского изделия по истечении указанного срока;

- сведения о номере и дате регистрационного удостоверения на медицинское изделие;

- не допускается применение медицинских изделий, если нарушена упаковка, данная информация может быть указана в виде соответствующих символов;

- сведения об утилизации медицинских изделий могут быть указаны в инструкциях по применению медицинских изделий или другой документации, прилагаемой к медицинскому изделию.

Сроки предоставляемой гарантии качества: Остаточный срок годности не менее года от даты передачи инвалиду.

 Срок поставки товара:

Товар поставляется в Курскую область, в течение 10 (десять) календарных дней со дня заключения государственного контракта в соответствии с календарным планом:

Поставка товара Получателям: поставка товара Получателям должна осуществляться с даты получения от Заказчика реестров получателей товара, но не позднее 30 ноября 2023 г. Поставка товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра Получателей товара.

Место получения товара: Поставка Товара осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

- по месту жительства получателя;

- по месту нахождения стационарного пункта выдачи, организованного в соответствии с приказом от 30 июля 2015г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Дополнительные условия.

Необходимо наличие действующих регистрационных удостоверений, выданных Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.