Приложение № 1 к Извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме

**Описание объекта закупки**

**Техническое задание**

**на поставку специальных средств при нарушении функций выделения (калоприемники одно-, двухкомпонентные) для обеспечения инвалидов в 2022 году**

**Требования к качеству и безопасности Товара:** сырье и материалы для производства специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Товар должен соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация».

Все поставляемые специальные средства при нарушениях функций выделения должны иметь действующие регистрационные удостоверения, выданные Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Поставщик предоставляет копии действующего регистрационного удостоверения, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, и действующей декларации о соответствии или сертификата соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российский Федерации, на этапах рассмотрения и определения Поставщика.

На момент передачи Получателям товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (товаром, который не прошел восстановление потребительских свойств).

**Требования к маркировке, упаковке товара:** Упаковка Товара должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, повреждений, порчи, загрязнения во время хранения.

Хранение Товара должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Транспортирование Товара производится любым видом транспорта в соответствии с ГОСТ 6658-75 и правилами перевозками грузов, действующими на данном виде транспорта.

Маркировка и упаковка в соответствии с ГОСТ Р 50460-92 должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила пользования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии).

Погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет и силами Поставщика.

**Требования к остаточному сроку годности товара:** остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев от установленного производителем Товара срока годности.

В случае обнаружения в течение срока годности недостатков, Поставщик обязан принять от Получателя Товар ненадлежащего качества и заменить его в срок, установленный Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» на Товар, соответствующий требованиям контракта.

**Действие Контракта:** Контракт вступает в силу с даты заключения и действует до 30.12.2022 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

**Цена Контракта:** Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением Поставщиком обязательств по Контракту. В цену Контракта включаются все расходы Поставщика по закупке, хранению, страхованию, стоимости упаковки, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Оплата:** Платежи по Контракту осуществляются Заказчиком в валюте Российской Федерации безналичным расчетом, путем перечисления на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта приемки поставленного Товара, с использованием единой информационной системы, на основании счета, реестра получателей обеспеченных техническими средствами реабилитации (Изделиями), с приложением заполненных и заверенных подписями Получателей и Поставщика, а также печатью Поставщика (при наличии), актов приема-передачи и отрывных талонов к направлениям (при наличии).

**Место поставки Товара:** Поставка осуществляется на территории Ямало-Ненецкого автономного округа по месту проживания каждого Получателя, по направлениям на получение либо изготовление технических средств реабилитации.

**условия и сроки (периоды) поставки:** Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта непосредственно Получателю по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – 7 календарных дней с момента направления Заказчиком реестра Получателей, но не позднее 15.12.2022 года.

Первая поставка товара в Ямало-Ненецкий округ осуществляется в течении 10 дней с момента заключения государственного контракта – в объеме не менее 50% от общего количества товара, вторая поставка в течении 45 дней - с момента заключения государственного контракта – в объеме до 100% от общего количества товара.

**Обеспечение исполнения Контракта**: Поставщик при заключении Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта. Обеспечение гарантийных обязательств составляет 1% от начальной (максимальной) цены Контракта.

**Спецификация:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Товар****ОКПД2 32.50.13.190** | **Технические характеристики\*** | **Кол-во шт.** |
| 1 | **21-01-01 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной** Производитель\*Страна происхождения товара\* | Калоприемник однокомпонентный дренируемый -дренируемый стомный мешок неразъемный из непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена. Стомный мешок с мягкой нетканой подложкой, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: диаметр отверстия определяется на основе индивидуальных потребностей инвалида, максимальный диаметр 100 мм. | 5 600 |
| 2 | **21-01-02 Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной**Производитель\*Страна происхождения товара\* | Калоприемник однокомпонентный дренируемый: дренируемый стомный мешок из непрозрачного, прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной конвексной пластиной. Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: диаметр отверстия определяется на основе индивидуальных потребностей инвалида, максимальный диаметр 100 мм. | 720 |
| 3 | **21-01-03 Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной**Производитель\*Страна происхождения товара\* | Калоприемник однокомпонентный недренируемый стандартный непрозрачный с фильтром, без фильтра, с гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной; Вырезаемое отверстие адгезивной пластины: диаметр отверстия определяется на основе индивидуальных потребностей инвалида, максимальный диаметр 100 мм. | 2 070 |
| 4 | **21-01-07-02****Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника**Производитель\*Страна происхождения товара\* | Адгезивная плоская пластина. Адгезивная пластина для крепления мешка двухкомпонентного дренируемого калоприемника, изготовлена из гипоаллергенных натуральных гидроколлоидных материалов, с креплениями для пояса. Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие под стому, с фланцем для крепления мешка и соответствующим фланцу мешка | 330 |
| 5 | **21-01-07-03****Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника**Производитель\*Страна происхождения товара\* | Мешок дренируемый для крепления к пластине двухкомпонентного дренируемого калоприемника, стандартный, непрозрачный, с фильтром, без фильтра, с застежкой, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметром, соответствующим фланцу пластины Размеры фланцевого кольца по потребности Получателя | 990 |
| 6 | **21-01-09-02****Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника**Производитель\*Страна происхождения товара\* | Адгезивная пластина для крепления мешка двухкомпонентного недренируемого калоприемника, изготовлена из гипоаллергенных натуральных гидроколлоидных материалов, с креплениями для пояса;Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие под стому, с фланцем для крепления мешка и соответствующим фланцу мешкаРазмеры фланцевого кольца по потребности Получателя | 60 |
| 7 | **21-01-09-03****Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника** Производитель\*Страна происхождения товара\* | Мешок недренируемый для крепления к пластине двухкомпонентного недренируемого калоприемника, стандартный, непрозрачный, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметром, соответствующим фланцу пластины | 180 |
| 8 | **21-01-10-02****Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом**Производитель\*Страна происхождения товара\* | Адгезивная пластина для крепления мешка двухкомпонентного недренируемого калоприемника, изготовлена из гипоаллергенных натуральных гидроколлоидных материалов, с креплениями для пояса;Адгезивная пластина имеет вырезаемое отверстие под стому, с фланцем для крепления мешка и соответствующим фланцу мешкаРазмеры фланцевого кольца по потребности Получателя | 20 |
| 9 | **21-01-10-03****Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом** Производитель\*Страна происхождения товара\* | Мешок недренируемый для крепления к пластине двухкомпонентного недренируемого калоприемника, стандартный, непрозрачный, с фланцем для крепления мешка к пластине, диаметром, соответствующим фланцу пластины | 120 |
|  | **ИТОГО** |  | **10 090** |

*\*При подаче предложения участнику необходимо указать конкретные показатели.*