**Приложение 1**

**к Извещению об осуществлении закупки**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

**Техническое задание**

**на выполнение работ по изготовлению специальной одежды в 2024 году**

**1. Общие положения**

**1.1. Государственный заказчик:** ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО (680000, г. Хабаровск,

ул. Ленина, д. 27).

**1.2. Исполнитель:** участник закупки, с которым заключается контракт.

**1.3.** **Получатели:** инвалиды (включая инвалидов, использующих кресла-коляски).

**1.4.** **Изделия:** специальная одежда (ортопедические брюки).

**1.5. Место выполнения работ:** Российская Федерация, по месту нахождения Исполнителя.

Исполнитель должен предоставить Получателю право выбора способа получения готового Изделия (по месту жительства или в стационарных пунктах).

Прием заказов должен осуществляться дистанционно или в пункте приема заказов и выдачи готовых изделий, организованном Исполнителем в г. Хабаровск Хабаровского края Российской Федерации.

Исполнитель в случае осуществления приема заказов в пункте (пунктах) приема заказов и выдачи готовых изделий, обеспечивает Получателям доступное помещение под размещение пункта (пунктов) приема заказов в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

**1.6. Срок выполнения работ:** с даты заключения Государственного контракта до 31 октября 2024 г.

Срок выполнения работ должен составлять не более 45 (Сорока пяти) дней с даты получения Исполнителем Реестра направлений.

**2. Общие технические характеристики работ:**

Выполнение работ по изготовлению специальной одежды(ортопедических брюк), предназначенных для обеспечения самообслуживания получателей, использующих кресло-коляски и облегчения действий обслуживающих их лиц.

**2. 1.Функциональные и технические характеристики работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование изделия/**  **Код вида ТСР/КТРУ** | **Описание функциональных и технических характеристик работ** | **Объем работ (кол-во изделий)** |
| 1 | Ортопедические брюки  12-01-02  14.12.30.170-00000002 | Изделие (ортопедические брюки) предназначены для обеспечения самообслуживания получателей, использующих кресло-коляски и облегчения действий обслуживающих лиц.  Ортопедические брюки универсальные, подходят как для мужчин, так и для женщин. Брюки за счет специального кроя обеспечивают комфорт и удобство получателя при использовании в кресло-коляске. Ортопедические брюки изготавливаются с учетом индивидуальных анатомо-функциональных особенностей получателя и имеют конструкцию, включающую специальные элементы и функциональные узлы по желанию получателя:  - свободные в области талии и бедер;  - завышенная спинка для защиты спины;  - расширенная пройма для возможности использования подгузников;  - вытачки в области колен для комфортного сидения;  - смещение бокового шва в сторону передней части;  - открытая застежка с разъемными молниями по боковым швам;  - пояс на эластичной ленте;  - накладные карманы над уровнем колена.  Верх брюк изготовлен из натуральных материалов (для летних брюк) или из смешанных тканей, обеспечивающих защиту от дождя, грязи при использовании вне помещений (для зимних брюк) – по выбору получателя.  Подкладка изготавливается из натуральных легких материалов (вискоза) или утепленной зимней (синтепон или аналогичные материалы) по выбору получателя. | 475 |

*Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге:*  
В связи с тем, что описание товара, работ, услуг и характеристики в позиции каталога отсутствует описание объекта закупки осуществлено в соответствии с требованиями ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика

**3. Требования к качеству и безопасности работ:**

Специальная одежда - ортопедические брюки (далее Изделие) должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54408-2021 «Одежда специальная для инвалидов. Общие технические условия».

Выполнение работ по изготовлению и обеспечению Получателей изделиями должно осуществляться при наличии у Исполнителя документов, подтверждающих соответствие изделий (декларации о соответствии продукции, либо сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности изделий, является условием, в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Изделие предназначено для обеспечения самообслуживания и/или облегчения действий обслуживающих лиц.

Изделие должно быть изготовлено по индивидуальным замерам, включая специальные измерения, определяющие размеры и параметры специальных элементов и функциональных узлов, с обязательной корректировкой конструкции по результатам примерки.

Изделия должны отвечать следующим функциональным и техническим характеристикам:

- изготовлено из воздухонепроницаемой, гидроскопической, из натуральных или полунатуральных тканей, устойчивых к воздействию растворителей при химчистке и травмобезопасных при носке;

- состоять из заготовки, подкладки текстильной летней или утепленной зимней;

- задняя и передняя части брюк должны быть скреплены наглухо швом сзади, застежка спереди на молнии, низ брюк может быть зашит наглухо тачным швом или нет по желанию получателя;

- изделие не должно терять защитные и эстетические свойства при многократной чистке (стирке) на протяжении всего эксплуатационного срока;

- подкладочные ткани должны иметь гладкую поверхность с низким коэффициентом трения, износостойкие.

При выдаче готового изделия получателю должна быть предоставлена инструкция по эксплуатации, выданная ее изготовителем, изделие должно быть готовое к эксплуатации.

Текущее обслуживание изделия производится получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

**4. Требования к упаковке и маркировке изделий:**

Упаковка изделия должна обеспечивать ее защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

На изделие должен быть нанесен товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая товарный вид изделия в соответствии с ГОСТ 10581-91 «Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортировка и хранение».

**5. Требования к гарантии качества выполненных работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию (гарантийные обязательства):**

Гарантийный срок Изделий должен составлять 40 дней с момента подписания получателем Акт приема-передачи выполненных работ или получения Изделия Получателем посредством службы доставки (почтовым отправлением).

В случае обнаружения Получателем в течение гарантийного срока Изделий при его должной эксплуатации несоответствия качества Изделий (выявления недостатков и дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, в том числе скрытых недостатков и дефектов), Исполнителем должен быть обеспечен гарантийный ремонт (если Изделие подлежит гарантийному ремонту) либо осуществлена замена Изделия на аналогичное Изделие надлежащего качества.

Срок выполнения гарантийного ремонта Изделия не должен превышать 20 рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

Срок осуществления замены Изделия не должен превышать 7 рабочих дней со дня обращения Получателя (Государственного заказчика).

Срок пользования Изделием устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».