Приложение №1
к Извещению

Техническое задание
на выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью в 2022 году.

1.	Способ определения поставщика: открытый конкурс в электронной форме.
2.	Предмет государственного контракта: выполнение работ по обеспечению инвалидов ортопедической обувью в 2022 году. Ортопедическая обувь сложная детская.
 
Наименование	Технические характеристики	Кол-во.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.	
Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки 	Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки - Обувь на аппараты предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей.
Обувь на аппараты должна изготавливаться с закрытой пяточной и носочной частью, на низком и среднем каблуке.
Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы.
Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закрепленной на ноге, при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» - велкро.
Обувь на аппарат не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления
Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя.
Ортопедическая обувь должна быть ручного либо полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается НЕ МЕНЕЕ 2 –х примерок. По индивидуальному заказу инвалида обувь следует изготавливать по обувным ортопедическим колодкам по ГОСТу Р 53800, ГОСТу 3927 или по колодкам, полученным на основе гипсового слепка стопы. Слепок следует изготавливать в кабинете, предназначенном для гипсо-технических работ на территории проживания инвалида с моделированием гипсового негатива по показаниям, с компенсацией укорочения с 0,5см до 30 см.  с учетом деформаций суставов и сегментов стоп, опороспособности, ассиметричной формы с персонифицированной подгонкой и примеркой с применением инструментальных методов контроля на этапах оценки качества изготовления сложной ортопедической обуви. Учитывать краевой (температурный) фактор региона для зимней обуви не менее -45 градусов по цельсию. Не допускается пользование искусственной шерсти, меха и кожи. 	
50 пар (2 шт.)	
14 578,22	
728 911,00	
Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке 	Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке - Обувь на аппараты предназначена для детей-инвалидов, пользующихся аппаратами нижних конечностей.
Обувь на аппараты должна изготавливаться с закрытой пяточной и носочной частью, на низком и среднем каблуке.
Обувь не должна нарушать биомеханических показателей ходьбы.
Обувь должна свободно надеваться и быть плотно закрепленной на ноге, при помощи шнурков, пряжек, резинок, застежек «молний» или «контакт» - велкро.
Обувь на аппарат не должна иметь дефекты: перелом подошв, отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления
Вид, назначение и конструкция обуви определяется врачом-ортопедом предприятия-изготовителя.
Обувь должна быть ремонтопригодной в течение всего срока 
Ортопедическая обувь должна быть ручного либо полумеханического производства. При изготовлении ортопедической обуви предусматривается НЕ МЕНЕЕ 2 –х примерок. По индивидуальному заказу инвалида обувь следует изготавливать по обувным	
50 пар (2 шт.)	
17 428,02	
871 401,00	
Все изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».	
	ИТОГО	100		1 600 312,00	
3.	Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.
4.	Начальная (максимальная) цена контракта: 1 600 312 рублей 00 копеек.
5.	Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Приложение №2.
6.	Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, а также передача ортопедической обуви (далее – Изделие) Получателю.
7.	Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: выполнение работ по снятию мерок (слепков) Получателя, по подгонке Изделий в присутствии и при участии Получателя, а также передача готовых Изделий Получателю и их приёмка Получателем, включая случаи гарантийного ремонта, производятся по месту пребывания Получателя на территории Республики Саха (Якутия), либо (по согласованию с Получателем и Заказчиком) по месту нахождения Заказчика или по месту нахождения Исполнителя в ГО «Якутск».. Срок выполнения работ до 09 декабря 2022 года включительно.
8.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Исполнителем подписанного Сторонами, актов приема-передачи Изделия, реестра выполненных работ, акта выполненных работ, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.
9.	Размер обеспечения гарантийных обязательств государственного контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.
10.	Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта
11.	Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.