**Описание объекта закупки**  Поставка инвалидам калоприемников

Требования к условиям поставки:

1.1. Весь товар необходимого вида.

1.2. Весь товар новый, ранее не бывший в эксплуатации.

1.3. Качество, маркировка и комплектность поставляемого товара соответствуют государственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ), действующим на территории Российской Федерации.

1.4. Товар изготовлен промышленным способом.

2. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара установленным требованиям:

 - соответствие ГОСТам, другим стандартам, принятым в данной области;

3. Документы, передаваемые вместе с товаром:

- инструкция по применению.

4. Требования к количеству поставляемого Товара **–** 25920 шт.

5. Условия передачи определяются Заказчиком.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование товара** | **Наименование в КТРУ** | **Характеристики товара** | **Количество товара, штук** |
| 1 | 01.28.21.01.01Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Дренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием. Диаметр стартового отверстия: 10 мм. – минимальный показатель.Максимальный диаметр вырезаемого отверстия под стому: 60 мм. - минимальный показатель65 мм.- максимальный показатель | 8580 |
| 2 | 01.28.21.01.01Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной  | 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Дренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием. Диаметр стартового отверстия: 10 мм. – минимальный показатель Максимальный диаметр вырезаемого отверстия под стому: 70 мм. - минимальный показатель75 мм.- максимальный показатель | 8580 |
| 3 | 01.28.21.01.01Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Дренируемый стомный мешок из непрозрачного/прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с зажимом, со встроенной адгезивной гипоаллергенной гидроколлоидной пластиной с защитным покрытием.Диаметр стартового отверстия:10 мм. – минимальный показатель .Максимальный диаметр вырезаемого отверстия под стому: 80 мм. - минимальный показатель85 мм.- максимальный показатель | 8580 |
| 4 | 01.28.21.01.01Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | 32.50.13.190-00006906 - Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, однокомпонентный | Калоприемник детский однокомпонентный дренируемый, без фильтра, прозрачный, с вырезаемым отверстием.Предназначен для сбора и отвода выделений у детей с колостомами или илеостомами. Используются для ухода за стомой, предотвращают неприятные запахи и протекания, используются в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях.Калоприемник детский однокомпонентный дренируемый состоит из прозрачной емкости (мешка), пластины и зажима для герметизации.Мешок изготовлен из запахонепроницаемой пленки. Для комфортного использования на стороне мешка, прилегающей к коже, имеется подкладка из полимерной перфорированной сетки. Пластина неразъемно соединена с емкостью и предназначена для крепления изделия к телу пациента.Диаметр стартового отверстия:10 мм. – минимальный показательМаксимальный диаметр вырезаемого отверстия под стому: 30 мм. - минимальный показатель35 мм. - максимальный показатель | 180 |
|  | Итого: |  |  | 25920 |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

**Требования к качеству**

Поставляемый товар новый, строго соответствует указанным характеристикам и не имеет дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовления.

**Требования к эксплуатационным характеристикам, безопасности, экологической безопасности**

 Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

**Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара**

Хранение осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории изделий.

Транспортировка осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Упаковка обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Надписи на упаковке выполнены на русском языке и содержат информацию о Товаре, в том числе наименование Товара, наименование фирмы-изготовителя, страны происхождения.

**Место доставки товара, являющегося предметом контракта (место выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта)**

По выбору Получателя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

 - в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи"

Срок поставки Товара: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" марта 2023 года. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до "29" апреля 2023 года.