**Приложение № 1**

**к Извещению о проведении закупки**

**Техническое задание**

**Наименование объекта закупки: поставка в 2023 году специальных средств при нарушениях функций выделения.**

**Описание объекта закупки (качественные, технические и функциональные характеристики)**: Специальные средства при нарушениях функций выделения соответствуют требованиям ГОСТ Р 58235-2022, ГОСТ Р 58237-2022. При использовании специальных средств при нарушениях функций выделения по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование таких средств не должно причинять вред имуществу потребителя. Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Упаковка специальных средств при нарушениях функций выделения обеспечивает их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Транспортирование специальных средств при нарушениях функций выделения осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара, описание, требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам, а также сроку годности Товара | Количество (шт.) |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Защитные кольца для кожи вокруг стомы (21-01-41)**  Моделирующее защитное кольцо имеет состав, обеспечивающий длительную защиту от протекания. Защитное кольцо прочное, легко моделируется, плотно прилегает к стоме, позволяет герметично приклеивать калоприемник (уроприемник). Калоприемник (уроприемник) должен легко наклеиваться поверх кольца, кольцо удаляется вместе с пластиной калоприемника (уроприемника). | 5 800 |
| Наименование товара соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р».  **Тампон для стомы (21-01-42)**  Тампон для стомы используется для временного блокирования выделений из стомы. | 240 |

Срок годности Товара составляес 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приема-передачи Товара Получателем.

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара – Пермский край, до места проживания Получателей. В целях оперативного обеспечения Получателей Товаром, по согласованию с Получателем, осуществлять выдачу специальных средств при нарушениях функций выделения дополнительно с пункта выдачи в г. Перми.

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Реестре Получателей Товара, который предоставляется Поставщику Заказчиком, в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты передачи Реестра, но не ранее подписания Сторонами Акта выборочной проверки поставляемого товара.

Срок действия государственного контракта – **по 27.12.2023 года включительно.**