|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Качественные, эксплуатационные, технические характеристики объекта закупки** | | | |
| Специальные средства при нарушениях функций выделения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58237-2018, ГОСТ Р 58235-2018, ГОСТ Р 52770-2016.  **Требования к упаковке и маркировке**  Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.  На упаковке изделий средств ухода за кишечной стомой (однокомпонентных калоприемников, пластин двухкомпонентных калоприемников. защитных колец, полуколец, пасты в полоске, адгезивной пластины — кожного барьера) условия хранения/транспортирования изложены следующим образом:  «Хранить горизонтально при комнатной температуре в сухом месте.  Избегать воздействия прямых солнечных лучей, не подвергать нагреванию и замораживанию».  На маркировке и упаковке cредств ухода за кишечными стомами (калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы) должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров.  Информация в обязательном порядке должна содержать.  - наименование товара,  - место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара — наименование страны происхождения товара;  - сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;  - сведения об основных потребительских свойствах товара;  - правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению);  - срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока;  - сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения:  - не допускается применение изделий, если нарушена упаковка;  - сведения об утилизации изделий могут быть указаны в инструкциях по применению изделий или другой документации, прилагаемой к изделию.  **Дополнительные условия**  Поставщики должны представить действующие регистрационные удостоверения на каждое наименование товара, выданные федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, сертификаты соответствия (при наличии), либо декларации о соответствии (при наличии). | | | |
| №п/п | **Наименование изделия** | **Описание технических и функциональных характеристик** | **Количество товара,**  **шт.** |
| 1 | **Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной.** | - дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного/непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, с антирефлюксным и сливным клапанами;  - со встроенной адгезивной пластиной на натуральной, гипоаллергенной гидроколлоидной основе с клеевым слоем, с защитным покрытием. Максимальное вырезаемое отверстие адгезивной пластины не менее 55 мм. | 3360 |
| 2 | **Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:** |  |  |
| 2.1 | **Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого уроприемника** | - гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, плоская, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка диаметром не менее 60 мм, соответствующим фланцу мешка; | 1890 |
| 2.2 | **Мешок уростомный для двухкомпонентного дренируемого уроприемника** | -мешок уростомный дренируемый из прозрачного/ непрозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине диаметром не менее 60 мм, соответствующим фланцу пластины. | 5670 |
| 3 | **Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте:** |  |  |
| 3.1 | **21-01-12-1 адгезивная пластина конвексная** | -гипоаллергенная гидроколлоидная адгезивная пластина, конвексная, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с креплением для пояса, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее 50 мм), соответствующим фланцу мешка; | 70 |
| 3.2 | **21-01-12-2 уростомный мешок** | -мешок уростомный дренируемый из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягким нетканым покрытием, антирефлюксным и сливным клапанами, фланцем для крепления мешка к пластине (диаметром не менее 50 мм), соответствующим фланцу пластины. | 210 |
|  |  | **Итого:** | 11200 |

**Место поставки:** в пределах административных границ Тамбовской области по выбору получателя по месту жительства Получателя или в пунктах выдачи, организованных поставщиком.

**Срок поставки** товара в Тамбовскую область: не ранее 10 января и не позднее 20 января 2023 года– 50% объема Товара, до 21 апреля 2023 года– до 100% Товара.

**Срок поставки Товара получателям:** с даты получения от Заказчика реестра получателей до «30» сентября 2023 года.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.