Приложение № 3 к извещению

о проведении электронного аукциона

Наименование и описание объекта закупки

Поставка кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных для граждан, в целях их социального обеспечения.

| Наименование, модель поставляемого товара, страна происхождения | Описание и характеристики поставляемого товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для детей больных ДЦП для передвижения при помощи сопровождающего лица. Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Конструкция кресла-коляски имеет механизм сложения типа «трость». Имеет возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Кресло-коляска оснащена раздельными ручками для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка оснащена механизмом регулировки угла наклона. Спинка регулируемая по высоте. В оснащении спинки входит подголовник, регулируемый по высоте. Сиденье регулируемое по глубине, оснащено мягким съемным абдуктором, трехточечным ремнем безопасности. Кресло-коляска оснащена съемно-откидным барьером-ограничителем. Подножка регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка оснащена единой опорой для стоп. Опора для стоп имеет регулировку по длине вылета в диапазоне 125 мм в пяти положениях. Опора для стоп - съемная и оснащена ремнями-фиксаторами для стоп и ремнем-упором для голени. Передние поворотные колеса цельнолитые или пневматические и имеют диаметр не менее 190 мм. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса быстросъемные (с возможностью демонтажа без применения инструмента) и имеют цельнолитые или пневматические покрышки. Задние колеса кресло-коляска оснащены единым стояночным тормозом. Диаметр задних колес должен составлять не менее 250 мм и не более 270 мм. Кресло-коляска оснащена ножным упором для сопровождающего лица. Кресло-коляска имеет следующие регулировки: Ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от 280 мм и до 400 мм; Высота спинки, регулируемая в диапазоне от не менее 665 мм до не более 715 мм; Угол наклона спинки, регулируемый в диапазоне от 15 º до 60º в не менее 4-х положениях; Глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от 370 мм и до 420 мм; Подножка по длине голени, регулируемая в диапазоне от 270 мм до 400 мм; Подножка по углу наклона регулируемая в диапазоне от 0° до 90°; Вес коляски без дополнительного оснащения не более 20 кг; Грузоподъемность не менее 65 кг. В комплект поставки входит: - насос (при комплектации кресло-коляски пневматическими шинами); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества) Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок Товара 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. Кресло-коляска предназначена для передвижения детей в условиях помещений при помощи сопровождающего лица. Рама коляски изготовлена из облегченного сплава с антикоррозионным покрытием и имеет складную конструкцию. Покрытие рамы кресла-коляски обеспечивает высокую устойчивость к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям. Конструкция кресла-коляски выполнена в виде рамы-шасси и стульчика. Имеет возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. Посадочное место на жестком основании имеет возможность установки по направлению движения. Кресло-коляска оснащена регулируемой по высоте ручкой для сопровождающего лица. Обивка спинки и сиденья съемная и изготовлена из прочной и дышащей ткани, поддающейся санитарной обработке. Спинка сиденья регулируемая по углу наклона и высоте. В оснащение спинки входить подголовник и регулируемые боковые упоры для туловища. Сиденье регулируется по ширине и глубине бесступенчато, механическим способом. Сиденье регулируется по углу наклона. Сиденье оснащено мягким съемным валиком (абдуктором), трехточечным и поясным ремнями, регулируемыми по длине. Глубина сиденья регулируемая в зависимости от длины бедра. Подножка регулируемая по углу наклона до горизонтального положения. Подножка оснащена единой опорой для стоп. Опора подножки оснащена ремнями-фиксаторами для стоп. Поворотные колеса имееют пневматические или цельнолитые покрышки и имеют диаметр не менее 230 мм и не более 240 мм. Вилки поворотных колес оснащены механизмом фиксации положения колеса. Задние колеса съемные и иметют пневматические или цельнолитые покрышки. Диаметр задних колес не менее 270 мм и не более 290 мм. Задняя подвеска рамы кресла-коляски оснащена амортизаторами. Задние колеса кресла-коляски оснащены единым стояночным тормозом. Кресло-коляска имеет следующие технические характеристики: - ширина сиденья, регулируемая в диапазоне от 290 мм и до 360 мм; - глубина сиденья, регулируемая в диапазоне от 260 мм и до 310 мм; - высота спинки, регулируемая в диапазоне от 470 мм и до 520 мм; - высота подлокотников, регулируемая в диапазоне от 160 мм до 230 мм; - длина подножки регулируемая в диапазоне от 210 мм и до 340 мм; - угол наклона спинки, регулируемый в 5-ти положениях в диапазоне не менее 80º; - угол наклона сиденья регулируемый в диапазоне не менее 30°; - габаритная ширина кресла-коляски не более 610 мм; - вес кресла-коляски без дополнительного оснащения не более 21 кг. В комплект поставки кресла-коляски входит: - столик; - поясничный валик; - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок Товара 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021. Кресло – коляска предназначена для самостоятельного передвижения или при помощи сопровождающих лиц в помещениях. Рама кресло-коляски изготовлена из алюминиевых труб с порошковым напылением и имеет механизм складывания по вертикальной оси. Кресло-коляска оснащена съемными подлокотниками, регулируемыми по вертикали. Ручки для сопровождающего лица регулируемые по вертикали в 12-ти положениях. Имеется возможность регулировки спинки по высоте не менее чем на 5 см и по углу наклона не менее чем в 3-х положениях. Сиденье регулируемое по глубине не менее чем на 5 см не менее чем в 3-х положениях. Спинка и сиденье оснащены регулируемыми ремнями-натяжителями. Установлена съемная распорка на спинку. Кресло-коляска укомплектована быстросъемными приводными (задними) колесами с кнопочной фиксацией размером не менее 565 мм и передними колесами размером не менее 150 мм. Кресло-коляска оснащена регулировкой приводных колес по горизонтали в 3-х положениях. Кресло-коляска оснащена регулировкой оси переднего колеса по вертикали в 3-х положениях и заднего колеса по вертикали в 6-ти положениях. Подножки съемные, откидные, регулируемые по длине голени в 6-ти положениях. Опоры для стоп регулируемые по углу наклона не менее чем на 10 градусов. Антиопрокидыватели с колесными опорами регулируемые по высоте. Оснащение и комплектация: - подголовник, регулируемый по высоте и углу наклона; - съемные боковые поддержки; - регулируемые стояночные тормоза; - съемные ремни-упоры для стоп; - подушки сидения и спинки съемные, изготовленные из материалов с повышенным воздухообменом; - столик; Коляски имеют три типоразмеров: 350 мм +/- 10 мм, 380 мм +/- 10 мм, 400 мм +/- 10 мм. Длина кресло-коляски: не более 975 мм; Глубина сиденья (регулируемая): в диапазоне от 350 до 400 мм; Высота спинки ( регулируемая): в диапазоне от 410 до 460 мм; Высота подлокотника (регулируемая):от 190 мм до 280 мм; Вес: не более 21 кг; Грузоподъемность: не менее 130 кг. В комплект поставки кресла-коляски входит: - столик (для комнатной к/к) - набор инструментов (при наличии); - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации (при наличии) кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. Гарантийный срок Товара 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Кресло-коляска должна соответсвует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 Кресло-коляска рекомендована для инвалидов больных ДЦП, имеет следующие функциональные и технические характеристики: Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью. Кресло-коляска обеспечивает длительное пребывание в сидячем положении без утомления и развития пролежней, искривлений. Поверхности металлических элементов кресла-коляски обеспечивают антикоррозийную защиту и устойчивы к дезинфекции, а также покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы обладают свойством самогашения, не допускающие воспламенения вследствие распространяющегося тления. Кресло-коляска с приводом от обода колеса. Обода приводных колес выполнены из алюминия и имеют не менее 2-х регулировок установке от приводного колеса для более удобного схвата. Рамная конструкция кресла-коляски изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски имеет высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую надежность и стабильность конструкции при эксплуатации. Кресло-коляска складывается и раскладывается без применения инструментов. Покрытие рамы кресла-коляски для высокой устойчивости к механическим повреждениям и агрессивным жидкостям выполнено из высококачественной порошковой эмали с термической полимеризацией. Спинка и сиденье изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки не менее 47,5 см. Кресло-коляска имеет возможность поступенчатой регулировки угла наклона спинки в не менее 30 º и фиксируется не менее чем в четырех положениях. Глубина сиденья регулируется в зависимости от длины бедра не менее чем в 3-х положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски откидываются назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не обладает возвратной пружиной. Подлокотники регулируются по высоте в диапазоне 20 мм от исходного положения. Накладки подлокотников изготовлены из вспененной резины. Подлокотники длиной не менее 27 см и не более 30 см. В качестве опор вращения в поворотных и в приводных колесах применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Поворотные колеса имеют литые полиуретановые покрышки и имеют диаметр в диапазоне не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса имеет не менее 4 позиций установки положения колеса. Приводные колеса литые полиуретановые покрышки, легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами и снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Диаметр приводных колес не менее 57 см и не более 62 см. Подножки легко демонтируются или отводятся внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек имеют плавную регулировку по высоте от 36 см до 48 см и углу наклона не менее 10º. Кресло-коляска снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки кресла-коляски: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 см и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5º до 15º; - изменение длины колесной базы не менее чем в 2-х положениях от 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Кресло-коляска оснащена боковыми поддержками корпуса, регулируемыми по высоте от 22 см до 39 см от сиденья в диапазоне не менее 17 см, а также по углу наклона боковых опор в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма для поддержки верхней части корпуса пользователя. При этом каждая поддержка настраиватся индивидуально с учетом индивидуальных потребностей пользователя и расстояние между поддержками регулируется в диапазоне от 10 см и имеет функцию отведения. Кресло-коляска укомплектована ремнями для фиксации стоп, поясным ремнем для фиксации туловища с пластиковой пряжкой. Кресло-коляска дооснащена подголовником, регулируемым по высоте от 18 до 41 см от края спинки в диапазоне не менее 23 см, а также в трех плоскостях при помощи шарнирного механизма. Подголовник изготовлен из вспененной резины, и имеет ширину опоры не менее 33 см и анатомическую форму. Кресло-коляска оснащена тормозами для сопровождающего лица, которые имеют не менее трех типов жесткости, и рычаги которые устанавливаются на ручках для толкания. Кресло-коляска укомплектована двумя страховочными устройствами от опрокидывания, регулируемыми по высоте от 9 см с кнопочной фиксацией в не менее чем 5 положениях и с функцией отведения вверх для преодоления препятствий. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 21 кг. Кресла-коляски имеют ширины сиденья: 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см и поставляться в 3 типоразмерах. Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. Маркировка кресла-коляски содержит: - наименование производителя; - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска (месяц, год); - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер; - рекомендуемую максимальную массу пользователя. В комплект поставки входит: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Гарантийный срок Товара 12 месяцев со дня подписания Получателем акта приема-передачи Товара. Кресло-коляска соответствует требованиям государственных стандартов: ГОСТ Р 50444-2020 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 58522-2019, ГОСТ Р ИСО 7176-7-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015, ГОСТ Р 51083-2021 | 5 3 4 5 |

Требования к месту, условиям, объемам и срокам поставки Товара:

Поставка товара на территорию города Севастополя, на склад Поставщика, находящийся в его распоряжении, осуществляется в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Государственного контракта для осуществления проверки качества Товара.

Поставка товара получателям осуществляется в соответствии с выбором Получателей в пределах административных границ города Севастополя:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Поставка товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении

получателей из числа инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара