Техническое задание

на поставку в 2024 году подгузников для взрослых.

1. Требования к количеству.

Количество подгузников для взрослых (далее Товар) составляет: без определенного объёма (количество поставляемого Товара определяется на основании заявки Заказчика, заявка формируется в ходе исполнения Контракта в зависимости от потребности Заказчика в объеме Товара, не превышающем максимального значения цены Контракта).

Максимальное значение цены Контракта: 1 200 000,00 руб.

2. Требования к Товару.

Подгузников для взрослых (далее Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки (ГОСТ Р 55082-2012 «Изделия бумажные медицинского назначения. Подгузники для взрослых. Общие технические условия»). Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ, при использовании по назначению не должен создавать угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, не должен причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации. Должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Товару. Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность, эстетичность, комфортность, простота пользования.

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не иметь дефектов, связанных с материалами или использованием.

 Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны выделять ядовитых, токсичных веществ при эксплуатации, должны быть разрешены к применению.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Поставщик должен гарантировать, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев от даты выдачи Товара.

3. Требования к техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | КТРУ и Наименование | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Едини-ца измере-ния Товара |
| 1. | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 1300 г) | Подгузник взрослый должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.Верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей. Верхний покровный слой должен пропускать жидкость внутрь изделия, должен быть изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия.Скрепление слоев изделия должно производится с помощью термообработки либо клеем горячего расплава, либо иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.Техническое исполнение изделия должно быть в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами.Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками должны прилегать во время ношения, предотвращать протекание жидкости за пределы изделия.Полное влагопоглощение изделия не менее 1300,0 г.Скрепляющие элементы: длина пояса не более 1200,0 мм.Скрепляющие элементы - пояс с застежками должен прилегать к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления. | шт. |
| 2. | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см, с полным влагопоглощением не менее 1800 г) | Подгузник взрослый должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.Верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей. Верхний покровный слой должен пропускать жидкость внутрь изделия, должен быть изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия.Скрепление слоев изделия должно производится с помощью термообработки либо клеем горячего расплава, либо иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.Техническое исполнение изделия должно быть в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами.Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками должны прилегать во время ношения, предотвращать протекание жидкости за пределы изделия.Полное влагопоглощение изделия не менее 1800,0 г.Скрепляющие элементы: длина пояса не более 1200,0 мм.Скрепляющие элементы - пояс с застежками должен прилегать к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления. | шт. |
| 3. | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см, с полным влагопоглощением не менее 1450 г) | Подгузник взрослый должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.Верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей. Верхний покровный слой должен пропускать жидкость внутрь изделия, должен быть изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия.Скрепление слоев изделия должно производится с помощью термообработки либо клеем горячего расплава, либо иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.Техническое исполнение изделия должно быть в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами.Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками должны прилегать во время ношения, предотвращать протекание жидкости за пределы изделия.Полное влагопоглощение изделия не менее 1450,0 г.Скрепляющие элементы: длина пояса не более 1500,0 мм.Скрепляющие элементы - пояс с застежками должен прилегать к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления. | шт. |
| 4. | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см, с полным влагопоглощением не менее 2000 г) | Подгузник взрослый должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.Верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей. Верхний покровный слой должен пропускать жидкость внутрь изделия, должен быть изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия.Скрепление слоев изделия должно производится с помощью термообработки либо клеем горячего расплава, либо иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.Техническое исполнение изделия должно быть в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами.Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками должны прилегать во время ношения, предотвращать протекание жидкости за пределы изделия.Полное влагопоглощение изделия не менее 2000,0 г.Скрепляющие элементы: длина пояса не более 1500,0 мм.Скрепляющие элементы - пояс с застежками должен прилегать к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления. | шт. |
| 5. | 17.22.12.130-00000001 - Подгузники для взрослых | Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см, с полным влагопоглощением не менее 2800 г) | Подгузник взрослый должен быть многослойным санитарно-гигиеническим изделием однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.Верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей. Верхний покровный слой должен пропускать жидкость внутрь изделия, должен быть изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой должен способствовать равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя должен предотвращать проникновение жидкости за пределы изделия.Скрепление слоев изделия должно производится с помощью термообработки либо клеем горячего расплава, либо иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.Техническое исполнение изделия должно быть в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами.Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками должны прилегать во время ношения, предотвращать протекание жидкости за пределы изделия.Полное влагопоглощение изделия не менее 2800,0 г.Скрепляющие элементы: длина пояса не более 1750,0 мм.Скрепляющие элементы - пояс с застежками должен прилегать к телу с фронтальной лентой многократного прикрепления, без повреждения наружного слоя в зоне крепления. | шт. |