**Техническое задание (описание объекта закупки и условия исполнения государственного контракта)**

**Оказание услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийный ремонт протезов верхних конечностей) в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Описание объекта закупки | Единица измерения | Цена за ед. изм.[[1]](#footnote-1), руб. |
| 1 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена оболочки косметической ПВХ | Условная единица | 26616,67 |
| 2 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена оболочки косметической для электромеханической кисти | Условная единица | 28366,67 |
| 3 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена оболочки косметической силиконовой | Условная единица | 34700,00 |
| 4 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена оболочки косметической силиконовой, армированной | Условная единица | 61500,00 |
| 5 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена оболочки косметической силиконовой, армированной, удлинённой | Условная единица | 72426,67 |
| 6 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена оболочки косметической силиконовой, армированной с замком | Условная единица | 61500,00 |
| 7 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена оболочки косметической силиконовой, армированной для электромеханической кисти | Условная единица | 62300,00 |
| 8 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена оболочки формообразующая для электромеханической кисти | Условная единица | 21366,67 |
| 9 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена кисти косметической ПВХ | Условная единица | 27600,00 |
| 10 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена кисти силиконовой | Условная единица | 37616,67 |
| 11 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена кисти пластмассовой тяговой | Условная единица | 38400,00 |
| 12 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена кисти пластмассовой однотяговой | Условная единица | 52300,00 |
| 13 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена кисти пластмассовой с двумя тягами | Условная единица | 71530,00 |
| 14 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена кисти каркасной металлической | Условная единица | 65400,00 |
| 15 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена акриловой приемной гильзы предплечья | Условная единица | 33600,00 |
| 16 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена акриловой несущей гильзы предплечья | Условная единица | 26700,00 |
| 17 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена акриловой приемной гильзы плеча | Условная единица | 39700,00 |
| 18 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена акриловой несущей гильзы плеча | Условная единица | 32133,33 |
| 19 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена акриловой приемной гильзы при вычленении плеча | Условная единица | 41433,33 |
| 20 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена акриловой несущей гильзы при вычленении плеча | Условная единица | 34600,00 |
| 21 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена акриловой приемной гильзы кисти | Условная единица | 19700,00 |
| 22 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена пластмассового тягового локтя | Условная единица | 36266,67 |
| 23 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена косметического локтя | Условная единица | 29700,00 |
| 24 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена косметического локтя высокой прочности | Условная единица | 55300,00 |
| 25 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена металлического локтя | Условная единица | 45500,00 |
| 26 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена локтя с многоступенчатой фиксацией | Условная единица | 111200,00 |
| 27 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена полуфабрикатов для рабочего протеза предплечья | Условная единица | 34153,00 |
| 28 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена полуфабрикатов для рабочего протеза кисти | Условная единица | 33700,00 |
| 29 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена полуфабрикатов для рабочего протеза плеча | Условная единица | 63700,00 |
| 30 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на рабочий протез кисти | Условная единица | 7700,00 |
| 31 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на рабочий протез предплечья | Условная единица | 9800,00 |
| 32 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на рабочий протез плеча | Условная единица | 11700,00 |
| 33 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на активный протез предплечья | Условная единица | 21800,00 |
| 34 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на активный протез плеча | Условная единица | 27700,00 |
| 35 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на косметический протез предплечья | Условная единица | 22400,00 |
| 36 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на косметический протез плеча | Условная единица | 28900,00 |
| 37 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на косметический протез плеча после вычления | Условная единица | 29800,00 |
| 38 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на протез плеча с внешним источником энергии | Условная единица | 31600,00 |
| 39 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления на протез после вычления плеча с внешним источником энергии | Условная единица | 32023,33 |
| 40 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена манжеты на протез предплечья | Условная единица | 18366,67 |
| 41 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена силиконового чехла на предплечье | Условная единица | 67600,00 |
| 42 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена силиконового чехла на плечо | Условная единица | 70500,00 |
| 43 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена облицовки протеза предплечья из пенополиуретана | Условная единица | 9100,00 |
| 44 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена облицовки протеза плеча из пенополиуретана | Условная единица | 11216,67 |
| 45 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена облицовки протеза после вычления плеча из пенополиуретана | Условная единица | 13400,00 |
| 46 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена перлонового косметического чехла для протеза предплечья | Условная единица | 3400,00 |
| 47 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена перлонового косметического чехла для протеза плеча | Условная единица | 3900,00 |
| 48 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена перлонового косметического чехла для протеза после вычления плеча | Условная единица | 4100,00 |
| 49 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена тяги для активных протезов | Условная единица | 3200,00 |
| 50 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена штрипки и капки на креплении | Условная единица | 1800,00 |
| 51 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена крепления вилкро | Условная единица | 1700,00 |
| 52 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена спецвинтов крепления | Условная единица | 690,00 |
| 53 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена <Хольнитен> | Условная единица | 890,00 |
| 54 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена медных заклепок с шайбой | Условная единица | 916,67 |
| 55 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена стальных заклепок с шайбой | Условная единица | 930,00 |
| 56 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Обклеить шины кожей | Условная единица | 3203,33 |
| 57 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена кистевого адаптера | Условная единица | 5900,00 |
| 58 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена плечевого адаптера | Условная единица | 6700,00 |
| 59 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена предохранительного чехла | Условная единица | 1400,00 |
| 60 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Закрепить кисть | Условная единица | 2900,00 |
| 61 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Устранить качку в шарнирах | Условная единица | 1866,67 |
| 62 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Смазать шарниры | Условная единица | 816,67 |
| 63 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена окантовки гильзы | Условная единица | 1800,00 |
| 64 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена шнуровки | Условная единица | 3200,00 |
| 65 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена настрочки под шнуровку | Условная единица | 3400,00 |
| 66 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Устранить люфт в локтевом шарнире | Условная единица | 2400,00 |
| 67 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Устранить люфт в рабочем приемнике для насадок | Условная единица | 3200,00 |
| 68 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена Блок питания 12В | Условная единица | 69900,00 |
| 69 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена аккумуляторной батареи 750мАч | Условная единица | 67300,00 |
| 70 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена аккумуляторной батареи, укороченной | Условная единица | 64800,00 |
| 71 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена зарядного устройство | Условная единица | 72000,00 |
| 72 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена удлинительного провода для электросистемы | Условная единица | 10200,00 |
| 73 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена узла датчика для входного сигнала микропроцесорной системы управления | Условная единица | 96200,00 |
| 74 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена включателя кисти с червячно-винтовым редуктором | Условная единица | 43500,00 |
| 75 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена электронного узла управления кисти | Условная единица | 48000,00 |
| 76 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена электронного узла управления кисти с планетарным редуктором | Условная единица | 79500,00 |
| 77 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена провода кисти с разъёмом | Условная единица | 21000,00 |
| 78 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена провода кисти с разъёмом (кисть-аккумулятор) вместе с лонжероном | Условная единица | 18900,00 |
| 79 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена электродвигателя кисти | Условная единица | 97266,67 |
| 80 | Услуги по ремонту прочего оборудования | Замена электронного блок аппарата | Условная единица | 54883,33 |
| **ИТОГО СУММА НЦЕ:** | | |  | 2 514 379,69 |
| **ИТОГО МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦЕНЫ КОНТРАКТА:** | | |  | 1 000 000,00 |

**Условия и сроки (периоды) оказания услуг:** Срок оказание услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийного ремонта протезов верхних конечностей) не должен превышать 60 календарных дней со дня обращения инвалида с направлением Заказчика. Срок завершения оказания услуг должен быть не позднее 30.11.2022 года.

**Место оказания услуг:** Российская Федерация, Краснодарский край, оказание услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийному ремонту протезов верхних конечностей) должно выполняться по месту проведения постгарантийного ремонта (на территории Краснодарского края), протезно – ортопедические изделия должны выдаваться непосредственно Получателю.

Отремонтированные протезы, протезно-ортопедические изделия должны соответствовать сертификатам качества (при наличии), гарантийным срокам эксплуатации.

В стоимость оказания услуг по ремонту протезов должна быть включена стоимость комплектующих.

Выдача отремонтированных протезов конечностей должна осуществляться непосредственно Получателю, либо лицу, представляющему его интересы (доверенность, опекунское удостоверение и др.) при наличии надлежащим образом оформленных документов.

Отремонтированные протезы конечностей не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании протезов. Данная гарантия должна быть действительна со дня принятия отремонтированного протеза Получателю в течение срока эксплуатации, установленного для протезов конечностей, в соответствии с техническими условиями.Начало исполнения отдельного этапа исполнения контракта:

**Требования к гарантийному сроку** и объему предоставления гарантий оказания услуг по ремонту прочего оборудования (постгарантийному ремонту протезов): гарантийный срок должен устанавливаться со дня выдачи отремонтированного изделия, его продолжительность должна составлять не менее 7 месяцев.

**Порядок определения количества товара, объема работ, услуг:** Заказчик через Филиалы должен предоставить Исполнителю Заявки, которые формируются филиалами Заказчика по мере поступления заявлений от инвалидов об обеспечении Изделиями и передаются Исполнителю не реже 1 (одного) раза в месяц, но не позднее 31.10.2022 г.

1. Не более [↑](#footnote-ref-1)