##### Техническое задание

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-07-13 Протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением | Приемная гильза (корсет/полукорсет - по медицинским показаниям) индивидуального изготовления по слепку с пользователя, из материала соответствующего потребностям инвалида, при необходимости со смягчающим вкладным элементом. Допускается изготовление приемной (пробной) гильзы. Тазобедренный модуль устанавливается по медицинским показаниям пациента. Гидравлический коленный шарнир с микропроцессорным управлением фазы переноса и опоры, обеспечивающий безопасную физиологическую ходьбу, с функцией автоматической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, стопа соответствующая уровню двигательной активности пациента, адаптированная для повседневного использования. Крепление протеза на пациенте индивидуальное. Косметическая облицовка устанавливается по желанию пациента. Наличие поворотного регулировочно - соединительного устройства. Узлы изделия должны соответствовать весу пациента. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 |
|  |  | Итого: | 1 |

Требования к качеству работ:

Выполняемые работы по обеспечению инвалида протезом нижней конечности должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей пациентов с помощью протезов конечностей. Должны быть выполнены работы по обеспечению Получателя изделием с индивидуальными параметрами изготовления. Изделие должно быть изготовлено в соответствии с назначением и предназначаться исключительно для компенсации ограничений жизнедеятельности конкретного Получателя.

Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016, ГОСТ Р 58269-2018, ГОСТ Р 51191-2019, ГОСТ Р ИСО 29782-2014, ГОСТ Р ИСО 29781-2014, ГОСТ Р 58447-2019.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления

гарантии качества работ:

- Гарантийный срок на протез при вычленении бедра модульный с микропроцессорным управлением начинает действовать после обеспечения изделием Получателя и составляет не менее 2 лет (для детей инвалидов – не менее 1 года) с заменой до трех приемных гильз в пределах установленных сроков пользования при первичном протезировании.

В течение этого срока Исполнитель должен производить замену или ремонт изделия бесплатно (если изделие выходит из строя в течение гарантийного срока не по вине Получателя). Возмещение расходов за проезд Получателя, а также сопровождающих лиц, для замены или ремонта изделия до истечения его гарантийного срока производится за счет средств Исполнителя.

.

Срок и место выполнения работ:

Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ и обеспечению Получателя протезом при вычленении бедра модульным с микропроцессорным управлением со сроком изготовления не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты принятия Направления от Получателя, но не позднее 11 ноября 2023 года (включительно).

Прием заказа на изготовление, снятие мерок и выдача готового изделия должна быть осуществлена по месту нахождения Исполнителя.

При необходимости Получателю предоставляется стационар.