*Приложение № 2*

 *к извещению о проведении электронного аукциона*

**Описание объекта закупки**

**на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество, шт. |
| 1 | 21-01-30. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи в полосках | Моделируемая паста в полосках для защиты кожи, герметизации пластины уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, масса не менее 60 гр. (в соответствии с п. 5.6.5 ГОСТ Р 58237-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (взамен ГОСТ Р 58237-2018)).Требования к качеству:Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.Требования к транспортировке:Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Требования к упаковке:Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.Требования к маркировке:Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:-условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);-страну -изготовителя;-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);-отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);-номер артикула (при наличии);-количество изделий в упаковке;-дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);-правила пользования (при необходимости);-штриховой код изделия (при наличии)-информацию о сертификации (при наличии).Срок годности:Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.Наличие регистрационного удостоверения обязательно. | 1080 |
| 2 | 21-01-31. Крем защитный в тубе | Крем защитный для кожи вокруг стомы- профилактическое и заживляющее средство при раздражениях кожи вокруг стомы. Крем должен быть водоотталкивающим, должен смягчать кожу, восстанавливать нормальный уровень рН кожи, предохранять ее от повреждения. Объем не менее 60 мл. (в соответствии с п. 5.6.1 ГОСТ Р 58237-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (взамен ГОСТ Р 58237-2018)).Требования к качеству:Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.Требования к транспортировке:Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Требования к упаковке:Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.Требования к маркировке:Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:-условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);-страну -изготовителя;-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);-отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);-номер артикула (при наличии);-количество изделий в упаковке;-дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);-правила пользования (при необходимости);-штриховой код изделия (при наличии)-информацию о сертификации (при наличии).Срок годности:Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.Наличие регистрационного удостоверения обязательно. | 1486 |
| 3 | 21-01-32. Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Пудра абсорбирующая представляет собой мелкодисперсное абсорбирующее вещество для ухода за раздраженной мокнущей кожей в перистомальной области, масса не менее 25 г. (в соответствии с п. 5.6.2 ГОСТ Р 58237-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний» (взамен ГОСТ Р 58237-2018)).Требования к качеству:Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.Требования к транспортировке:Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.Требования к упаковке:Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.Требования к маркировке:Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:-условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);-страну -изготовителя;-наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);-отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);-номер артикула (при наличии);-количество изделий в упаковке;-дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);-правила пользования (при необходимости);-штриховой код изделия (при наличии)-информацию о сертификации (при наличии).Срок годности:Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.Наличие регистрационного удостоверения обязательно. | 920 |

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Место поставки Товара – Вологодская область. Поставщик обязан предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Вологодской области), право выбора одного из способов получения Товара:

 -по месту жительства Получателя (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

-в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

Пункты выдачи Товара обязательно должны быть организованы в г. Вологда и г. Череповец. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Вологодской области по выбору Поставщика.

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

**Поставка Товара в Вологодскую область** осуществляется в соответствии с календарным планом в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения Контракта.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Срок поставки Товара получателям:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 15.07.2023

Срок действия контракта до 01.09.2023