Описание объекта закупки (Техническое задание)

- Наименование объекта закупки: Выполнение работ по обеспечению в 2023 году застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, ортопедической обувью.

- Место выполнения работ: по месту изготовления изделий на территории Российской Федерации. Осмотр получателя, снятие мерок, слепков, примерка, обучение пользованию и выдача готовых к эксплуатации изделий производится в городе Тюмени, в том числе, в условиях специализированного стационара Исполнителя (Соисполнителя), находящегося по адресу, указанному в лицензии Исполнителя (Соисполнителя) на территории г. Тюмени, при наличии Направления Заказчика. Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории г. Тюмени.

- Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 15 декабря 2023. Срок обеспечения Получателей ортопедической обувью, изготавливаемой по индивидуальному заказу (индивидуальной колодке), не может превышать 60 дней со дня обращения застрахованного лица к Исполнителю. Срок обеспечения ортопедической обувью (малосложной; из полуфабрикатов) не может превышать 30 дней, со дня обращения застрахованного лица к Исполнителю.

- Условия выполнения работ: Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ Р 55638-2021 «Услуги по изготовлению ортопедической обуви. Состав и содержание услуг. Требования безопасности».

Выполнение работ должно включать:

- осмотр Получателя врачом-ортопедом, сертифицированным по специальности «травматология и ортопедия», проводимый с целями:

а) определения степени выраженности нарушений статодинамической функции;

б) выбора конструкции ортопедической обуви с учетом степени тяжести патологических изменений и отклонений стопы (заболеваний, последствий травм, деформаций стоп и голеностопного сустава, лимфостаза, синдрома диабетической стопы; акромегалии и прочее).

в) определения временных противопоказаний к применению (обширные трофические язвы стопы, распространенные гнойные процессы в мягких тканях, отсутствие опороспособности нижней конечности из-за обширного рубцового изменения ткани, склонной к изъязвлению, иных состояний, препятствующих пользованию ортопедической обувью) в соответствии с Приказом Минтруда России от 05.03.2021 N 106н "Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации".

- выбор конструкции ортопедической обуви, определение параметров специальных ортопедических деталей, с учетом индивидуальных особенностей Получателя,

- определение параметров или получение исходных данных (сканирование, замеры, снятие слепков),

- изготовление сложной ортопедической обуви, включая первичные и повторные примерки;

- контроль качества, обучение пользованию изделием и выдачу сложной ортопедической обуви с оценкой ее функциональных свойств.

Сложная ортопедическая обувь (далее – изделия) должна быть изготовлена по индивидуальным параметрам каждого Получателя. Выполнение работ по изготовлению изделий должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. Обувь назначается врачом-ортопедом и изготавливается пользователю по заказу в соответствии с медицинским назначением. При выполнении работ должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении Получателей указанными изделиями. Получатели не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Исполнитель обязан обеспечить соответствие помещений, в которых производится прием застрахованных лиц (в том числе снятие мерок, слепков, примерки и выдача готовых изделий), требованиям, установленным нормативно-правовыми актами в части доступности объектов социальной инфраструктуры для инвалидов.

Помещения, в которых выполняются работы, должны соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к ним застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, в соответствии с требованиями, установленными ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", Приказа Минздрава России от 12.11.2015 № 802н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи».

- Требования к техническим и функциональным характеристикам выполнения работ:

При выполнении работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (далее – «работы», «застрахованные лица» соответственно), ортопедической обувью Исполнитель обязан соблюдать требования следующих нормативных технических документов:

ГОСТ Р 54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия».

Исполнитель обязан произвести индивидуальную подборку и разработку обуви каждому Получателю с учетом его физиологических особенностей.

Выполняемые работы должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными лицами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий должен быть направлен на полное или частичное восстановление опорно-двигательных функций конечностей застрахованных лиц с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемой для застрахованных лиц с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

достаточность опороспособности конечности;

удержание стопы или ее сегментов в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для передвижения;

фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

компенсацию укорочения конечности.

Сложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна содержать несколько компонентов из следующего перечня:

а) специальные жесткие детали:

союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой);

б) специальные мягкие детали:

боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

в) специальные металлические детали:

пластина для ортопедической обуви;

г) межстелечные слои изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из следующих элементов:

выкладка сводов (наружного и внутреннего), выкладка поперечного свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, высотой не менее 30 мм.;

д) специальные детали низа:

каблук и/или подошва особой формы;

е) прочие специальные детали:

искусственные стопы, искусственный передний отдел и искусственный носок (после ампутации стопы).

Межстелечные слои могут быть закрепленными в обуви или извлекаемыми. Извлекаемый межстелечный слой должен свободно помещаться в обувь и извлекаться из нее. В обувь без межстелечного слоя должны быть вклеены вкладные стельки.

В утепленной обуви вкладные стельки должны быть выполнены из материала подкладки и сдублированы со стельками из обувного картона или утеплителя.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота) по МУ 25.1.-001-86 «Методические указания. Устойчивость изделий медицинской техники к воздействию агрессивных биологических жидкостей. Методы испытаний», к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви должны быть морозостойкие, в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

- Требования к качеству работ:

Работы по обеспечению застрахованных лиц ортопедической обувью считаются надлежащим образом исполненными, если у застрахованного лица частично или полностью восстановлены опорная и двигательная функции стопы, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни, и при этом работы выполнены с надлежащим качеством и в установленный срок.

Качество работ обеспечивается, в том числе, наличием у Исполнителя (Соисполнителя) действующей медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии на территории Тюменской области, согласно Перечню работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 "О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.

Указанный документ требуется при условии самостоятельного исполнения участником закупки осуществляющего осмотр получателя и выбор конструкции протезно-ортопедического изделия. В случае непредставления указанной лицензии, участник закупки обязан привлечь для исполнения указанной обязанности Соисполнителя, имеющего соответствующую лицензию.

- Требования к упаковке (отгрузке): Упаковка обуви ортопедической, обуви на протез, обуви на аппарат, изделий обувных ортопедических должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту нахождения застрахованного лица. Доставка ортопедической обуви к месту нахождения застрахованного лица, при необходимости, должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 7296-81 «Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

- Гарантийный срок: гарантийный срок на результаты выполненных работ должен исчисляться со дня выдачи обуви застрахованному лицу, или со дня начала сезона, и составляет не менее 30-ти дней.

Срок гарантии на вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки) регулируется ГОСТ Р 54739-2021 «Изделия обувные ортопедические. Общие технические условия» и должен составлять 30 дней со дня выдачи изделия в эксплуатацию.

Дата начала сезона должна быть определена в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

В течение гарантийного срока Исполнитель производит ремонт или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине застрахованного лица. В течение гарантийного срока Исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Изделие должно быть пригодным для ремонта в течение срока пользования. Ремонт обуви должен производиться в срок, не превышающий 15-ти дней, если иной срок не будет согласован Исполнителем и застрахованным лицом дополнительно. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней со дня обращения Получателя (Заказчика).

- Требования к гарантии: Исполнитель гарантирует, что результаты Работ, выполнены с надлежащим качеством, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантия должна быть действительна после подписания Бланка-заказа (в течение гарантийного срока). Текущее обслуживание результата Работ должно производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Если результат Работ выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования должна быть определена Исполнителем.

- Порядок формирования цены контракта: Цена контракта включает все расходы Исполнителя по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию и другие расходы, связанные с исполнением государственного контракта.

Спецификация

| № п/п | Наименование изделия Код по Приказу МТСЗ РФ 85н | Наименование изделия ОКПД2 /КОЗ | Функциональные характеристики | Срок гарантии | Срок изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.01.01 - Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам, должны быть с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | не менее 30 дней | 60 дней |
| 2. | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.01.01 - Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть без утепленной подкладки на диабетическую стопу различной степени тяжести и деформации, должны быть изготовлены со специальными деталями в комплекте с индивидуальными многослойными ортопедическими стельками по обмерам, должны быть с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки и слепка стопы. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 3. | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.01.01 - Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 4. | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.01.01 - Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Полуботинки должны быть без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | не менее 30 дней | 60 дней |
| 5. | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.01.01 - Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Полуботинки должны быть без утепленной подкладки на диабетическую стопу различной степени тяжести и деформации, должны быть изготовлены со специальными деталями в комплекте с индивидуальными многослойными ортопедическими стельками по обмерам, должны быть с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки и слепка стопы. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 6. | 9-01-01 Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.01.01 - Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Полуботинки должны быть без утепленной подкладки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 7. | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.02.01 - Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть без утепленной подкладки на сохраненную конечность и на протез при односторонней ампутации для обеспечения ходьбы на протезе, должны быть изготовлены по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 8. | 9-01-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.02.01 - Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть без утепленной подкладки на сохраненную конечность и на протез при односторонней ампутации для обеспечения ходьбы на протезе, должны быть изготовлены по обмерам, из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 9 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.03 - Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ботинки должны быть без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе, должны быть изготовлены по обмерам, должны быть с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 10 | 9-01-03 Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.03 - Ортопедическая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей (пара) | Ботинки должны быть без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе, должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 11 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.04 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ботинки должны быть без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, должны быть изготовлены по обмерам, должны быть с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 12 | 9-01-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.04 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат без утепленной подкладки (пара) | Ботинки должны быть без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 13 | 9-01-05 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.05 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ботинки должны быть без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе нижней конечности и аппарате на сохраненную конечность, должны быть изготовлены по обмерам, должны быть с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 14 | 9-01-05 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.01.05 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез без утепленной подкладки (пара) | Ботинки должны быть без утепленной подкладки для обеспечения ходьбы на протезе нижней конечности и аппарате на сохраненную конечность, должны быть изготовлены по обмерам, из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 15 | 9-01-07 Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки (пара) | Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки ОКПД2-32.50.22.155/ КОЗ 03.29.09.01.07 -Ортопедическая обувь малосложная без утепленной подкладки | Полуботинки малосложные должны быть без утепленной подкладки на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 16 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.01.01 - Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам, должны быть с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | не менее 30 дней | 60 дней |
| 17 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.01.01 - Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть на утепленной подкладке на диабетическую стопу различной степени тяжести и деформации, должны быть изготовлены со специальными деталями в комплекте с индивидуальными многослойными ортопедическими стельками по обмерам, должны быть с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки и слепка стопы. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 18 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.01.01 - Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 19 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.01.01 - Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Сапожки должны быть на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам, должны быть с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы). | не менее 30 дней | 60 дней |
| 20 | 9-02-01 Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.01.01 - Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Сапожки должны быть на утепленной подкладке на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе и акромегалии, укорочении длины нижней конечности, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 21 | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.02.01 - Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть на утепленной подкладке на сохраненную конечность и на протез при односторонней ампутации для обеспечения ходьбы на протезе, должны быть изготовлены по обмерам, с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 22 | 9-02-02 Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.02.01 - Ортопедическая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) КТРУ 32.50.22.150-00000006 - Обувь ортопедическая, изготовленная индивидуально | Ботинки должны быть на утепленной подкладке на сохраненную конечность и на протез при односторонней ампутации для обеспечения ходьбы на протезе, должны быть изготовлены по обмерам, из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 23 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.03 -Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ботинки должны быть на утепленной подкладке для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, должны быть изготовлены по обмерам, должны быть с подгонкой и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 24 | 9-02-03 Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.03 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат на утепленной подкладке (пара) | Ботинки должны быть на утепленной подкладке для обеспечения ходьбы в ортопедических аппаратах, должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 25 | 9-02-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.04 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ботинкина должны быть на утепленной подкладке для обеспечения ходьбы на протезе нижней конечности и аппарате на сохраненную конечность, должны быть изготовлены по обмерам, должны быть с изготовлением и моделированием индивидуальной колодки, слепка. | не менее 30 дней | 60 дней |
| 26 | 9-02-04 Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.153/ КОЗ 03.29.09.02.04 - Ортопедическая обувь сложная на аппарат и обувь на протез на утепленной подкладке (пара) | Ботинки должны быть на утепленной подкладке для обеспечения ходьбы на протезе нижней конечности и аппарате на сохраненную конечность, должны быть изготовлены по обмерам, из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |
| 27 | 9-02-05 Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке (пара) | Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке ОКПД2-32.50.22.155/ КОЗ 03.29.09.02.05 - Ортопедическая обувь малосложная на утепленной подкладке | Ботинки малосложные должны быть на утепленной подкладке на плоскую стопу, поперечное плоскостопие, деформации и контрактуры пальцев, полые стопы, рубцовоизмененную кожу стоп, укорочение нижней конечности, должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями из полуфабрикатов максимальной готовности. | не менее 30 дней | 30 дней |