**Описание объекта закупки**

**1.Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по изготовлению и обеспечению инвалидов бандажами в 2023 году.

**2.Технические, функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № №п/п | Наименование объекта закупки | Описание функциональных и технических характеристик изделия | Объем закупки (шт.) |
| 1. | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железыКОЗ:03.28.08.09.12ОКПД2:32.50.22.126 - Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока на стороне мастэктомии, стимулирующий, из эластичных компрессионных материалов,изготовленный по типоразмерам, с учетом всех индивидуальных параметров пациента. Конструкция бандажа обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Бандаж по назначению лечебно-профилактический.Гарантийный срок – 6 месяцев. | 420 |
| 2. | Бандажортопедическийподдерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций наорганах брюшной полостиКОЗ:03.28.08.09.13ОКПД2:32.50.22.126 - Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий. Изготовлен изхлопчатобумажных материалов; из эластичных материалов с металлическими бандажными ребрами жесткости, с резиновыми включениями или без них, с различными видами пелотов, поясами-подхватами. Изготавливаться по индивидуальным обмерам с туловища, может быть максимальной готовности с учетом всех индивидуальных параметров пациента. Конструкция бандажа обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Бандаж по назначению лечебно-профилактический.Гарантийный срок – 6 месяцев. | 56 |
| 3. | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухстороннийКОЗ:03.28.08.09.16ОКПД2:32.50.22.126 - Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | Бандаж грыжевой (паховый, сокральный) поддерживающий. Бандаж может быть односторонним и двусторонним в зависимости от имеющейся патологии у пациента. Изготовлен из хлопчатобумажной ткани или из эластичных материалов; вспененных упругих и смягчающих материалов, с пружиной или без. Может быть максимальной готовности с учетом всех индивидуальных параметров пациента. Конструкция бандажа обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Бандаж по назначению лечебно-профилактический.Гарантийный срок – 6 месяцев. | 1 |
| 4. | Бандаж наколенный сустав(наколенник)КОЗ:03.28.08.09.19ОКПД2:32.50.22.126 - Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | Бандаж на коленный сустав (наколенник)поддерживающий. Изготовлен из эластичных материалов, с гибкими ребрами жесткости, с учетом всех индивидуальных параметров пациента. Конструкция бандажа обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Бандаж по назначению лечебно-профилактический.Гарантийный срок – 6 месяцев. | 120 |
| 5. | Бандаж на лучезапястный суставКОЗ:03.28.08.09.55ОКПД2: 32.50.22.126 - Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукцииКТРУ: 32.50.22.126-00000007 - Бандаж на лучезапястный сустав | Бандаж на лучезапястный сустав фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов, с учетом всех индивидуальных параметров пациента. Конструкция бандажа обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Бандаж по назначению лечебно-профилактический.Гарантийный срок – 6 месяцев. | 6 |
| 6. | Бандаж на локтевой суставКОЗ:03.28.08.09.57ОКПД2: 32.50.22.126 - Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | Бандаж на локтевой сустав фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов, с учетом всех индивидуальных параметров пациента. Конструкция бандажа обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Бандаж по назначению лечебно-профилактический.Гарантийный срок – 6 месяцев. | 5 |
| 7. | Бандаж на тазобедренный суставКОЗ:03.28.08.09.61ОКПД2: 32.50.22.126 - Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | Бандаж на тазобедренный сустав поддерживающий. Изготовлен из эластичных материалов; вспененных упругих и смягчающих материалов, с эластичными пластинами (пелотами), с улучшенными функциональными свойствами, специальный, лечебно-профилактический.Гарантийный срок – 6 месяцев. | 10 |
| 8. | Бандаж на голеностопный суставКОЗ:03.28.08.09.62ОКПД2: 32.50.22.126 - Бандажи и изделия к протезно-ортопедической продукции | Бандаж на голеностопный сустав поддерживающий, фиксирующий. Изготовлен из эластичных материалов, с гибкими ребрами жесткости, с учетом всех индивидуальных параметров пациента. Конструкция бандажа обеспечивает удобство пользования им при эксплуатации. Бандаж по назначению лечебно-профилактический.Гарантийный срок – 6 месяцев. | 20 |

Изделия протезно-ортопедические должны соответствовать Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2022 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 57768-2021 «Бандажи ортопедические на суставы верхних и нижних конечностей для лиц с ограниченными возможностями. Типы и основные параметры», Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 59527-2021 «Бандажи ортопедические торакальные. Классификация. Технические требования и методы контроля».

Выполнение работ по ортезированию должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы, а также врача.

Выполнение работ по ортезированию должно быть направлено на изготовление протезно-ортопедических изделий для обеспечения механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

При выполнении работ по ортезированию должен быть осуществлен контроль при примерке и обеспечении инвалидов указанными средствами реабилитации. Инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения.

Работы по изготовлению протезно-ортопедических изделий должны производиться с учетом медицинских показаний Получателей. Вид, назначение и конструкция определяется врачом ортопедом.

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации изделий за счет Исполнителя.

Подгонка и обучение Получателей пользованию изделиями осуществляется Исполнителем в стационарном пункте на территории Нижегородской области при наличии соответствующей медицинской лицензии на осуществление медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по травматологии и ортопедии.

Подгонка и обучение должны быть выполнены Исполнителем лично.

**3. Требования к порядку поставки товаров, выполнению работ, оказанию услуг:** Выполнить работы и выдать Получателям изделия в течение 20 рабочих дней с даты обращения Получателя к Исполнителю с направлением, выданным Заказчиком, в соответствии с этапами:

1 этап – с даты заключения контракта по 30.06.2023 в количестве 323 штуки, в том числе: Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы – 200 шт., Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости – 30 шт., Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний – 1 шт., Бандаж на коленный сустав (наколенник) – 70 шт., Бандаж на лучезапястный сустав – 4 шт., Бандаж на локтевой сустав – 4 шт., Бандаж на тазобедренный сустав – 4 шт., Бандаж на голеностопный сустав – 10 шт.;

2 этап – с 01.06.2023 до 31.08.2023 в количестве 315 штук, в том числе: Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе после ампутации молочной железы – 220 шт., Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости – 26 шт., Бандаж на коленный сустав (наколенник) – 50 шт., Бандаж на лучезапястный сустав – 2 шт., Бандаж на локтевой сустав – 1 шт., Бандаж на тазобедренный сустав – 6 шт., Бандаж на голеностопный сустав – 10 шт.

Исполнитель обязан привлечь к исполнению Контракта соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 10 (десяти) процентов от стоимости Контракта.

Прием Получателей производить в стационарном пункте Исполнителя, находящегося по адресу, указанному в лицензии Исполнителя на территории Нижегородской области (режим работы с 8:00 до 17:00 в будние дни).

Стационарный пункт должен соответствовать условиям для беспрепятственного доступа к нему инвалидов в соответствии с требованиями, установленными Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Стационарный пункт должен находиться в отапливаемом помещении на первом этаже, иметь отдельные помещения для осмотра Получателя и помещения для снятия слепков, оборудованное специальным приспособлением для принятия Получателем сан гигиенических процедур после снятия гипсового слепка, оборудование для подгонки изделия под индивидуальные параметры Получателя, иметь носители информации о графике (режиме) работы исполнителя при входе в здание, на видном месте; наличие оборудованных доступных мест общественного пользования и хранения верхней одежды посетителей; наличие места ожидания для Получателей, оборудованного стульями, кресельными секциями или скамейками; туалетные комнаты, оборудованные для посещения Получателями, со свободным доступом Получателей; иметь места для ожидания и оформления документов; наличие на территории прилегающей к местонахождению здания, где осуществляется обеспечение изделиями, места для парковки автотранспортных средств.

**4. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему:** Исполнитель гарантирует, что Изделия, поставляемые в рамках Контракта, являются новыми, и не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

В случае предъявления претензий Исполнитель обязан в течение 10 дней со дня обращения с претензией произвести замену бракованного Изделия или его части без расходов со стороны Заказчика, а также получателя.

Гарантийное сервисное обслуживание осуществляется на территории Нижегородской области.