Приложение №3

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**к аукциону в электронной форме на поставку подгузников**

**для обеспечения детей-инвалидов в 2023 году**

**1. Цель:** определение поставщика **на поставку подгузников для обеспечения детей-инвалидов в 2023 году** в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями», и на основании Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**2. Объект закупки: поставка подгузников (далее – Товар) для обеспечения инвалидов (далее–Получатели) в 2023 году, а именно:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование товара по КТРУ,**  **код позиции КТРУ** | **Наименование технического средства реабилитации согласно приказа № 86н от 13.02.2018** | **Технические характеристики** | **Кол-во, шт.** |
| Подгузники детские 17.22.12.120-00000001 | Подгузники для детей весом до 9 кг | Подгузник детский: многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми.  Полное влагопоглощение не менее 240,0 гр. \* | 1 710 |
| Подгузники детские 17.22.12.120-00000001 | Подгузники для детей весом до 20 кг | Подгузник детский: многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми.  Подгузники предназначены для детей весом 7-18 кг.  Полное влагопоглощение не менее 270,0 гр. \* | 1 290 |
| Подгузники детские 17.22.12.120-00000001 | Подгузники для детей весом до 20 кг | Подгузник детский: многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми.  Подгузники предназначены для детей весом 11-25 кг.  Полное влагопоглощение не менее 270,0 гр. \* | 41 280 |
| Подгузники детские 17.22.12.120-00000001 | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | Подгузник детский: многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка, предназначенное для ухода за детьми.  Подгузники предназначены для детей весом 15-30 кг.  Полное влагопоглощение не менее 280,0 гр. \* | 61 950 |

**\*** В заявке указывается конкретное значение, равное или превышающее значение, установленное Заказчиком.

**3. Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара:**

1. **Место поставки:** предоставить Получателям согласно реестра получателей Товара в пределах Ульяновской области, право выбора одного из способов получения Товара:

- по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

- в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи».

**Срок поставки Товара:** с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара **до 31 марта 2023 года.**

**Срок поставки Товара до Получателя:** поставка ТовараПолучателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

**Срок действия Контракта:** Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует **до 28 апреля 2023 года**. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту.

**4. Требования к качеству, к техническим, функциональным характеристикам, требования к безопасности Товара.**

**Требования к функциональным, количественным и техническим характеристикам**

Подгузник детский: многослойное санитарно-гигиеническое изделие разового использования с абсорбирующим слоем из волокнистых полуфабрикатов древесного происхождения, содержащим гелеобразующие влагопоглощающие материалы (вещества) для впитывания и удержания мочи ребенка (далее - жидкость), предназначенное для ухода за детьми.

Подгузники должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 10993-1-2021 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитоксичность: методы in vitro», ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52557-2020 «Подгузники детские бумажные. Общие технические условия» (далее – ГОСТ Р 52557-2020) по технической документации (технологический регламент, техническое описание и т.п.) на конкретный подгузник и/или группу подгузников.

Конструкция подгузников должна включать (начиная со слоя, контактирующего с кожей ребенка):

* верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей ребенка и пропускает жидкость внутрь подгузника;
* распределительный слой - слой, который расположен за верхним покровным слоем и способствует равномерному распределению жидкости внутри подгузника;
* абсорбирующий слой - внутренний основной впитывающий слой подгузника, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри подгузника (целлюлозные волокна, целлюлозная вата, целлюлозное полотно с добавлением химических волокон или без них, с содержанием суперабсорбента);
* защитный слой - слой, который расположен непосредственно за абсорбирующим слоем и предотвращает проникновение жидкости наружу;
* нижний покровный слой - слой, который расположен за защитным слоем;
* боковые дугообразные оборки с двух сторон подгузника, стянутые резинками, предотвращающие проникновение жидкости на кожу ребенка;
* застежки – «липучки» с двух сторон подгузника с фронтальной лентой на передней кромке и эластичный пояс на передней и задней кромках для лучшего прилегания подгузника к телу ребенка.

Допускается изготовлять подгузники без распределительного и нижнего покровного слоев.

При отсутствии нижнего покровного слоя его функции выполняет защитный слой.

Подгузники могут иметь дополнительные слои помимо вышеперечисленных, выполняющие определенные функции.

Для изготовления подгузников должны применяться следующие материалы:

* для верхнего и нижнего покровных слоев, барьерных элементов: нетканый материал или другие гидрофобные материалы с показателями качества, обеспечивающими изготовление подгузников в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52557-2020;
* для распределительного слоя: нетканый материал или бумагу бытового и санитарно-гигиенического назначения массой бумаги (материала) площадью 1 м2 не более 25,0 г из целлюлозы и древесной массы. Не допускается использование бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения из бумажной и картонной макулатуры по [ГОСТ 10700](consultantplus://offline/ref=C84F5BD7C8AD8DB8DD6F758DE69CDCABB2F5DDD667DAB0BB42F694EA80pE7BF)-97 «Макулатура бумажная и картонная. Технические условия»;
* для абсорбирующего слоя: распушенная целлюлоза и/или волокна других полуфабрикатов и суперабсорбент;
* для защитного слоя: полимерная пленка толщиной не более 30 мкм.

Слои подгузников должны быть скреплены с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев (швов) подгузника. Швы должны быть непрерывными.

**Требования к качеству и безопасности Товара**

Подгузники должны соответствовать требованиям технического регламента ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

В подгузниках не должно быть внешних дефектов - механических повреждений (разрывов краев, разрезов, повреждений скрепляющих элементов и т.п.), пятен различного происхождения, посторонних включений, видимых невооруженным глазом.

Печатное изображение на подгузниках должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с поверхности подгузника и отмарывание краски.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. №1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть действующие регистрационные удостоверения и действующие декларации о соответствии или сертификаты соответствия поставляемого Товара либо иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности Товара, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Маркировка упаковки подгузников включает следующую информацию:

- условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника (при необходимости);

- вид (вариант) технического исполнения подгузника;

- номер артикула (при наличии);

- количество подгузников в упаковке;

- дата (месяц, год) изготовления;

- штриховой код изделия (при наличии);

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- указания по утилизации подгузника: слова «Не бросать в канализацию» и (или) рисунок, понятно отображающий эти указания.

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например, сведениями о поставщиках подгузников (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие включенные в маркировку сведения о подгузниках (вариант исполнения, отличительные характеристики, назначение и т.п.).

Допускается дату изготовления (месяц, год) и срок годности дополнительно проставлять на фронтальной ленте.

Инструкция, содержащая информацию с указанием назначения подгузника (вида, варианта), рекомендаций по правильному выбору вида (варианта) подгузника, размеров с учетом возрастной группы и предельно допустимой массы ребенка, а также рекомендации по правильному применению подгузников и указания по утилизации, должна быть вложена в каждую упаковку подгузника.

Допускается перечисленную информацию наносить непосредственно на упаковку, если она будет являться исчерпывающей.

Маркировка распространяется на продукцию, производимую на территории Российской Федерации, а также ввозимую по импорту и поступающую в обращение на территорию Российской Федерации и государств - членов Таможенного союза. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят непосредственно на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Подгузники должны быть упакованы в пакеты из полимерной пленки по ГОСТ 33781-2016 «Упаковка потребительская из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия», или коробки, или другую тару, обеспечивающую сохранность подгузников при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования товара по назначению.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту Товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**5. Требования ксрокам и (или) объему предоставления гарантии качества Товара:**

Поставляемый Товар, должен быть новым (ранее неиспользованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

1. Срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности Товара и условия хранения. Остаточный срок годности не менее 6 месяцев от даты передачи Получателю.
2. Срок службы Товара (срок пользования) должен составлять не более 8 часов (при синдроме полиурии - не более 5 часов).