Утверждаю

Заместитель управляющего

М.В. Рыбьяков

Техническое задание

на поставку инвалидам специальных средств при нарушениях функций выделения в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование  | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во | Наименование страны происхождения товара\*\*\* |
| Наименование показателя \*\* | Значения показателей, которые не могут изменяться\*\*\*\* | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки)\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |
| 1. | 21-01-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 млОКПД232.50.13.190 | Объем, мл. | Х |  Не менее 50 | Шт. | 525 |  |
| Основа | Силиконовая | Х |
| Предназначена для ухода за чувствительной, раздраженной кожей для предотвращенияразвития контактногодерматита и защитыкожи от механических повреждении и агрессивного воздействия мочи и кала. | соответствует | Х |
| 2. | 21-01-41. Защитные кольца для кожи вокруг стомы ОКПД232.50.13.190 | Назначение:- защита кожи - выравнивание шрамов и складок | Х | Спиртовая или силиконовая | Шт. | 4 230 |  |
| свойства. | герметизация и длительная защита от протекания кишечногоотделяемого | Х |

\*Ячейки с заполненным значением "Х"- заполнению не подлежат.

\*\* Вносить изменения в наименования показателей не допускается

\*\*\* Заполняется участником закупки на момент подачи заявки.

\*\*\*\* Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.

Товар соответствует ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011

Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 12 месяцев

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Параметры изделий, используемые в техническом задании предназначены для эффективной компенсации утраченных функций и полноценной социальной адаптации инвалидов в обществе.