Приложение №1 к извещению о

проведении электронного аукциона

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

- на поставку  в 2022 году технических средств реабилитации, а именно белья абсорбирующего для инвалидов

Наименование объекта закупки: поставка в 2022 году технических средств реабилитации, а именно белья абсорбирующего для инвалидов.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 344 875 руб. 40 коп.

Объём поставки технических средств реабилитации: Общее количество – 71760 шт.

Технические и количественные характеристики:

Обоснование указания дополнительных характеристик: Дополнительная информация и дополнительные характеристики указаны заказчиком в связи с отсутствием в КТРУ описания объекта закупки и в целях определения соответствия закупаемых товаров, работ, услуг потребностям заказчика для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

| Наименование товара по КТРУ | Наименование товара (наименование в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. №86н) | Технические и функциональные характеристики товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пеленка впитывающая 17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл) (значение классификатора 22-01-01) | Размер не менее 40х60 см Абсорбционная способность не менее 400г Верхний покровный слой Абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья, и состоящий из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них. Нижний покровный слой, который предотвращает проникновение жидкости наружу. | 1020 |
| Пеленка впитывающая 17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см (впитываемостью от 800 до 1200 мл) (значение классификатора 22-01-02) | Размер не менее 60х60 см Абсорбционная способность не менее 800г Верхний покровный слой Абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья, и состоящий из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них. Нижний покровный слой, который предотвращает проникновение жидкости наружу. | 2130 |
| Пеленка впитывающая 17.22.12.130-00000002 | Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см (впитываемостью от 1200 до 1900 мл) (значение классификатора 22-01-03) | Размер не менее 60х90 см Абсорбционная способность не менее 1200г Верхний покровный слой Абсорбирующий слой, который поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри белья, и состоящий из целлюлозных волокон, целлюлозной ваты, целлюлозного полотна, с добавлением химических волокон или без них. Нижний покровный слой, который предотвращает проникновение жидкости наружу. | 68610 |
| Итого |  |  | 71760 |

Впитывающие простыни (пеленки) должны соответствовать требованиям стандартов ГОСТ Р 57762-2021 «Белье абсорбирующее».

Товар должен иметь:

1. действующие регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

2. декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требования к гарантийному сроку технических средств реабилитации.

### В соответствии с  ГОСТ Р 57762-2021  белье абсорбирующее (впитывающие пеленки) являются продукцией одноразовой, в связи с чем предоставления гарантии качества не устанавливается.

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам   впитывающих простыней (пеленок) их размерам:

В впитывающих пеленок не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.), пятна различного происхождения, посторонние включения, видимые невооруженным глазом.

Сырье и материалы для изготовления впитывающих простыней (пеленок) должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в соответствии с ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ ISO 10993-5-2021, ГОСТ ISO 10993-10-2011.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке впитывающих простыней (пеленок):

Маркировка упаковки впитывающих простыней (пеленок) должна включать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи) размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- наименование материала;

- отличительные характеристики в соответствии с их техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова «Для однократного применения», «Нестерильно», «Нетоксично»;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности;

- указания по утилизации: «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- штриховой код изделия (при наличии);

- обозначение стандартов и / или технической документации (ТУ);

- дату и номер регистрационного удостоверения.

Впитывающие пеленки должны быть упакованы по несколько штук в пакеты  из полимерной пленки, пачки или коробки по ГОСТ 33781-2016,  или другую потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность пеленок при транспортировании и хранении. Швы в пакетах из полимерной пленки должны быть заварены.

В один пакет, пачку или коробку упаковывают белье одной группы, вида, варианта размерного ряда, конструкции, технического и декоративного исполнений, изготовленные из одних материалов, с одинаковыми показателями качества, с одной датой изготовления (месяц, год).

Не допускается механическое повреждение упаковки, открывающее доступ к поверхности белья.

Транспортирование впитывающих пеленок, упакованного в транспортную тару, следует осуществлять всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре, и правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки Товара: Российская Федерация, Республика Бурятия, по месту жительства инвалида  либо по месту нахождения пункта выдачи (по выбору  Получателя на условиях DDP).

Срок поставки: с даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до "30" ноября 2022 года

Условия поставки: Товар должен быть поставлен в полном объеме в Республику Бурятия г.Улан-Удэ в пункт выдачи Товара Получателям, организованным Поставщиком, в течение 20 календарных дней со  дня следующего  после даты заключения контракта.

Поставка Товара Получателям осуществляется Поставщиком после получения от Заказчика реестра получателей Товара.

Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Выборочная проверка поставляемого Товара осуществляется Заказчиком до поставки Товара Получателям в течение 3 рабочих дней с даты получения от Поставщика информации о поступлении Товара в субъект Российской Федерации (Республика Бурятия г.Улан-Удэ) и по результатам выборочной проверки Заказчик в течение  5 дней подписывает акт выборочной проверки поставляемого Товара либо направляет Поставщику отказ от подписания данного акта в письменной форме с указанием причин отказа и сроков их устранения.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует стандартам на данные виды Товара, а также требованиям технического задания.

Срок действия Направления с момента подписания контракта до 30.11.2022г.

Поставщик обязан:

Организовать на территории г.Улан-Удэ пункт выдачи Товара Получателей и официально сообщить Заказчику адрес организованного пункта. Установить график работы пунктов выдачи Товара, включая работу в один из выходных дней. Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

Получить от Заказчика реестр получателей Товара в срок не более 2 рабочих дней с даты подписания акта выборочной проверки поставляемого Товара

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Республика Бурятия)  право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

Осуществлять поставку путем передачи Товара Получателям или их представителям при представлении ими паспорта и направления (по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н), выдаваемого Заказчиком, подписанного уполномоченным на дату выдачи направления лицом Заказчика.

В случае, если от имени Получателя действует его представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и соответствующий документ, подтверждающий полномочия представителя, с указанием данных получателей в акте  приема - передачи товара.

Указанные документы, предоставляемые представителем Получателя, должны быть действительными и не утратившими юридическую силу, в том числе по основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, на момент передачи Изделия представителю Получателя.

Вести аудиозапись телефонных разговоров с Получателями (представителями Получателей) по вопросам получения Товара с обеспечением их информирования о ведении аудиозаписи, а также вести журнал телефонных звонков Получателям, включенным в реестр получателей Товара, с пометкой о времени и результате звонка (в части согласования с Получателем (представителем Получателя) даты, времени и места поставки Товара) с предоставлением указанного журнала Заказчику по его требованию.

Обеспечить корректное обращение с Получателями (представителями Получателей) при передаче Товара, а также исключить ситуации длительного ожидания Получателей при получении Товара.