Описание объекта закупки на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения  для обеспечения инвалидов  в 2022 году

| № п/п | Наименование | Функциональные и технические характеристики | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников должен применятся для дополнительной фиксации калоприемника/уроприемника. Пояс должен обеспечивает дополнительную надежность и увеличивает время ношения калоприемника/уроприемника. Пояс должен быть изготовлен из натуральных материалов. Пояс должен быть гибкий и комфортный при ношении. Длина пояса должна легко регулироваться. | 17 |
| 2 | Уропрезерватив с пластырем | Уропрезерватив должен быть латексный с адгезивным пластырем, с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов. Уропрезервативы должны быть различных размеров в зависимости от диаметра широкой части: не менее 20 мм, не более 40 мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 720 |
| 3 | Уропрезерватив самоклеящийся | Уропрезерватив должен быть латексный самоклеящийся, предохраняющей половой орган от сдавливания; с усиленным сливным портом и ригидным концом, обеспечивающим постоянный и беспрепятственный отток мочи даже при перегибании на 90 градусов.Уропрезервативы должны быть различных размеров в зависимости от диаметра широкой части: не менее 20 мм, не более 41 мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 720 |
| 4 | Катетер для эпицистостомы | Катетеры для эпицистостомы должны быть изготовлены из высококачественных материалов, не вызывающих раздражение кожи, различных размеров. Катетеры изготовленные из латекса, не содержащие токсичных и аллергенных элементов, имеющие плавные переходы в местах соединения, соединяются с любым видом мочеприемника. Вблизи пузырного конца катетера - гладкие боковые овальные дренажные отверстия. Длина катетера не менее 230мм и не более 400 мм., СH 8-30, баллон объемом 5-30 куб.мм.. | 600 |
| 5 | Система (с катетером) для нефростомии | Катетер должен быть однопетлевой, длина не менее 29 см, не менее 6 боковых отверстий на петле, расположенных в шахматном порядке, торцевое отверстие, градуировка на катетере по сантиметрам, материал термопластичный рентгенконтрастный полимер, металлический стилет для выпрямления петли катетера, переходник для соединения катетера с мешком для сбора мочи, длина не менее 25 см, материал ПВХ; коннектор с запирательным механизмом; силиконовая фиксирующая муфта, размеры Ch 7-12. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 10 |
| 6 | Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы | Катетер для уретерокутанеостом должен соответствовать характеристики: пошаговая градуировка не более 1 см по всей длине, рентгенконтрастная полоска, тип скошенный и однопетлевой на конце, не менее 5 боковых отверстий, переходник для мешка-мочеприемника, овальный и круглый защитный фланец для крепления катетера к коже и предотвращения подтекания мочи, размер Сh/Fr 8-16. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 8 |
| 7 | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60г | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи в тубе - применяется для герметизации кало- или уроприемника, для защиты кожи вокруг стомы от агрессивного воздействия кишечного отделяемого или мочи, должен выравнивать шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы, способствовать ранозаживлению (для наружного применения). Туба должна быть не быть менее 60г, | 600 |
| 8 | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60г. | Паста – герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках – должна быть гипоаллергенная моделирующаяся, не содержащая спирта, для защиты кожи, герметизации калоприемника или уроприемника, выравнивнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы или фистулы в полосках в индивидуальной упаковке, в блистерах, обеспечивающих многократное открывание и герметичное закрывание. Упаковка не менее 60 г., одна полоска не менее 6 г. | 80 |
| 9 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл. | Крем защитный - увлажняющее средство. Крем защитный должен восстанавливать нормальный pH кожи, способствовать заживлению раздраженной кожи, применяться для ухода за кожей вокруг стомы, а также за кожей, подверженной воздействию мочи и каловых масс при недержании (для наружного применения). | 450 |
| 10 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25г. | Пудра (порошок) абсорбирующая –предназначена для ухода за мацерированной (мокнущей) кожей вокруг стомы. Пудра должна впитывать экссудат, образовывать защитный гидроколлоидный слой и способствует заживлению поврежденной кожи (для наружного применения). Флакон должен быть не менее 25г. | 400 |
| 11 | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | Защитная пленка -защитный, водоотталкивающий раствор, предохраняющий кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивной пластины. Объем одного флакона, не менее 50 мл. | 30 |
| 12 | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | Защитная пленка для кожи вокруг стомы – защитное средство. Защитная пленка должна предохранять кожу вокруг стомы от агрессивного воздействия выделений из стомы и механических повреждений при удалении адгезивных пластин. Форма выпуска - влажные одноразовые салфетки в индивидуальных упаковках. | 20000 |
| 13 | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Средство для очищения поверхности кожи вокруг стомы предназначено для удаления с кожи остатков адгезивов. Форма выпуска – во флаконе, объем средства должен быть не менее 180 мл. | 450 |
| 14 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Средство для очищения поверхности кожи вокруг стомы предназначено для удаления с кожи остатков адгезивов. Форма выпуска – влажные одноразовые салфетки в индивидуальных упаковках. | 1800 |
| 15 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | - Изделие должно быть предназначено для выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников. - Изделие должно обеспечивать длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи. - Изделие должно быть гипоалергенное, моделируемое, адгезивное. | 800 |
| 16 | Тампон для стомы | Тампон для стом должен соответствовать характеристики: тампон из вспененного полиуретана, покрытый влагорасстворимой пленкой, длиной не менее 35 мм, под стому диаметром 20-35 мм, 35-45 мм, со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной с защитным покрытием, с угольным фильтром. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 60 |
| 17 | Катетер уретральный длительного пользования 21 | Катетер для длительной катетеризации мочевого пузыря должен быть из латекса с силиконовым покрытием, одноразовый. Катетер должен быть стерильным и находиться в индивидуальной упаковке. Размер должен определяться по шкале Шарьера Катетеры должны быть различных типов размеров CН 6-30 (размер в зависимости от потребности Получателя). | 120 |
| 18 | Катетер уретральный постоянного пользования | Уретральные катетеры должны бытьпредназначены для длительногодренирования мочевого пузыря: должны быть стерильные, латексные (силиконизированные), различных размеров. Каждый катетер должен находиться в стерильной индивидуальной упаковке. Размер должен определяться по шкале Шарьера Катетеры должны быть различных типов размеров CН 6-30 (в зависимости от потребности). | 20 |
| 19 | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной | Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной должен соответствовать характеристики: однокомпонентный дренируемый уростомный мешок неразъемный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена с мягкой нетканой подложкой. Должно быть в наличие антирефлюксной и сливной клапан со встроенной гипоаллергенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с защитным покрытием и шаблоном для вырезания отверстий под стому не менее 10мм и не более 55мм. (Размер в зависимости от потребности Получателя). | 1530 |
| 20 | Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: адгезивная пластина плоская | Адгезивная пластина плоская. – адгезивная пластина на натуральной гипоаллергенной гидроколлоидной основе спиралевидной структуры, состоящей из двух чередующихся адгезивов, с креплениями для пояса, с защитным покрытием, с вырезаемым отверстием под стому, с фланцем для крепления мешка (диаметром не менее10мм и не более 50мм), соответствующим фланцу мешка | 1700 |
| 21 | Двухкомпонентные дренируемые уроприемники в комплекте: уростомный мешок | Уростомный мешок. мешок уростомный из прозрачного многослойного, не пропускающего запах полиэтилена, с мягкой нетканой подложкой с одной или двух сторон, с ушками для крепления ремешка. С антирефлюксным и сливным клапаном. Объем мешка должен быть не менее 300 мл. | 5100 |
| 22 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин должна представлять гипоаллергенную эластичную гидроколлоидную пластину–полукольцо для дополнительной фиксации калоприёмника (уроприёмника), абсорбировать влагу кожи, не содержать латекса. | 820 |

Специальные средства при нарушениях функций выделения  должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функций выделения. Термины и определения. Классификация», ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные  требования. Методы испытаний».

В специальных средствах при нарушениях функций выделения  не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы и т.п.). Все специальные средства при нарушениях функций выделения должны быть новыми.

Специальные средства при нарушениях функций выделения  должны компенсировать имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-герметичность;

-комфортность;

-простота пользования.

Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

Выбор из ассортимента поставляемого товара, удовлетворяющего требованиям технических, функциональных, качественных и эксплуатационных характеристик, должен осуществляться по выбору Заказчика (инвалида).

Конструкция специальных средств при нарушениях функций выделения должна обеспечивать пользователю удобство и простоту обращения с ними, легкость в уходе.

Потребность в изделиях с теми или иными техническими характеристиками определяется региональным отделением на основе анализа потребности инвалидов и рекомендаций индивидуальных программ реабилитации.

На изделия должны быть представлены действующие регистрационные удостоверения и  сертификаты соответствия.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.

Маркировка  упаковки специальных средств при  нарушениях функций выделения должна включать:

- условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);

- отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);

- номер артикула (при наличии);

- количество изделий в упаковке;

- дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);

- правила использования (при необходимости);

- штриховой код изделия (при наличии);

- информацию о сертификации (при наличии).

Мешки могут изготавливаться из биостабильного полиэтилена или медицинского поливинилхлорида, обладающего стойкостью в условиях постоянного воздействия ферментативной системы живого организма. Мешки могут быть прозрачными и непрозрачными с сетчатой или мягкой нетканой подложкой. Форма мешков может быть симметричная, ассиметричная или анатомическая. Количество мешков той или иной формы определяется на основе индивидуальных потребностей инвалидов. Дренируемые мешки должны иметь выпускное отверстие со встроенными или поставляемыми в комплекте зажимами. В уростомных мешках дополнительно возможно применение антирефлюксного клапана. Дренируемые мешки для улучшения потребительских качеств могут иметь газовый фильтр. При комплектации фланцевые соединения пластин должны соответствовать фланцевым соединениям мешков.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий.

Требования к гарантийному сроку товара: Остаточный срок годности изделий на момент выдачи инвалиду не может составлять менее 50 % от срока годности, установленного производителем товара.

Сроки пользования специальных средств при нарушениях  функций выделения, исчисляются с даты предоставления их инвалиду.

Требование к порядку поставки товара: Предоставить Получателям в пределах административных границ субъекта Российской Федерации (Республика Адыгея) право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства Получателя;

в пунктах выдачи.

В случае выбора Получателем способа получения Товара через пункт выдачи Товара: передача Товара Получателям осуществляется в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Пункты выдачи Товара и склад Поставщика должны быть оснащены видеокамерами.

При передаче Товара Получателю осуществляется фото-/видеофиксация факта передачи Товара Получателю (представителю Получателя) (при его согласии) с последующей передачей фото- /видеоматериалов Заказчику.

Осуществить поставку товара в полном объёме в стационарный пункт, находящийся на территории города Майкопа Республики Адыгея, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.

Срок поставки Товара получателю: в пределах срока действия Государственного контракта, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня направления Заказчиком Поставщику реестра получателей Товара, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, не более 7 (семи) календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.

Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «15» декабря 2022 года. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по Контракту, в том числе гарантийных обязательств Поставщика.