Приложение № 1 к извещению об осуществлении закупки

на выполнение работ, требующих стационарных условий,

по обеспечению протезами нижних конечностей

Описание объекта закупки

Количество: 2 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 023 811,92 рублей.

ИКЗ: 231100104079110010100102910013250323

ОКПД2: 32.50.22.121 - Протезы внешние

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии Страна происхождения ___________ | Протез голени модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному тех. процессу. Пробная приемная гильза из термопласта; постоянная приемная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Полимерный чехол. Модуль стопы с уникальной степенью боковой подвижности, а также надежным и полноценным контактом с опорой, даже на неровной поверхности. Функциональный блок модуля снижает боковую нагрузку на колено, культеприемную гильзу, которая ощущается как помеха, минимизирует компенсаторные движения. Обладает высокой степенью отдачи энергии, поддерживает динамичные высокоинтенсивные движения. Косметическая облицовка модульная - пенополиуретан. Крепление за счет наколенника. | 2 |
|  |  | ИТОГО | 2 |

Характеристики Изделия и требования к Изделию установлены с учетом индивидуальных особенностей инвалида в целях компенсации или устранения имеющихся стойких ограничений жизнедеятельности.

Обязательные условия:

Гарантийный срок эксплуатации Изделий: 24 месяца.

Место выполнения работ: снятие замеров, изготовление Изделия, примерка и передача Изделия Получателю — по месту нахождения Исполнителя.

Условия и сроки выполнения работ: в течение 60 календарных дней со дня обращения Получателя к Исполнителю с направлением на Изделие, но не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания срока исполнения контракта (16.09.2024).

Срок действия Контракта: до 30.09.2024 года.