*Приложение № 1*

*к извещению о проведении электронного аукциона*

**Описание объекта закупки**

**на поставку специальных средств при нарушениях функций выделения для обеспечения инвалидов в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество, шт. |
| 1 | 21-01-29. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Моделируемая паста для защиты кожи, герметизации пластины уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, масса не менее 60 гр. (в соответствии с п. 5.6.5 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.  Наличие регистрационного удостоверения обязательно. | 1266 |
| 2 | 21-01-30. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи в полосках | Моделируемая паста в полосках для защиты кожи, герметизации пластины уроприемников и калоприемников, выравнивания кожи вокруг стомы, масса не менее 6 гр. (в соответствии с п. 5.6.5 ГОСТ Р 58237-2018).  Требования к качеству:  Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении).  В специальных средствах при нарушениях функций выделения не допускаются механические повреждения (разрыв края, разрезы, и т.п.).  Сырье и материалы для изготовления специальных средств при нарушениях функций выделения должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.  Требования к транспортировке:  Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту изделий от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.  Требования к упаковке:  Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения технических средств реабилитации.  Требования к маркировке:  Маркировка упаковки специальных средств при нарушениях функций выделения должна включать:  -условное обозначение группы изделий, товарную марку (при наличии), обозначение номера изделия (при наличии);  -страну -изготовителя;  -наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии);  -отличительные характеристики изделий в соответствии с их техническим исполнением (при наличии);  -номер артикула (при наличии);  -количество изделий в упаковке;  -дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии);  -правила пользования (при необходимости);  -штриховой код изделия (при наличии)  -информацию о сертификации (при наличии).  Срок годности:  Срок годности специальных средств при нарушениях функций выделения — на момент выдачи изделий должен быть не менее 1 года.  Наличие регистрационного удостоверения обязательно. | 1440 |

Товар должен иметь регистрационные удостоверения в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», декларации о соответствии или сертификаты соответствия качества товара, в случае если данный товар подлежит обязательному декларированию или сертификации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Поставка Товара в Вологодской области осуществляется в соответствии с выбором Получателей:

1. По месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком, в день обращения Получателя, но **до 15.12.2022 года**: пункты выдачи должны быть организованы Поставщиком в г. Вологда и в г. Череповец. Дополнительные пункты выдачи, по согласованию с Заказчиком, могут быть организованы в иных городах и населенных пунктах Вологодской области по выбору Поставщика. Срок действия государственного контракта **до 30.12.2022** года.

Пункты выдачи товара, организованные поставщиком, должны соответствовать требованиям Приказа Минтруда России от 30.07.2015 № 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

График работы пунктов выдачи должен обеспечивать возможность передачи Товара Получателям в каждом пункте не менее 5 (Пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю, включая работу в один из выходных дней, при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. В пунктах выдачи должны находиться представители Поставщика для возможности предоставления инвалидам консультаций по техническим характеристикам Товара. Пункты выдачи товара должны соответствовать требованиям и стандартам, предъявляемым к условиям хранения товаров медицинского и санитарно-гигиенического назначения.

2. По месту жительства получателя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров получателей Товара, сформированных по заявкам инвалидов, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, в течении 7 (Семи) календарных дней с момента получения Поставщиком Реестров Получателей, но **до 15.12.2022 года.**

**Сроки поставки Товара в Вологодскую область:** в соответствии с календарным планом

Календарный план

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Товара | Периоды (этапы) поставки на 2022 год \*\*\* | Количество  (шт.) |
| 1 | 21-01-29. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Поставка в течение 10 дней с момента заключения ГК | 1266 |
| 2 | 21-01-30. Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи в полосках | 1440 |