Описание объекта закупки

Поставка инвалидам Ростовской области средств опоры.

Поставка инвалидам Ростовской области средств опоры (опоры, ходунки) в количестве 65 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 211 495 рублей 60 копеек.

| Наименование товара | Функциональная характеристика товара | Цена за ед., руб., не более | Количе ство, шт. | Сумма, руб., не более | Срок гарантии (не менее месяцев) | Срок службы (не менее месяцев) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) | Ходунки с дополнительной фиксацией (поддержкой) тела, в том числе для больных детским церебральным параличом (ДЦП) должны способствовать устранению нарушений осанки и патологической установки стоп, помогать удерживать равновесие при ходьбе и стоянии. Ходунки должны быть не менее 3-х типоразмеров, в зависимости от роста получателя. Ходунки должны быть оснащены: механизмом регулировки высоты; подлокотными опорами с рукоятками из нескользящего материала; фиксаторами для таза (поддерживающими трусиками) с регулируемыми ремешками; стабилизаторами спины, регулируемыми по ширине с фиксирующим регулируемым ремнем безопасности; передними и задними колесами; передние колеса должны иметь поворотный механизм с фиксацией, позволяющий передвигать ходунки прямо и в сторону, задние колеса должны иметь храповый механизм. Ходунки должны собираться и регулироваться без применения специальных инструментов, иметь складную конструкцию. Грузоподъемность до 63 кг. | 17 011,90 | 50 | 850 595,00 | 12 | 24 |
| Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу | Ходунки, изготавливаемые по индивидуальному заказу предназначены для детей, страдающих различными формами ДЦП. Рама ходунков должна быть изготовлена из алюминия. Ходунки должны состоять из опорной рамы с колесами, (жесткая рама). Ходунки должны быть оснащены: мягкой опорой для спины, регулируемой по горизонтали и вертикали; складными мягкими боковыми поддержками, регулируемыми по длине и ширине захвата; откидным сиденьем; удерживающим поясом; колёсными складными антиопрокидывателями; задними колёсами со стояночным тормозом; передними самоориентирующимися колёсами с фиксаторами положения; съемными упорами для рук с кистевыми захватами, регулируемыми по высоте и горизонтали. Ходунки должны быть оснащены механизмом регулирования высоты. Ходунки должны быть оборудованы корзиной. Грузоподъемность до 60 кг. | 24 060,04 | 15 | 360 900,60 | 12 | 24 |
| ИТОГО: |  | 65 | 1 211 495,60 |  |  |

Средства опоры должны иметь регистрационные удостоверения в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Материалы, из которых изготавливаются средства опоры, должны соответствовать требованиям: ГОСТ ISO 10993-1-2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска» не должны оказывать негативного биологического воздействия; в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», средства опоры и материалы, входящие в их состав, не должны иметь раздражающего и сенсибилизирующего действия; средства опоры и материалы, входящие в их состав должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», с целью обеспечения безопасности их применения, не должны оказывать негативное санитарно-химическое и токсикологическое воздействие; средства опоры должны изготавливаться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; средства опоры должны изготавливаться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 11199-1-2015 «Средства вспомогательные для ходьбы, управляемые обеими руками. Требования и методы испытаний. Часть 1. Ходунки».

Место и условия поставки - предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации, г. Ростов-на-Дону, Мясниковский, Родионово-Несветайский районы, г. Аксай, Аксайский, Багаевский, Веселовский районы, г. Константиновск, Константиновский, Семикаракорский, Усть-Донецкий, Мартыновский районы, г. Миллерово, Миллеровский, Кашарский, Чертковский, Верхне-Донской, Шолоховский, Боковский районы, г. Зерноград, Зерноградский, Егорлыкский районы, Батайск, Кагальницкий район, п. Орловский, Орловский, Пролетарский районы, п. Матвеев-Курган, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Куйбышевский районы, г. Белая Калитва, Белокалитвинский, Тацинский районы, г. Красный Сулин, Красносулинский, Октябрьский районы, г. Волгодонск, Волгодонский, Цимлянский районы, г. Таганрог, г. Каменск-Шахтинский, Каменский, Тарасовский районы, г. Новочеркасск, г. Азов, Азовский район, г. Сальск, Сальский, Песчанокопский, Целинский районы, п. Зимовники, Зимовниковский, Заветинский, Дубовский, Ремонтненский районы, г. Шахты, г. Новошахтинск, г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Морозовск, Морозовский, Советский, Милютинский, Обливский районы, право выбора одного из способов получения Товара: по месту жительства Получателя; в пунктах выдачи. Поставка Товара Получателям не должна превышать 30 календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара, и осуществиться до 10.09.2023 года.

Не позднее 25.01.2023 г. предоставить на склад Поставщика 100 % от общего количества Товара, указанного в Контракте (при этом должен быть предоставлен Товар каждого вида для возможности Заказчику провести выборочную проверку поставляемого Товара).