Приложение № 1

к извещению о проведении

открытого аукциона

в электронной форме

**Описание объекта закупки**

Наименование объекта закупки: Поставка технических средств реабилитации (Специальные средства при нарушениях функций выделения) для обеспечения в 2022 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара по КТРУ | Наименование закупаемого товара по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 86н | Описание функциональных и технических характеристикзакупаемого товара | Количество закупаемого товара (Штука (шт.)) |
| Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемникадля втянутых стом | Разъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке.Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Адгезивная пластина конвексная двухкомпонентного калоприемникаАдгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемыми, готовым или моделируемыми отверстиями под стому (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования.Диапазон вырезаемого отверстия при фланце:(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)50 мм. или 45 мм. ( размер (диаметр) фланца);Не менее 22 мм - 33 мм. не более 15 мм -33 мм. (диапазон вырезаемого отверстия);60 мм. или 57 мм. ( размер (диаметр) фланца);Не менее 33 мм - 43 мм. не более 15 мм -43 мм. (диапазон вырезаемого отверстия).Тип адгезива:- гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии,или- гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии,или- без содержания гидроколлоидов;(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)Размер (диаметр) фланца 50 мм.,60 мм или 45 мм., 57 мм. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 4 430 |
| Мешок дренируемый для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | Стомный мешок дренируемый двухкомпонентного калоприемникаРазъемные устройства из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью фланцевого соединения: сменяемого стомного мешка, опорожняемого через закрывающееся дренажное отверстие, и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке.Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Разъемный, герметичный, опорожняемый через закрывающееся дренажное отверстие стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель) для закрывания дренажного отверстия, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования.Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)С фильтром или без фильтра (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 13 290 |
| Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Разъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель):* сменяемого недренируемого стомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке.Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Адгезивная пластина конвексная двухкомпонентного калоприемникаАдгезивная (клеевая) пластина вогнутой формы для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке при втянутости перистомальной области, втянутых стомах, соединяющаяся со стомным мешком, с защитным покрытием, с шаблоном для вырезания отверстий под стому, с вырезаемым, готовым или моделируемым отверстием под стому *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель),* с фланцем для крепления мешка, соответствующим фланцу мешка. Изделие одноразового использования.Диапазон вырезаемого отверстия при фланце:*(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*50 мм. или 45 мм. (размер (диаметр) фланца);Не менее 22 мм - 33 мм. не более 15 мм -33 мм. (диапазон вырезаемого отверстия);60 мм. или 57 мм. (размер (диаметр) фланца);Не менее 33 мм - 43 мм. не более 15 мм -43 мм. (диапазон вырезаемого отверстия).Тип адгезива:- гидроколлоидный монослойный, стандартный, устойчивый к эрозии,или- гидроколлоидный многослойный, стандартный, устойчивый к эрозии,или- без содержания гидроколлоидов;*(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*Тип фланцевого соединения механическое или адгезивное *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*Размер (диаметр) фланца 50 мм., 60 мм или 45 мм., 57 мм. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)*Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года | 510 |
| Мешок недренируемый для двухкомпонентного недренируемого калоприемника для втянутых стом | Стомный мешок недренируемый двухкомпонентного калоприемникаРазъемные устройства, состоящие из двух отдельных компонентов, соединяющихся между собой с помощью механического или адгезивного фланцевого соединения *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель):* сменяемого недренируемого стомного мешка и конвексной адгезивной (клеевой) пластины для фиксации калоприемника на передней брюшной стенке.Должен иметь крепления для пояса на пластине или на мешке *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Разъемный, герметичный стомный мешок из непрозрачного или прозрачного (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель), многослойного, не пропускающего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель),* с фильтром, с фланцем для крепления мешка к пластине, соответствующим фланцу пластины. Изделие для одноразового использования.Тип фланцевого соединения механическое или *адгезивное (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 3 060 |
| Пояс для калоприемников и уроприемников | Пояс для калоприемников и уроприемников | Устройства, эластичные ремни, обеспечивающие дополнительную надежность крепления калоприемников и уроприемников на теле.Нестерильный эластичный пояс для дополнительной фиксации калоприемников и уроприемников, регулируемый по длине, со специальными крепежами для крепления к пластине или мешку калоприемника (уроприемника).Длина не менее 110 см. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 510 |
| Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл | Вещества, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. Во флаконе.Объём не менее 180 мл (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).С распылителем или без (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Срок годности товара - на момент выдачи товарадолжен быть не менее 1 года. | 1 800 |
| Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. | Вещества, замещающие мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей. В форме салфеток. Салфетки предназначены для однократного применения.Количество в упаковке не менее 30 шт. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).В индивидуальной упаковке.Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 5 700 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование закупаемого товара | Описание функциональных и технических характеристикзакупаемого товара | Количество закупаемого товара (Штука (шт.)) |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г  | Моделируемая паста полужидкой консистенции, уплотняющаяся при нанесении на кожу или пластину, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы.Вес не менее 60 г. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Со спиртом или без спирта *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Срок годности товара - на момент выдачи товарадолжен быть не менее 1 года. | 1 170 |
| Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г. | Моделируемая паста плотно-эластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, для защиты кожи, герметизации пластины калоприемника или уроприемника, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы.В упаковке должно быть не менее 10 полосок *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Вес упаковки должен быть не менее 60 г. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 600 |
| Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г.  | Мелкодисперсные абсорбирующие нестерильные вещества для ухода за раздраженной мокнущей кожей вокруг стомы. Изделие для одноразового использования.Вес не менее 25г. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 300 |
| Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл  | Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды.Объём не менее 50 мл. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Основа силиконовая.Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 435 |
| Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.  | Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов, при нанесении и высыхании образует на коже полупроводящую эластичную защитную пленку, устойчивую к воздействию воды.Количество в упаковке не менее 30 шт. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Основа силиконовая или спиртовая *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 29 400 |
| Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 штук.  | Эластичные адгезивные пластины различных форм для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников на теле.По составу адгезива:Гидроколлоидный или другой (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель)По форме: полукольцо или полукольцо с ушками под пояс (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).Срок годности товара – на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года. | 45 000 |
| Защитные кольца для кожи вокруг стомы | Моделируемые кольца для защиты кожи, выравнивания шрамов и складок на коже вокруг стомы, герметизации пластин калоприемников и уроприемников, обеспечивающие длительную защиту от протекания кишечного отделяемого или мочи.Толщина кольца не менее 2 мм. *(участник закупки в своей заявке должен конкретизировать данный показатель).*Пластины плоские моделируемые.Срок годности товара - на момент выдачи товара должен быть не менее 1 года | 18 300 |

Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара разработано с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).

Обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии:

Так как Заказчиком при описании объекта закупки дополнительно к установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российский Федерации о стандартизации показателям, требованиям, условным обозначениям и терминологии, применяются другие показатели, требования, условные обозначения и терминология, необходимость их использования в отношении объекта закупки Заказчик обосновывает следующим образом.

Использование Заказчиком при описании товара функциональных и технических характеристик обусловлено потребностью Получателя технического средства реабилитации и индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).

Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 г. № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения.

Поставка товаров осуществляется при наличии документов, подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов.

Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями: ГОСТ Р ИСО 9999-2019 Национальный стандарт Российской Федерации. Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология, ГОСТ Р 52770-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний, ГОСТ 58235-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация, ГОСТ Р 58237-2018 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний, [ГОСТ ISO 10993-1-2021](https://docs.cntd.ru/document/1200181679) Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска, ГОСТ ISO 10993-5-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro, ГОСТ ISO 10993-10-2011 Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия, ГОСТ Р 51632-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ и не должен оказывать раздражающего действия.

При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Сырье и материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять ядовитых (токсичных) веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения.

Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

- безопасность для кожных покровов;

- эстетичность;

- комфортность;

- простота пользования.

Товар должен быть уложен в индивидуальную упаковку. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи, или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Вся информация на упаковке должна быть представлена на русском языке.

На маркировке и упаковке должна быть в наглядной и доступной форме представлена необходимая и достоверная информация о товарах и их изготовителях, обеспечивающая возможность правильного выбора товаров.

Информация в обязательном порядке должна содержать:

- наименование товара,

- место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя (продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей, для импортного товара — наименование страны происхождения товара,

- сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,

- сведения об основных потребительских свойствах товара,

- правила и условия эффективного и безопасного использования товара (инструкция по применению),

- срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также сведения о возможных последствиях по истечении указанного срока,

- сведения о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в установленном порядке, а также с учетом особенностей конкретного вида товара сведения о его назначении, способе и условиях применения, действии и оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для применения,

- не допускается применение товара, если нарушена упаковка,

- сведения об утилизации товара могут быть указаны в инструкциях по применению товара или другой документации, прилагаемой к товару.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара.

Транспортировка должна осуществляться любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от климатических воздействий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Место поставки товара:

Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов (ИПРА), в пунктах выдачи товара или при необходимости до места жительства инвалидов (Получателей технических средств реабилитации на условиях DDР).

В целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в пунктах выдачи товара, максимально приближенных к месту жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан.

Срок поставки товара:

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01.10.2022 г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров.

При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику.

Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

**Информация о товаре в соответствии с «Каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Каталог, КТРУ).**

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006908.

Наименование товара: Пояс для калоприемников и уроприемников.

Единицы измерения (количества товара по Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ)):: Штука.

Дата включения позиции в Каталог: 09.11.2018г.

Дата начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога: Бессрочно.

Справочная информация:

Общероссийские и международные классификаторы:

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Описание по классификатору: Сведения отсутствуют.

Описание товара: Сведения отсутствуют.

Дополнительная информация: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006910.

Наименование товара: Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл.

Единицы измерения (количества товара по Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ)):: Штука.

Дата включения позиции в Каталог: 09.11.2018г.

Дата начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога: Бессрочно.

Справочная информация:

Общероссийские и международные классификаторы:

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Описание по классификатору: Сведения отсутствуют.

Описание товара: Сведения отсутствуют.

Дополнительная информация: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006911.

Наименование товара: Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.

Единицы измерения (количества товара по Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ)):: Штука.

Дата включения позиции в Каталог: 09.11.2018г.

Дата начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога: Бессрочно.

Справочная информация:

Общероссийские и международные классификаторы:

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Описание по классификатору: Сведения отсутствуют.

Описание товара: Сведения отсутствуют.

Дополнительная информация: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006904.

Наименование товара: Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный.

Единицы измерения (количества товара по Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ)):: Штука.

Дата включения позиции в Каталог: 09.11.2018г.

Дата начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога: Бессрочно.

Справочная информация:

Общероссийские и международные классификаторы:

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-08 Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина, конвексная; мешок дренируемый.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 156420 Калоприемник для кишечной стомы открытого типа, многокомпонентный

Описание по классификатору: Пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы и использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии или илеостомии [выделения обычно имеют жидкую консистенцию]. Состоит из двух или более отдельных частей, включая стомный мешок с фланцем и базовую пластину, которые имеют фиксатор фланца. Базовая пластина остается прикрепленной к коже вокруг стомы обычно в течение 2-3 дней, пакет подлежит удалению и замене. Дистальный конец мешка может быть открыт для удаления отходов (в среднем 400-800 мл в день) и опорожняться несколько раз в день. Это устройство одноразового использования.

Описание товара: Сведения отсутствуют.

Дополнительная информация: Сведения отсутствуют.

Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006903.

Наименование товара: Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный.

Единицы измерения (количества товара по Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ)):: Штука.

Дата включения позиции в Каталог: 09.11.2018г.

Дата начала обязательного применения информации, включенной в позицию Каталога: 01.02.2019г.

Дата окончания применения позиции Каталога: Бессрочно.

Справочная информация:

Общероссийские и международные классификаторы:

Классификация технических средств реабилитации (изделий): 21-01-10 Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте: адгезивная пластина конвексная; мешок недренируемый.

Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2): 32.50.13.190: Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки.

Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 152460 Калоприемник для колостомы закрытый, многокомпонентный.

Описание по классификатору: "Нестерильный пластиковый мешок, предназначенный для присоединения к коже пациента вокруг стомы для использования в качестве емкости для сбора фекалий после колостомии [фекалии обычно хорошо сформированы]. Изделие состоит из двух или более отдельных частей, включает в себя мешок с фланцем и базовую пластину; обе части соединяются посредством фиксирующего фланец механизма. Базовая пластина крепится вокруг стомы обычно на 2-3 дня, а мешок удаляется и заменяется. Это изделие одноразового использования."

Описание товара: Сведения отсутствуют.

Дополнительная информация: Сведения отсутствуют.