**Техническое Задание**

Место выполнение работ: Осуществить снятие мерок, примерку и выдачу готовых Изделий в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Сроки выполнения работ: Выдать готовое изделие непосредственно Получателю на основании направления в течение 60 календарных дней, с момента получения от Заказчика списков Получателей, но не ранее 09.01.2023 года. Последняя выдача Изделий Получателям в рамках государственного контракта должна быть осуществлена не позднее 01.10.2023 года.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых услуг:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | | Ед. изм. | Кол-во |
| Наименование показателя  (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться |
| 1 | 8-09-49 Тутор на голеностопный сустав | Тутор на голеностопный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Соответствует | Шт. | 128 |
| 2 | 8-09-51 Тутор на коленный сустав | Тутор на коленный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Соответствует | Шт. | 50 |
| 3 | 8-09-52 Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Соответствует | Шт. | 4 |
| 4 | 8-09-54 Тутор на всю ногу | Тутор на всю ногу без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Соответствует | Шт. | 50 |
| 5 | 8-09-44 Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, термопластичный материал, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Соответствует | Шт. | 26 |
| 6 | 8-09-46 Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, термопластичный материал, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное. | Соответствует | Шт. | 24 |
| 7 | 8-09-48 Тутор на всю руку | Тутор на всю руку без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, материал – термопластичный пластик, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное. | Соответствует | Шт. | 16 |
| 8 | 8-09-45 Тутор на предплечье | Тутор на предплечье без косметической оболочки, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, термопластичный материал, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное | Соответствует | Шт. | 4 |
| 9 | 8-09-47 Тутор на плечевой сустав | Тутор на плечевой сустав, фиксирующий, разгружающий, приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с конечности инвалида), без пробных приемных гильз, термопластичный материал, нательный вкладыш из вспененных материалов, крепление индивидуальное. | Соответствует | Шт. | 4 |