ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Протез бедра модульный

| Наименование и характеристики изделия | Кол-во, шт., | Цена за един. |
| --- | --- | --- |
| Наименование изделия (модель, шифр) | Характеристики изделия |  |  |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Приемная гильза индивидуальная, по гипсовому слепку. Материал приемной гильзы - литьевой слоистый пластик. Крепление за счет вакуума или поясное. Коленный модуль механический. Стопа полиуретановая монолитная. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые. В качестве вкладного элемента применяются чехлы полимерные гелевые. Тип протеза: постоянный. Протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Наличие декларации о соответствии обязательно. Гарантийный срок – 1 год со дня получения готового изделия. Срок эксплуатации изделия –24 месяца. |  | 120 548,56 |
| Протез бедра немодульный,в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный; облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза должна изготавливатся по типоразмерам, шаблонам; Количество приемных (пробных) гильз: 0; постоянная гильза из кожи; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на инвалиде должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг; стопа должна быть шарнирная полиуретановая, монолитная; узел максимальной готовности для немодульных протезов; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. |  | 75472,9 |
| Протез бедра для купания | Протез бедра модульный. Без косметической облицовки. Без косметического покрытия. Приемная гильза индивидуального изготовления по слепку. Крепление вакуумное, дополнительное крепление с помощью бандажа. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг. Стопа полиуретановая монолитная, с противоскользящей подошвой. Коленный шарнир механический, с ручным замком. Протез влагозащищенный. Тип протеза: специальный. Соответствие ГОСТ Р ИСО 22523-2007 . Наличие декларации о соответствии обязательно. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня получения готового изделия. Срок эксплуатации изделия – не менее 3лет. |  | 109 663,63 |
| Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания. Приемная гильза индивидуальная 1 шт. (пробная гильза 1 шт.), материал индивидуальной постоянной гильзы : литьевой пластик на основе акриловых смол. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов. Протектор подошвы Стопа с противоскользящей подошвой. Крепление за счет надмыщелкого захвата. Наличие декларации о соответствии обязательно. Гарантийный срок – 12 месяцев со дня получения готового изделия. Срок эксплуатации изделия – не менее 3лет. |  | 85 428,86 |
| Протез голени модульный | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Приёмная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза за счёт формы приёмной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа со средней степенью энергосбережения. Тип протеза: постоянный Протезы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 22523-2007. Наличие декларации о соответствии обязательно. Гарантийный срок – 1 год со дня получения готового изделия. Срок эксплуатации изделия –24 месяца. |  | 100 863,04 |