Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий (протез бедра модульный ,в том числе при врожденном недоразвитии) ,для обеспечения инвалида в 2023г.

Срок изготовления изделия:В течении  60 дней со дня выдачи направления на протезирование.

Место выполнения работ – По месту нахождения исполнителя.

Общие требования к качеству и количеству Товара

Исполнитель обязуется выполнить работы по обеспечению Получателей  -  выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей.

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  протезы ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Срок службы на протезно-ортопидические изделия должен быть установлен в соответствии с приказом министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021г. №107Н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно- ортопидическими изделиями».

Изделия протезно – ортопидические должны соответствовать Государственному Стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнидеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», Государственному стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2017 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей».

Работы (комплекс медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно – двигательных функций и/или устранение косметических дефектов нижних конечностей с помощью протезов), проводятся с целью устранения или возможно полной компенсации ограничениий жизнидеятельности; сохранение индивидуальных особенностей человека и компенсации его утраченных функционально-косметических способностей.

Работы по изготовлению протезно-ортопидических изделий должны производится с учетом медицинских показаний Получателей.

Выполнение работ предусматривают изготовление приемной гильзы, примерку, пробную носку, подгонку выбор конструкции (типа и состава) протезов с учетом анатомо-функциональных особенностей, профессионального и социального статуса пользователя, изготовление протезов, подгонку и обучение инвалидов пользованию протезами с целью восстановления утраченных функций по самообслуживанию, наблюдение, выдачу технического средства реабилитации, сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации протезно-ортопидических изделий за счет Исполнителя.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных

гарантий качества выполнения работ.

Срок эксплуатации протеза регламентируется приказом Министерства Труда и Социальной Защиты РФ от 5марта 2021г.107 Н

Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества составляет 12 месяцев

| Наименование вида тср по квассификатору | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик Кол-во | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный ,в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный ,с несущей скелетированной приемной гильзой ,индивидуального изготовления по слепку из слоистого пластика ,с механическим одноосным влагозащищенным коленным шарниром с замковым устройством ,имеющим альтернативный механизм размыкания ,с зависимым механизмом регулирования фазы сгибания и разгибания .Углепластиковая стопа с взаимосоединенными сдвоенными упругими элементами и пропорциональным накоплением и возвратом энергии.Для инвалидов со средним и повышенным уровнем двигательной активности .Полуфабрикаты -титан на нагрузку до 125кг. Косметическая облицовка модульная -пенополиуретан .Крепление мышечно-вакуумное .Наличие влагозащищенного поворотного регулировочно -соединительного устройства ,обеспечивающего возможность поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы (для обеспечения самообслуживания пациента) | 2шт. |