Техническое задание

на поставку подгузников для обеспечения инвалидов до конца 2022 года.

1. Требования к количеству.

Количество поставляемого Товара: 480 977 шт.

2. Требования к подгузникам.

Подгузники (далее - Товар) должны отвечать требованиям действующих ГОСТов и (или) ТУ, относящимся к показателям описываемого объекта закупки.

Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ, при использовании по назначению не должен создавать угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, не должен причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации. Должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному Товару. Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: безопасность, эстетичность, комфортность, простота пользования. Сырье и материалы, применяемые для изготовления Товара, не должны выделять ядовитых, токсичных веществ при эксплуатации, должны быть разрешены к применению.

Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании.

Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории Товара.

Поставщик должен гарантировать, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

Остаточный срок годности Товара должен быть не менее 12 месяцев от даты выдачи Товара.

3. Требования к техническим и количественным характеристикам.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | КТРУ и Наименование | Наименование (приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н) | Наименование Товара | Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара | Количество, шт. |
| 1 | 17.22.12.120-00000001 - Подгузники детские | 22-01-16  Подгузники для детей весом до 9 кг | Подгузники для детей весом до 9 кг | Подгузник - многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.  Верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей, пропускает жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой способствует равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя предотвращает проникновение жидкости за пределы изделия. Материал должен пропускать воздух, пар.  Скрепление слоев изделия производится с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.  Техническое исполнение изделия в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами.  Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками прилегают во время ношения, предотвращают протекание жидкости за пределы изделия.  Полное влагопоглощение изделия не менее 240,0 г.  Диапазон массы ребенка не более 9 кг.  Скрепляющие элементы: пояс с эластичными застежками прилегает к телу, позволяющими растягивать пояс и разъединять, и соединять концы многократно, при этом без повреждения в зоне крепления | 5400 |
| 2 | 17.22.12.120-00000001 - Подгузники детские | 22-01-17  Подгузники для детей весом до 20 кг | Подгузники для детей весом до 20 кг | Подгузник - многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.  Верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей, пропускает жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой способствует равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя предотвращает проникновение жидкости за пределы изделия. Материал должен пропускать воздух, пар.  Скрепление слоев изделия производится с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.  Техническое исполнение изделия в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами.  Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками прилегают во время ношения, предотвращают протекание жидкости за пределы изделия.  Полное влагопоглощение изделия не менее 270,0 г.  Диапазон массы ребенка не менее 7 кг не более 20 кг.  Скрепляющие элементы: пояс с эластичными застежками прилегает к телу, позволяющими растягивать пояс и разъединять, и соединять концы многократно, при этом без повреждения в зоне крепления | 263227 |
| 3 | 17.22.12.120-00000001 - Подгузники детские | 22-01-18  Подгузники для детей весом свыше 20 кг | Подгузники для детей весом свыше 20 кг | Подгузник - многослойное санитарно-гигиеническое изделие однократного использования для впитывания, удержания мочи, испражнений.  Верхний покровный слой - слой, который непосредственно соприкасается с кожей, пропускает жидкость внутрь изделия, изготовлен из гидрофобного материала. Распределительный слой способствует равномерному распределению жидкости внутри изделия. Абсорбирующий слой поглощает и удерживает впитываемую жидкость внутри изделия. Материал покровного и защитного слоя предотвращает проникновение жидкости за пределы изделия. Материал должен пропускать воздух, пар.  Скрепление слоев изделия производится с помощью термообработки или клеем горячего расплава, или иным способом, обеспечивающим прочность склейки слоев изделия. Соединение должно быть непрерывным.  Техническое исполнение изделия в виде раскроя трусов со скрепляющими элементами.  Боковые дугообразные оборки с двух сторон изделия, стянутые резинками прилегают во время ношения, предотвращают протекание жидкости за пределы изделия.  Полное влагопоглощение изделия не менее 280,0 г.  Диапазон массы ребенка не менее 20 кг не более 30 кг  Скрепляющие элементы: пояс с эластичными застежками прилегает к телу, позволяющими растягивать пояс и разъединять, и соединять концы многократно, при этом без повреждения в зоне крепления | 212350 |
| Итого | | | | |  |

4. Место поставки Товара, выдача Товара Получателям, сроки (периоды) поставки Товара.

Поставка Товара Поставщиком осуществляется **по 16 ноября 2022 года включительно.**

**Поставка и передача Товара осуществляется на всей территории Самарской области по месту жительства Получателей или его законного представителя не позднее 30 (тридцати) календарных дней, а в отношении Получателей из числа инвалидов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи, 7 календарных дней со дня получения Поставщиком реестра получателей Товара.**

При самостоятельном обращении Получателей за получением Товара в стационарные пункты выдачи Товара, организованные Поставщиком, выдача осуществляется Поставщиком в день обращения Получателей.

Выбор места получения Товара осуществляет Получатель, по предварительному устному согласованию с Поставщиком.

**Передача Товара осуществляется при предъявлении Получателем паспорта, Направления, доверенности (при получении законным представителем, или представителям по доверенности).**

После подписания Контракта Заказчик выдает Получателям Направление.