*Приложение № 2*

*к Извещению об открытом*

*аукционе в электронной форме*

**Описание объекта закупки**

**(Техническое задание)**

**Поставка специальных средств при нарушении функции выделения для инвалидов в 2023 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара в соответствии с Приказом Минтруда России от 13.02.2018  № 86н | Описание функциональных и технических характеристик | Количество, шт. |
| 1. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г | **Паста-герметик в тубе:** Моделируемая паста полужидкой консистенции, затвердевающая при высыхании, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания поверхностных шрамов и складок на коже вокруг стомы (п. 3.31. ГОСТ Р 58235-2018).  Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе не менее 60 г.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 3 500 |
| 2. | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г | **Паста-герметик в полосках:** Моделируемая паста плотноэластичной консистенции в полосках, не содержащая спирт, применяющаяся для защиты кожи, герметизации пластин калоприемников или уроприемников, выравнивания глубоких шрамов и складок на коже вокруг стомы (п. 3.32. ГОСТ Р 58235-2018).  Паста – герметик в полосках должна быть в упаковке весом не менее 60 г., количество полосок в упаковке должно быть не менее 10 шт.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 1 500 |
| 3 | Крем защитный в тубе, не менее 60 мл | **Защитный крем:** Защитное увлажняющее или восстанавливающее средство для ухода за кожей вокруг стомы или промежности (п. 3.29. ГОСТ Р 58235-2018).  Крем защитный в тубе не менее 60 мл.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 4 500 |
| 4 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г | **Абсорбирующая пудра (порошок):** Мелкодисперсное абсорбирующее средство для ухода за мокнущей кожей вокруг стомы (п. 3.30. ГОСТ Р 58235-2018).  Обладает эффектом абсорбции (впитывания) влаги. Пудра (порошок) абсорбирующая должна быть в тубе не менее 25 г.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 350 |
| 5. | Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл | **Защитная пленка:** Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов (п. 3.28. ГОСТ Р 58235-2018).  Защитная пленка во флаконе не менее 50 мл.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 580 |
| 6. | Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. | **Защитная пленка:** Вещество для защиты кожи вокруг стомы и кожи промежности от агрессивного воздействия мочи и кала, а также от механических повреждений при отклеивании адгезивов (п. 3.28. ГОСТ Р 58235-2018).  Салфетка должна быть в индивидуальной упаковке.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 60 000 |
| 7. | Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл  32.50.13.190-00006910 | **Очиститель для кожи вокруг стомы:** Вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей (п. 3.26. ГОСТ Р 58235-2018).  Очиститель для кожи во флаконе не менее 180 мл.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 3 500 |
| 8 | Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.  Наименование товара по КТРУ,  код позиции КТРУ:  Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.  32.50.13.190-00006911 | **Очиститель для кожи вокруг стомы:** Вещество, замещающее мыло и воду, для очищения кожи вокруг стомы и промежности от кала, мочи и других агрессивных выделений, а также удаления остатков адгезивов и других средств ухода за кожей (п. 3.26. ГОСТ Р 58235-2018).  Очиститель нанесен на одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке.  Срок службы товара (срок пользования) должен составлять не менее 1 месяца. | 36 000 |
|  | Итого |  | 109 930 |

Специальные средства при нарушении функции выделения должны соответствовать:

- ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,

- ГОСТ Р 58235-2018 «Специальные средства при нарушении функции выделения. Термины и определения. Классификация»,

- ГОСТ Р 58237-2018 «Средства ухода за кишечными стомами: калоприемники, вспомогательные средства и средства ухода за кожей вокруг стомы. Характеристики и основные требования. Методы испытаний»,

- ГОСТ ИСО 10993-1-2021 Межгосударственный стандарт «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»,

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Срок службы товара не менее сроков, установленных Приказом Минтруда России от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».

Товар должен быть новым (ранее не использованным), свободным от прав третьих лиц, без дефектов и повреждений.

Товар должен быть в упаковке, что обеспечивает его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (в соответствии с п. 4.11 ГОСТ Р 51632-2021 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»).

Инструкция, содержащая информацию по применению специальных средств при нарушении функции выделения, должна быть вложена в каждую упаковку поставляемого товара.

Поставка Товара должна осуществляться при наличии действующих регистрационных удостоверений (обязательно).