**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ**

1. **Объект закупки:**

Выполнение работ по изготовлению аппаратов и туторов на верхние конечности для обеспечения в 2022 году льготной категории граждан, фактически находящихся в городе Москве

1. **Наименование, характеристики и количество аппаратов и туторов на верхние конечности (далее – Изделие)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Изделия | Характеристики Изделия | Количество штук |
| 1 | 8-09-27  Аппарат на кисть | Аппарат на кисть должен предназначаться для постоянного ношения в целях фиксации положения кисти в функционально-выгодном положении.  Аппарат должен быть индивидуального изготовления (по слепку) из термопласта или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя).  Аппарат должен состоять из: элементов присоединения, шарнирных соединений, несущих элементов, косметических элементов. | 7 |
| 2 | 8-09-28  Аппарат на кисть и лучезапястный сустав | Аппарат на кисть и лучезапястный сустав должен предназначаться для постоянного ношения в целях фиксации положения кисти и лучезапястного сустава в функционально-выгодном положении.  Аппарат должен быть индивидуального изготовления (по слепку) из термопласта или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя).  Аппарат должен состоять из элементов присоединения, шарнирных соединений, несущих элементов, косметических элементов. | 2 |
| 3 | 8-09-29  Аппарат на лучезапястный сустав | Аппарат на лучезапястный сустав должен предназначаться для постоянного ношения в целях фиксации положения лучезапястного сустава в функционально-выгодном положении.  Аппарат должен быть индивидуального изготовления (по слепку) из термопласта или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя).  Аппарат должен состоять из элементов присоединения, шарнирных соединений, несущих элементов, косметических элементов. | 2 |
| 4 | 8-09-30  Аппарат на локтевой сустав | Аппарат на локтевой сустав должен предназначаться для постоянного ношения в целях фиксации положения локтевого сустава в функционально-выгодном положении.  Аппарат должен быть индивидуального изготовления (по слепку) из кожи или термопласта с мягким вкладышем. Локтевой шарнир может быть с замком или без замка (в зависимости от медицинских показаний Получателя).  Аппарат должен состоять из элементов присоединения, шарнирных соединений, несущих элементов, косметических элементов.  Крепление должно быть индивидуальное (по показаниям). | 4 |
| 5 | 8-09-44  Тутор на лучезапястный сустав | Тутор на лучезапястный сустав должен предназначаться для фиксации лучезапястного сустава в функционально-выгодном положении.  Тутор должен состоять из единой гильзы на кисть и предплечье.  Приемная гильза должна быть из термопластичных материалов индивидуального изготовления по слепку с конечности получателя.  Тутор должен иметь смягчающий вкладной элемент из вспененного материала.  Крепление должно быть индивидуальное (по показаниям). | 18 |
| 6 | 8-09-46  Тутор на локтевой сустав | Тутор на локтевой сустав должен предназначаться для фиксации локтевого сустава в функционально-выгодном положении.  Тутор должен состоять из единой гильзы на предплечье и плечо.  Приемная гильза должна быть из термопластичных материалов индивидуального изготовления по слепку с конечности получателя.  Тутор должен иметь смягчающий вкладной элемент из вспененного материала.  Крепление должно быть индивидуальное (по показаниям). | 18 |
| 7 | 8-09-48  Тутор на всю руку | Тутор на всю руку должен быть предназначен для фиксации верхней конечности в функционально-выгодном положении.  Тутор должен состоять из единой гильзы на кисть предплечье и плечо, при необходимости с захватом плечевого сустава.  Приемная гильза должна быть из термопластичных материалов индивидуального изготовления по слепку с конечности получателя.  Крепление должно быть индивидуальное (по показаниям).  Вид, назначение и конструкция должны определяться определяется врачом-ортопедом. | 8 |
| **Итого** | | | **59** |

*\*Наименование указывается по классификации, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-Р».*

|  |
| --- |
| 1. **Срок действия контракта** |
| С даты заключения государственного контракта по 30.12.2022 |
| 1. **Срок выполнения работ** |
| Выполнение работ по изготовлению Изделий для обеспечения льготной категории граждан, фактически находящихся в городе Москве (далее - Получатель), должно производиться в период действия государственного контракта в срок не более 60 календарных дней с момента предоставления Получателем исполнителю направления, выданного Заказчиком по форме утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н «Об утверждении форм уведомления о постановке на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями, направления на их получение либо изготовление, специального талона и именного направления для бесплатного получения проездных документов для проезда к месту нахождения организации, обеспечивающей техническими средствами реабилитации, протезами, протезно-ортопедическими изделиями» (далее - Направление на изготовление Изделия), но не позднее 20.12.2022, включительно. |
| 1. **Условия и порядок выполнения работ** |
| Наименование, количество, характеристики Изделий, необходимых к изготовлению, указаны в пункте 2 настоящего описания объекта закупки.  Заказчик предоставляет поставщику реестр Получателей Изделий, которым Заказчик выдал Направление на изготовление Изделия.  Выполнение работ по изготовлению Изделия должно осуществляться исполнителем после предоставления Получателем следующих документов:  - паспорта Получателя;  - Направления на изготовление Изделия.  Выполнение работ по изготовлению Изделия должен включать:  - прием и осмотр Получателя соответствующими специалистами в городе Москве в стационарных пунктах, организованных исполнителем и удовлетворяющих установленным требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов;  - индивидуальное изготовление Изделия в соответствии с антропометрическими показателями Получателя;  - передачу Изделия Получателю в стационарном пункте, организованном исполнителем и удовлетворяющем установленным требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов, или доставку изготовленного Изделия по адресу фактического проживания Получателя в городе Москве в случае невозможности по состоянию здоровья его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя);  - ремонт или замену Изделия в период гарантийного срока эксплуатации Изделия;  - консультативно-практическую помощь по пользованию Изделием.  Прием Получателя врачами-специалистами должен осуществляться при наличии у исполнителя или соисполнителя по контракту действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  Передача изготовленного Изделия Получателю должна осуществляться в городе Москве, в стационарном пункте выдачи, организованном исполнителем, в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи» или должна осуществляться адресная доставка Изделия Получателю в городе Москве в случае невозможности, по состоянию здоровья, его приезда в пункт выдачи (по заявлению Получателя).  В результате передачи изготовленного Изделия Получателю, исполнителем и Получателем (представителем Получателя) должен подписываться акт приемки Изделия Получателем в 3-х экземплярах (по одному экземпляру Заказчику, Получателю и исполнителю).  В результате выполненных работ исполнитель должен предоставить Заказчику:  - акт приемки Изделия Получателем (оригинал);  - отрывной талон к Направлению на изготовление Изделия.  В случае отказа и(или) невозможности приемки Получателем изготовленного Изделия исполнитель в срок не более 3 рабочих дней со дня получения такого отказа должен предоставить данную информацию Заказчику с обязательным приложением подтверждающих документов и указанием причин такого отказа и(или) невозможности приемки.  Изготовленные Изделия должны соответствовать:  - ГОСТ Р 52878-2021 «Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний» |
| 1. **Требования к гарантийному сроку и сервисной службе** |
| Гарантийный срок на изготовленное Изделие устанавливается предприятием-изготовителем и должен быть не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.03.2021 № 107н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями».  Гарантийный срок на изготовленное Изделие должен исчисляться с момента передачи Изделия Получателю и подписания Получателем акта приемки Изделия.  Исполнитель одновременно с Изделием должен передать Получателю документ, информирующий о гарантийных обязательствах предприятия-изготовителя.  Здания и помещения, где осуществляется прием Получателя по поводу гарантийного ремонта Изделия, должны быть оборудованы с учетом установленных требований доступности для инвалидов.  В случае обращения Получателя за услугами по гарантийному ремонту Изделия, исполнитель должен обеспечить (организовать):  - прием Получателя необходимыми специалистами для диагностики состояния опорно-двигательного аппарата, определения характера и степени поломки (деформации, износа) Изделия с оформлением в тот же день соответствующего заключения и заказа-наряда на ремонт Изделия;  - определение объема необходимого гарантийного ремонта и сроков такого ремонта;  - выезд соответствующих специалистов по месту фактического пребывания (проживания) Получателя в городе Москве для определения характера, степени поломки (деформации, износа) Изделия в случае невозможности (по медицинским показаниям) прибытия Получателя в пункт приема. |
| 1. **Условия и порядок оплаты** |
| Оплата осуществляется Заказчиком по факту выполненных работ на основании выставленного исполнителем счета в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке.  Авансирование не предусмотрено.  В цену должны включаться все расходы исполнителя, связанные с исполнением обязательств по контракту, включая адресную доставку Изделия Получателю (по заявлению Получателя), а также все обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.  НДС не облагается (постановление Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042 «Об утверждении перечня медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость»). |