Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки

Объект закупки: Поставка в 2024 году электронных ручных видеоувеличителей в целях социального обеспечения лиц, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий)* |  | Наименование и код позиции ОКПД 2/КТРУ | Наименование Товара | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование характеристики | Значения, которые не могут изменяться | Минимальные и (или) максимальные значения объекта закупки, изменяемые значения объекта закупки (точное значение устанавливает участник закупки) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 13-01-02 |  | 26.40.33.190- Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая/28.99.39.190-00000282 | Электронный ручной видеоувеличитель | Наличие экрана | да |  | 100 |
|  |  |  |  |  | Размер диагонали экрана |  | ≥ 3 и < 5 дюйма (25,4 мм) |  |
|  |  |  |  |  | Возможность регулировки | яркость изображения |  |  |
|  |  |  |  |  | Минимальный уровень увеличения |  | ≤ 5 |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный уровень увеличения, крат |  | ≥ 10 |  |
|  |  |  |  |  | Количество цветовых режмов |  | ≥ 8 штук |  |
|  |  |  |  |  | Тип | ручной |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие дополнительных функций | автофокус |  |  |
|  |  |  |  |  |  | блокировка фокуса |  |  |
|  |  |  |  |  |  | хранение изображений |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стоп кадр |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие кнопок управления | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип питания | от аккумулятора |  |  |
|  |  |  |  |  |  | от сети |  |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное время автономоной работы от аккумулятора |  | ≥ 2 часов |  |
|  |  |  |  |  | Интерфейс | разъём для наушников |  |  |
|  |  |  |  |  |  | слот для SD-карты |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие сетевого адаптера в комплекте | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | да |  |  |
|  |  |  |  |  | Вес |  | ≤ 0.3 килограмм |  |
|  |  |  |  |  | Складная конструкция | да |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 100 |

* Приказ от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р».

Гарантии качества

Гарантийный срок Товара составляет 12 месяцев.

Место поставки Товара

Предоставить Получателям согласно реестру получателей Товара в пределах административных границ субъекта Российской Федерации право выбора одного из способов получения Товара:

по месту жительства (месту пребывания, фактического проживания) Получателя в том числе службой доставки (почтовым отправлением) с документом/уведомлением о вручении, подтверждающим факт доставки Товара;

в стационарных пунктах выдачи, организованных в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи".

Сроки поставки Товара

С даты получения от Заказчика реестра получателей Товара до 01 апреля 2024 года.

Требования к качеству, безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Электронно-оптические средства для коррекции слабовидения способствует частичной компенсации ограничений к обучению, трудовой деятельности, самообслуживанию, ориентации.

Электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать требованиям к эксплуатационной документации ГОСТ Р 51632-2021 (п.4.7.4., п.4.7.5., п.4.7.6.1., п.4.7.14., п.4.7.15) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а так же требованиям безопасности и стойкости к внешним воздействиям ГОСТ Р 51264-99. Государственный стандарт Российской Федерации «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.»

Электронные ручные видеоувеличители должны отвечать требованиям безопасности товара в соответствии с техническими регламентами Таможенного союза:

- TP ТС 004/2011 Перечень1,  «О безопасности низковольтного оборудования»,

- TP ТС 020/2011 Перечень 1, «Электромагнитная совместимость технических средств».

Материалы, из которых изготавливаются электронные ручные видеоувеличители, не должны выделять при эксплуатации токсичных веществ.

Внешние части электронных ручных видеоувеличителей не должны иметь острых кромок, заусенцев и т.п., которые могут нанести травму пользователю при эксплуатации.

На каждом электронном ручном видеоувеличителе должна быть нанесена маркировка, содержащая:

а) товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

б) номер стандарта и (или) ТУ;

в) порядковый номер аппаратуры;

г) отметку о приемке (п.5.8.1. ГОСТ Р 51264-99).

В случае невозможности размещения на аппаратуре всей маркировочной информации (за исключением товарного знака и (или) наименования предприятия-изготовителя и порядкового номера аппаратуры) допускается приводить ее в эксплуатационной документации.

Электронные ручные видеоувеличители должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, которая обеспечивает защиту изделия от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п.4.11.5. ГОСТ Р 51632-2021).

Транспортирование электронных ручных видеоувеличителей должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Электронные ручные видеоувеличители должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Заказчиком установлено, что закупаемые электронные ручные видеоувеличители должны соответствовать требованиям к эксплуатационной документации ГОСТ Р 51632-2021 (п.4.7.4., п.4.7.5., п.4.7.6.1., п.4.7.14., п.4.7.15) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а так же требованиям безопасности и стойкости к внешним воздействиям ГОСТ Р 51264-99. Государственный стандарт Российской Федерации «Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.». Однако, данные документы не отпределяют конкретные показатели и характеристики закупаемых электронных ручных видеоувеличителей и в позиции КТРУ описание объекта закупки отсутствует.

Заказчик в техническом задании указал описание объекта закупки, позволяющие определить соответствие закупаемых Товаров требованиям Заказчика, на основе анализа технических и качественных характеристик электронных ручных видеоувеличителей, имеющихся на рынке РФ руководствуясь ч. 2 ст.33 Федерального закона № 44-ФЗ и в соответствии с потребностью Заказчика по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, а также для достижения заданных результатов обеспечения государственных нужд, достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных государственными программами Российской Федерации.