**Раздел II. Описание объекта закупки**

**Поставка технических средств реабилитации получателям с нарушением функции зрения в целях социального обеспечения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара, работ, услуг по КТРУ** | **Наименование товара, работы, услуги[[1]](#endnote-1)** | **Код позиции по КТРУ/ОКПД2** | **Характеристики товара, работы, услуги** | **Единица измерения** | **Кол-во** |
| **Наименование характеристики** | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** |
| 1 | Видеоувеличитель | Электронный ручной видеоувеличитель | 28.99.39.190-00000282/ 26.40.33.190 | Тип | Ручной |  | Штука | 300 |
| Минимальный уровень увеличения | ≤ 2 |  |
| Максимальный уровень увеличения, крат | ≥ 5 |  |
| Наличие экрана | да |  |
| Наличие чехла/сумки в комплекте | да |  |
| Наличие сетевого адаптера в комплекте | да |  |
| Наличие аккумулятора/элементов питания в комплекте | да |  |
| Наличие кнопок управления | да |  |
| Тип питания | От сети |  |
| От аккумулятора |  |
| Интерфейс | Разъём для наушников |  |
| USB |  |
| Слот для SD-карты |  |
| Размер диагонали экрана | ≥3 <5(25,4) | Дюйм / миллиметр |
| Наличие дополнительных функций | Хранение изображений |  |
| Синтез речи |  |
| Автофокус |  |
| Стоп кадр |  |
| Возможность регулировки | Громкость чтения |  |
| Яркость изображения |  |
| Режимы просмотра | Удалённый просмотр |  |
| Просмотр документа |  |
| Количество цветовых режимов | ≥ 4 | Штука |
| Максимальное время автономной работы от аккумулятора | ≥ 2 | Час |
| Вес | ≤ 0,5 | Килограмм |

Участник закупки должен в своей заявке по предлагаемому товару в соответствии с инструкцией по заполнению заявки, а именно:

1) указать товарный знак в случае его наличия;

2) наименование страны происхождения товара.

3) конкретизировать значения характеристик, содержащих термины и символы:

**«≥ x» - участником закупки должно быть представлено значение равное или превышающее указанное (х)**

**«≤ x» - участником закупки должно быть представлено равное или меньшее значение указанное (х)**

**«≥ x<y» - участником закупки должно быть представлено значение равное или превышающее указанное (х), но меньшее значение указанное (y)**

**По всем остальным наименованиям характеристик должно быть указано согласие с указанным Заказчиком значением в предлагаемом товаре.**

1. Наименование в соответствии с в соответствии с графой 3 Классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р, утвержденной Приказом Минтруда России от 13.02.2018 N 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р» [↑](#endnote-ref-1)