Описание объект закупки
техническое задание на проведение аукциона в электронной форме на поставку технических средств реабилитации - абсорбирующего белья (впитывающие простыни (пеленки) для обеспечения ими в 2022 году инвалидов
	Наименование

        товара
	Требования, предъявляемые к качеству, безопасности, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, а также к техническим и функциональным характеристикам Товара
	Впитываемость, мл.
	Значения показателей
	Кол-во (шт.)

	Абсорбирующее

белье

(впитывающие

простыни 

(пеленки)
	Абсорбирующее белье (впитывающие простыни, пеленки)  должно обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических условий для инвалидов, с нарушениями функций выделения, обеспечивать сухость кожи, защиту постельного белья, постели и сиденья и препятствовать размножению болезнетворных микробов. Абсорбирующее белье должно быть предназначено для впитывания и удерживания мочи и/или жидкого кала, используемого  для ухода за больными, страдающими недержанием мочи легкой, средней и тяжелой степени, лежачими больными, а также в других случаях. Абсорбирующее белье должно соответствовать требованиям стандартов

ГОСТ 52770-2016, ГОСТ Р 57762-2017.

Абсорбирующее белье должно представлять многослойное впитывающее медицинское изделие разового использования с абсорбирующим слоем. Впитывающий слой должен поглощать и удерживать впитываемую жидкость внутри белья и должен состоять из целлюлозных волокон и/или целлюлозной ваты и/или целлюлозного полотна, может быть с добавлением химических волокон или без них. Функциональным предназначением абсорбирующего белья должно быть обеспечение впитывания мочи и/или жидкого кала и защиты постели и/или сиденья от протекания. Печатное изображение (при наличии) на белье должно быть четким, без искажений и пробелов. Не допускаются следы выщипывания волокон с 

поверхности белья. Отмарывание краски печатного изображения не допускается. Маркировка должна быть достоверной, проверяемой и читаемой. Маркировку наносят на упаковку или на этикетку (ярлык), прикрепленную к упаковке. Маркировку наносят любым способом (печатью, тиснением, штампом), обеспечивающим ее ясность, четкость и читаемость. При использовании печатного способа нанесения маркировки отмарывание краски не допускается.

Маркировка на потребительской упаковке белья должна содержать:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;

- наименование страны-изготовителя;

- местонахождение производителя/изготовителя (продавца, поставщика), товарный знак (при наличии);

- наименование белья;

- товарную марку (при наличии), вид белья в зависимости от назначения (степени недержания мочи), размеры белья, цвет, номер белья (при наличии);

- правила по применению белья (в виде рисунков или текста);

- указания по утилизации белья: слова «Не бросать в канализацию» и/или рисунок, четко и ясно отображающий эти указания;

- наименование материала(-ов);

- информацию о наличии специальных ингредиентов;

- отличительные характеристики белья в соответствии с техническим исполнением (в виде рисунков и/или текста);

- номер артикула (при наличии);

- количество белья в упаковке;

- номер партии (серии);

- слова «Для однократного применения»;

- слово «Нестерильно»;

- слово «Нетоксично»;

- дату (месяц, год) изготовления;

- срок годности, устанавливаемый изготовителем;

- штриховой код (при наличии);

- обозначение стандартов и/или технической документации (технических условий).

Допускается дополнять маркировку другими сведениями, например сведениями о поставщиках (потребительских союзах, ассоциациях), наносить графические символы и рисунки, поясняющие 

потребительские свойства белья и их применение и др. Изделия должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.на абсорбирующее белье должно быть обязательно.
	
	
	

	
	Впитывающие простыни (пеленки) не менее 60х90 см  
	от 1200 до 1900 мл
	Диапазон значений
	207 450

	
	Впитывающие простыни (пеленки) не менее 40х60 см
	от 400 до 500 мл
	Диапазон значений
	2 520

	
	Впитывающие простыни (пеленки) не менее 60х60 см
	от 800 до 1200 мл
	Диапазон значений
	7 650


Количество: 217 620 шт.
Сроки предоставления гарантии качества:

Данный Товар является продукцией одноразовой, в связи, с чем срок предоставления гарантии качества не устанавливается, но должен быть указан срок годности продукции (не менее чем до декабря 2023 г.) и условия хранения.


